## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2304
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.01.2022 | OOD103 | SR 100271 | 11613 | 55 | +
13.01.2022 | OOD103 | SR 100272 | 11606 | 36 | +
13.01.2022 | OOD103 | SR 100273 | 11677 | 37 | +
13.01.2022 | OOD103 | SR 100274 | 11766 | 36 | +
13.01.2022 | OOD103 | SR 100275 | 11552 | 42 | +
13.01.2022 | OOD103 | SR 100276 | 11073 | 42 | +
13.01.2022 | OOD103 | SR 100277 | 11103 | 35 | +
13.01.2022 | OOD103 | SR 100278 | 11641 | 52 | +
13.01.2022 | OOD103 | SR 100279 | 11422 | 41 | +
13.01.2022 | OOD103 | SR 100280 | 11139 | 37 | +
13.01.2022 | OOD103 | SR 100281 | 11290 | 38 | +
13.01.2022 | OOD103 | SR 100282 | 10939 | 39 | +
13.01.2022 | OOD103 | SR 100283 | 11242 | 46 | +
13.01.2022 | OOD103 | SR 100284 | 11569 | 35 | +
13.01.2022 | OOD103 | SR 100285 | 11849 | 43 | +
13.01.2022 | OOD103 | SR 100286 | 11474 | 35 | +
13.01.2022 | OOD103 | SR 100287 | 11700 | 43 | +
13.01.2022 | OOD103 | SR 100288 | 11255 | 35 | +
13.01.2022 | OOD103 | SR 100289 | 11456 | 32 | +
13.01.2022 | OOD103 | SR 100290 | 11383 | 96 | +