## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2298
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.01.2022 | OOM102 | V 105691 | 13173 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105692 | 12951 | 117 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105693 | 12796 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105694 | 13160 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105695 | 13112 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105696 | 13125 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105697 | 12958 | 116 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105698 | 12671 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105699 | 13273 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105700 | 13114 | 117 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105701 | 12703 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105702 | 12704 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105703 | 13000 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105704 | 12932 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105705 | 13181 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105706 | 13144 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105707 | 12669 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105708 | 13210 | 115 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105709 | 12980 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105710 | 12876 | 115 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105711 | 12813 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105712 | 12852 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105713 | 12866 | 116 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105714 | 13021 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105715 | 13114 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105716 | 12894 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105717 | 12487 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105718 | 13341 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105719 | 13082 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105720 | 12873 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105721 | 12523 | 117 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105722 | 12571 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105723 | 12950 | 117 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105724 | 13025 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105725 | 12818 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105726 | 12629 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105727 | 12989 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105728 | 13014 | 117 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105729 | 12752 | 117 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105730 | 12309 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105731 | 12371 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105732 | 12831 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105733 | 12964 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105734 | 12484 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105735 | 12604 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105736 | 12694 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105737 | 12548 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105738 | 13062 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105739 | 12743 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105740 | 12718 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105741 | 12664 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105742 | 12510 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105743 | 12789 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105744 | 12762 | 116 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105745 | 12687 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105746 | 12852 | 117 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105747 | 12727 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105748 | 12884 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105749 | 13132 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105750 | 12738 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105751 | 12848 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105752 | 12724 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105753 | 12632 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105754 | 12649 | 117 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105755 | 12832 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105756 | 13008 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105757 | 12380 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105758 | 12651 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105759 | 12785 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105760 | 12664 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105761 | 12710 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105762 | 12897 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105763 | 12904 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105764 | 12633 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105765 | 12665 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105766 | 12627 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105767 | 12775 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105768 | 12977 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105769 | 13001 | 116 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105770 | 13028 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105771 | 12534 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105772 | 12743 | 117 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105773 | 13103 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105774 | 13086 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105775 | 12902 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105776 | 12777 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105777 | 13007 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105778 | 12896 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105779 | 12785 | 117 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105780 | 12972 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105781 | 12894 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105782 | 12544 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105783 | 13134 | 117 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105784 | 13106 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105785 | 12701 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105786 | 13048 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105787 | 13043 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105788 | 12843 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105789 | 12916 | 117 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105790 | 12910 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105791 | 12674 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105792 | 13108 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105793 | 12907 | 117 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105794 | 12856 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105795 | 12736 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105796 | 12898 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105797 | 12987 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105798 | 12913 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105799 | 12762 | 117 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105800 | 13049 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105801 | 12869 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105802 | 12874 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105803 | 13112 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105804 | 12971 | 117 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105805 | 12722 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105806 | 12816 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105807 | 12967 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105808 | 12518 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105809 | 12839 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105810 | 12790 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105811 | 12799 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105812 | 12783 | 117 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105813 | 13006 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105814 | 12755 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105815 | 12327 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105816 | 13004 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105817 | 12984 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105818 | 12847 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105819 | 13005 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105820 | 12808 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105821 | 12641 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105822 | 12826 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105823 | 12770 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105824 | 12769 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105825 | 12823 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105826 | 12600 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105827 | 12458 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105828 | 12353 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105829 | 13011 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105830 | 12836 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105831 | 12685 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105832 | 12337 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105833 | 12690 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105834 | 13030 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105835 | 12967 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105836 | 12298 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105837 | 12839 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105838 | 12765 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105839 | 12824 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105840 | 12862 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105841 | 12874 | 117 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105842 | 12821 | 117 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105843 | 12939 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105844 | 12721 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105845 | 12589 | 117 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105846 | 12814 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105847 | 13008 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105848 | 12714 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105849 | 12683 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105850 | 12407 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105851 | 12862 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105852 | 13132 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105853 | 13094 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105854 | 12862 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105855 | 12599 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105856 | 12905 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105857 | 12837 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105858 | 12862 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105859 | 12832 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105860 | 12795 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105861 | 12714 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105862 | 12949 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105863 | 12928 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105864 | 12784 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105865 | 13157 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105866 | 12816 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105867 | 13042 | 117 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105868 | 12674 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105869 | 12882 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105870 | 12724 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105871 | 12680 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105872 | 12751 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105873 | 12752 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105874 | 12804 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105875 | 12878 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105876 | 12997 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105877 | 12914 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105878 | 12666 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105879 | 12905 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105880 | 13029 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105881 | 12535 | 118 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105882 | 12894 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105883 | 12947 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105884 | 12610 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105885 | 13027 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105886 | 12792 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105887 | 12734 | 119 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105888 | 12956 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105889 | 12651 | 120 | +
13.01.2022 | OOM102 | V 105890 | 12601 | 120 | +