## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2298
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100676 | 11363 | 96 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100677 | 11774 | 100 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100678 | 11500 | 98 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100679 | 11733 | 97 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100680 | 11667 | 97 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100681 | 12096 | 98 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100682 | 11737 | 98 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100683 | 11671 | 99 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100684 | 11593 | 96 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100685 | 11755 | 99 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100686 | 11347 | 96 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100687 | 11770 | 97 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100688 | 12002 | 97 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100689 | 11709 | 98 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100690 | 11556 | 96 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100691 | 11843 | 94 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100692 | 11393 | 97 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100693 | 11479 | 99 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100694 | 11607 | 96 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100695 | 11805 | 99 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100696 | 11520 | 100 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100697 | 11979 | 100 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100698 | 11935 | 100 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100699 | 11378 | 95 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100700 | 11450 | 96 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100701 | 11583 | 98 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100702 | 11925 | 96 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100703 | 11672 | 98 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100704 | 11715 | 97 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100705 | 11838 | 99 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100706 | 11799 | 98 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100707 | 11525 | 98 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100708 | 11493 | 100 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100709 | 11689 | 99 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100710 | 11301 | 98 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100711 | 11692 | 100 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100712 | 11945 | 97 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100713 | 11825 | 100 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100714 | 11833 | 100 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100715 | 11644 | 98 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100716 | 11579 | 100 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100717 | 11867 | 99 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100718 | 11245 | 97 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100719 | 11665 | 97 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100720 | 11465 | 100 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100721 | 11642 | 97 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100722 | 11627 | 98 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100723 | 11574 | 100 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100724 | 11606 | 99 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100725 | 11570 | 98 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100726 | 11684 | 99 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100727 | 11607 | 100 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100728 | 11207 | 99 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100729 | 11766 | 98 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100730 | 10776 | 100 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100731 | 11926 | 98 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100732 | 11688 | 97 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100733 | 11885 | 97 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100734 | 11612 | 96 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100735 | 11644 | 100 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100736 | 11943 | 96 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100737 | 11668 | 97 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100738 | 11559 | 97 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100739 | 11453 | 99 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100740 | 12067 | 97 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100741 | 11616 | 97 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100742 | 11827 | 100 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100743 | 11762 | 100 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100744 | 11635 | 98 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100745 | 12180 | 99 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100746 | 11811 | 100 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100747 | 11573 | 98 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100748 | 11657 | 100 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100749 | 11973 | 99 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100750 | 12135 | 100 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100751 | 11778 | 99 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100752 | 11701 | 99 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100753 | 11622 | 98 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100754 | 11797 | 97 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100755 | 11851 | 98 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100756 | 11593 | 99 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100757 | 11814 | 97 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100758 | 11242 | 97 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100759 | 11605 | 98 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100760 | 11864 | 98 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100761 | 12478 | 99 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100762 | 11535 | 96 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100763 | 11463 | 96 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100764 | 11747 | 98 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100765 | 11973 | 98 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100766 | 11737 | 100 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100767 | 11739 | 97 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100768 | 11458 | 98 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100769 | 11652 | 98 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100770 | 11966 | 100 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100771 | 11768 | 97 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100772 | 11203 | 97 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100773 | 11312 | 100 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100774 | 11884 | 96 | +
12.01.2022 | OOM103-1 | V 100775 | 11668 | 99 | +