## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2316
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
18.01.2022 | OOD103 | K 103134 | 11390 | 48 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103135 | 11551 | 39 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103136 | 11775 | 42 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103137 | 11383 | 36 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103138 | 11522 | 34 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103139 | 11584 | 36 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103140 | 11276 | 36 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103141 | 11515 | 51 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103142 | 11380 | 39 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103143 | 11392 | 36 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103144 | 11227 | 37 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103145 | 11361 | 35 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103146 | 11304 | 42 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103147 | 11678 | 37 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103148 | 11284 | 43 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103149 | 11573 | 37 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103150 | 11371 | 43 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103151 | 11602 | 38 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103152 | 11471 | 39 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103153 | 11315 | 38 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103154 | 11465 | 38 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103155 | 11194 | 35 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103156 | 11842 | 60 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103157 | 11549 | 37 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103158 | 11377 | 38 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103159 | 10072 | 34 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103160 | 11343 | 38 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103161 | 11447 | 39 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103162 | 11734 | 42 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103163 | 11316 | 40 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103164 | 11659 | 37 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103165 | 11496 | 36 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103166 | 10777 | 42 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103167 | 11503 | 38 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103168 | 11191 | 37 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103169 | 11523 | 39 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103170 | 11625 | 39 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103171 | 11538 | 35 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103172 | 11347 | 52 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103173 | 11265 | 37 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103174 | 11684 | 41 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103175 | 11607 | 41 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103176 | 11509 | 35 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103177 | 12045 | 41 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103178 | 11236 | 41 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103179 | 12193 | 43 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103180 | 11632 | 40 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103181 | 11457 | 35 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103182 | 11417 | 59 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103183 | 11273 | 41 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103184 | 11134 | 35 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103185 | 11396 | 34 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103186 | 11455 | 38 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103187 | 11470 | 45 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103188 | 11151 | 42 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103189 | 11650 | 33 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103190 | 11210 | 39 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103191 | 11078 | 42 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103192 | 11609 | 40 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103193 | 11322 | 51 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103194 | 11139 | 37 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103195 | 11378 | 54 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103196 | 11399 | 36 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103197 | 11395 | 29 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103198 | 11332 | 36 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103199 | 10950 | 37 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103200 | 10765 | 57 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103201 | 11121 | 34 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103202 | 11403 | 36 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103203 | 11408 | 39 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103204 | 11482 | 33 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103205 | 11683 | 37 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103206 | 11191 | 43 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103207 | 11290 | 37 | +
18.01.2022 | OOD103 | K 103208 | 11319 | 36 | +