## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2285
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.01.2022 | OOD103 | M01 110917 | 11831 | 55 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110918 | 11343 | 39 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110919 | 11453 | 39 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110920 | 11658 | 43 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110921 | 10847 | 39 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110922 | 11574 | 48 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110923 | 11353 | 43 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110924 | 11454 | 46 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110925 | 11350 | 37 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110926 | 11305 | 46 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110927 | 11168 | 42 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110928 | 11280 | 45 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110929 | 11518 | 42 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110930 | 11510 | 44 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110931 | 11182 | 39 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110932 | 11596 | 61 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110933 | 11275 | 55 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110934 | 11799 | 49 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110935 | 11497 | 49 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110936 | 11556 | 46 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110937 | 11267 | 44 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110938 | 11362 | 43 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110939 | 11496 | 49 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110940 | 11725 | 50 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110941 | 11614 | 43 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110942 | 11289 | 48 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110943 | 11285 | 44 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110944 | 11462 | 48 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110945 | 11616 | 63 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110946 | 10998 | 40 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110947 | 11885 | 49 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110948 | 11220 | 45 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110949 | 11798 | 44 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110950 | 11640 | 48 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110951 | 11673 | 44 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110952 | 11385 | 50 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110953 | 11570 | 41 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110954 | 11422 | 41 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110955 | 11288 | 48 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110956 | 11633 | 40 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110957 | 11346 | 46 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110958 | 11137 | 44 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110959 | 11256 | 46 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110960 | 11521 | 63 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110961 | 12064 | 46 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110962 | 11692 | 40 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110963 | 11287 | 46 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110964 | 11596 | 47 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110965 | 11583 | 47 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110966 | 11484 | 48 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110967 | 11478 | 45 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110968 | 11430 | 42 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110969 | 11331 | 47 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110970 | 11391 | 42 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110971 | 11186 | 44 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110972 | 11206 | 39 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110973 | 11480 | 47 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110974 | 11230 | 48 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110975 | 11229 | 40 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110976 | 11299 | 54 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110977 | 11536 | 38 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110978 | 11560 | 41 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110979 | 11429 | 38 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110980 | 11361 | 44 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110981 | 11474 | 41 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110982 | 11355 | 45 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110983 | 11652 | 44 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110984 | 11336 | 42 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110985 | 11954 | 57 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110986 | 11354 | 41 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110987 | 11515 | 46 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110988 | 11381 | 41 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110989 | 11543 | 41 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110990 | 11449 | 44 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110991 | 11665 | 57 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110992 | 11153 | 44 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110993 | 11248 | 43 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110994 | 11290 | 42 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110995 | 11423 | 45 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110996 | 11264 | 47 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110997 | 11444 | 54 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110998 | 11667 | 51 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 110999 | 11451 | 42 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 111000 | 11646 | 39 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 111001 | 11389 | 44 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 111002 | 11272 | 50 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 111003 | 11665 | 46 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 111004 | 11419 | 45 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 111005 | 11310 | 53 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 111006 | 11306 | 55 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 111007 | 11496 | 40 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 111008 | 11358 | 39 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 111009 | 11616 | 40 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 111010 | 11471 | 40 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 111011 | 11939 | 49 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 111012 | 11387 | 40 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 111013 | 11478 | 39 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 111014 | 11363 | 46 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 111015 | 11152 | 44 | +
20.01.2022 | OOD103 | M01 111016 | 11463 | 51 | +