## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2244
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.01.2022 | OOA101-V | D 106820 | 11681 | 37 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106821 | 11537 | 21 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106822 | 11211 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106823 | 11239 | 26 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106824 | 11544 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106825 | 11320 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106826 | 11055 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106827 | 11681 | 31 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106828 | 11406 | 29 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106829 | 11902 | 21 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106830 | 10689 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106831 | 11506 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106832 | 11253 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106833 | 11317 | 26 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106834 | 11622 | 30 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106835 | 11706 | 42 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106836 | 11176 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106837 | 11737 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106838 | 11793 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106839 | 11813 | 26 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106840 | 11794 | 27 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106841 | 11448 | 26 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106842 | 11563 | 27 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106843 | 11316 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106844 | 11620 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106845 | 11341 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106846 | 11492 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106847 | 11464 | 26 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106848 | 11422 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106849 | 11520 | 27 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106850 | 10927 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106851 | 11875 | 43 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106852 | 11508 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106853 | 11571 | 27 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106854 | 11639 | 27 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106855 | 11846 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106856 | 11802 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106857 | 11550 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106858 | 11764 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106859 | 11357 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106860 | 11580 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106861 | 11885 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106862 | 11449 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106863 | 11471 | 27 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106864 | 11665 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106865 | 11619 | 26 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106866 | 11756 | 29 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106867 | 11844 | 44 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106868 | 11787 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106869 | 11529 | 28 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106870 | 11585 | 20 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106871 | 11494 | 20 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106872 | 11424 | 29 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106873 | 11447 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106874 | 11730 | 29 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106875 | 11591 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106876 | 11722 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106877 | 11582 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106878 | 11749 | 29 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106879 | 11457 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106880 | 11419 | 28 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106881 | 11498 | 26 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106882 | 11493 | 41 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106883 | 11647 | 26 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106884 | 11557 | 27 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106885 | 11542 | 26 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106886 | 11516 | 26 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106887 | 11405 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106888 | 11447 | 26 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106889 | 11464 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106890 | 11483 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106891 | 11560 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106892 | 11767 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106893 | 11544 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106894 | 11598 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106895 | 11381 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106896 | 11414 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106897 | 11678 | 28 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106898 | 11515 | 41 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106899 | 11743 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106900 | 11330 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106901 | 11536 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106902 | 11807 | 30 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106903 | 11690 | 26 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106904 | 11306 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106905 | 11456 | 26 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106906 | 11716 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106907 | 11401 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106908 | 11442 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106909 | 11723 | 27 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106910 | 11488 | 27 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106911 | 11461 | 29 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106912 | 11642 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106913 | 11757 | 29 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106914 | 11855 | 38 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106915 | 11484 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106916 | 11451 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106917 | 11323 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106918 | 11333 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106919 | 11455 | 27 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106920 | 11214 | 26 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106921 | 11555 | 27 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106922 | 11458 | 21 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106923 | 11385 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106924 | 11628 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106925 | 11541 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106926 | 11553 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106927 | 11454 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106928 | 11571 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106929 | 11553 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106930 | 11903 | 42 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106931 | 11160 | 20 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106932 | 11133 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106933 | 11295 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106934 | 11245 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106935 | 11322 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106936 | 11551 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106937 | 11262 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106938 | 11341 | 19 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106939 | 11736 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106940 | 11061 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106941 | 11412 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106942 | 11422 | 20 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106943 | 11374 | 26 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106944 | 11206 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106945 | 11384 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106946 | 11218 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106947 | 10964 | 21 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106948 | 11104 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106949 | 11183 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106950 | 11765 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106951 | 11495 | 30 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106952 | 11277 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106953 | 11202 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106954 | 11398 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106955 | 11602 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106956 | 11280 | 27 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106957 | 11083 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106958 | 11046 | 27 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106959 | 11273 | 40 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106960 | 11325 | 21 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106961 | 11325 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106962 | 11403 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106963 | 11264 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106964 | 11397 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106965 | 11415 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106966 | 11416 | 27 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106967 | 11644 | 27 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106968 | 11275 | 20 | +
20.01.2022 | OOA101-V | D 106969 | 11509 | 23 | +