## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2279
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.01.2022 | OOD103 | W 100801 | 11667 | 38 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100802 | 11666 | 45 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100803 | 11433 | 50 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100804 | 11274 | 56 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100805 | 11471 | 66 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100806 | 11499 | 52 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100807 | 11390 | 54 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100808 | 10795 | 62 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100809 | 11654 | 50 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100810 | 11470 | 53 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100811 | 11368 | 50 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100812 | 11334 | 44 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100813 | 11444 | 55 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100814 | 11581 | 61 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100815 | 11263 | 70 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100816 | 11511 | 39 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100817 | 11607 | 66 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100818 | 11597 | 59 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100819 | 11688 | 62 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100820 | 11273 | 53 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100821 | 11401 | 69 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100822 | 11541 | 50 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100823 | 11313 | 50 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100824 | 11385 | 56 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100825 | 11636 | 64 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100826 | 11679 | 45 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100827 | 11571 | 62 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100828 | 11539 | 54 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100829 | 11234 | 70 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100830 | 11361 | 56 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100831 | 11618 | 56 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100832 | 11583 | 48 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100833 | 11525 | 65 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100834 | 11561 | 57 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100835 | 11716 | 58 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100836 | 11291 | 55 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100837 | 11361 | 65 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100838 | 11373 | 50 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100839 | 11420 | 61 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100840 | 11456 | 54 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100841 | 11393 | 53 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100842 | 11543 | 52 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100843 | 11266 | 55 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100844 | 11369 | 49 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100845 | 11706 | 61 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100846 | 11290 | 57 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100847 | 11326 | 63 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100848 | 11695 | 48 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100849 | 11472 | 81 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100850 | 11672 | 57 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100851 | 11396 | 53 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100852 | 11519 | 48 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100853 | 11523 | 55 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100854 | 11737 | 56 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100855 | 10870 | 59 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100856 | 11685 | 59 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100857 | 11459 | 54 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100858 | 11374 | 60 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100859 | 11145 | 69 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100860 | 11517 | 48 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100861 | 11397 | 52 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100862 | 11226 | 65 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100863 | 10623 | 54 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100864 | 11538 | 60 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100865 | 11620 | 48 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100866 | 11578 | 56 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100867 | 11363 | 45 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100868 | 11472 | 53 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100869 | 11742 | 65 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100870 | 11508 | 65 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100871 | 11638 | 61 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100872 | 11469 | 43 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100873 | 11636 | 52 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100874 | 11272 | 55 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100875 | 11744 | 50 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100876 | 11462 | 53 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100877 | 11577 | 52 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100878 | 11677 | 38 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100879 | 11456 | 54 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100880 | 10542 | 53 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100881 | 11756 | 49 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100882 | 11604 | 57 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100883 | 11470 | 51 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100884 | 11330 | 72 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100885 | 11429 | 54 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100886 | 11549 | 51 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100887 | 11180 | 61 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100888 | 11488 | 48 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100889 | 11667 | 61 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100890 | 11513 | 56 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100891 | 11632 | 52 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100892 | 11382 | 63 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100893 | 11691 | 70 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100894 | 11617 | 38 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100895 | 11462 | 63 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100896 | 11577 | 49 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100897 | 11578 | 49 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100898 | 11400 | 51 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100899 | 11288 | 57 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100900 | 11336 | 54 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100901 | 11390 | 51 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100902 | 11501 | 49 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100903 | 11687 | 80 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100904 | 11614 | 34 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100905 | 11667 | 42 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100906 | 11420 | 57 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100907 | 11540 | 60 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100908 | 11454 | 48 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100909 | 11325 | 56 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100910 | 11005 | 44 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100911 | 11259 | 68 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100912 | 11329 | 35 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100913 | 11346 | 56 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100914 | 11297 | 53 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100915 | 11439 | 58 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100916 | 11438 | 79 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100917 | 11515 | 53 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100918 | 11406 | 48 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100919 | 11377 | 51 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100920 | 11366 | 61 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100921 | 11220 | 64 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100922 | 11541 | 36 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100923 | 11473 | 50 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100924 | 11454 | 53 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100925 | 11448 | 42 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100926 | 11484 | 55 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100927 | 11392 | 43 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100928 | 11139 | 62 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100929 | 11528 | 56 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100930 | 11513 | 56 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100931 | 11204 | 37 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100932 | 11332 | 62 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100933 | 11323 | 64 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100934 | 11536 | 50 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100935 | 11689 | 35 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100936 | 11567 | 54 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100937 | 11462 | 48 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100938 | 11702 | 65 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100939 | 11502 | 46 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100940 | 11607 | 38 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100941 | 11563 | 58 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100942 | 11661 | 49 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100943 | 10503 | 60 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100944 | 11496 | 61 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100945 | 11545 | 21 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100946 | 11533 | 37 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100947 | 11150 | 34 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100948 | 11170 | 49 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100949 | 11765 | 53 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100950 | 11631 | 58 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100951 | 11518 | 44 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100952 | 11472 | 62 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100953 | 11528 | 60 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100954 | 10833 | 57 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100955 | 11316 | 56 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100956 | 11343 | 53 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100957 | 11366 | 41 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100958 | 11744 | 46 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100959 | 11514 | 60 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100960 | 11445 | 58 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100961 | 11698 | 54 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100962 | 11388 | 72 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100963 | 11436 | 51 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100964 | 11518 | 57 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100965 | 11592 | 45 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100966 | 11541 | 71 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100967 | 11673 | 46 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100968 | 11460 | 53 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100969 | 11572 | 69 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100970 | 11303 | 50 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100971 | 11437 | 46 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100972 | 11675 | 34 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100973 | 11414 | 49 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100974 | 11422 | 51 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100975 | 11535 | 41 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100976 | 10098 | 50 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100977 | 11401 | 53 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100978 | 11279 | 45 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100979 | 11499 | 48 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100980 | 11607 | 57 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100981 | 11640 | 54 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100982 | 11393 | 60 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100983 | 10796 | 53 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100984 | 11476 | 46 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100985 | 11562 | 57 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100986 | 11497 | 54 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100987 | 11501 | 36 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100988 | 11497 | 51 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100989 | 11496 | 54 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100990 | 11129 | 51 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100991 | 11333 | 50 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100992 | 11549 | 57 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100993 | 11478 | 49 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100994 | 11571 | 55 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100995 | 11606 | 49 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100996 | 11656 | 34 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100997 | 11519 | 37 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100998 | 11616 | 56 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 100999 | 11480 | 50 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101000 | 11368 | 51 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101001 | 11766 | 59 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101002 | 11481 | 52 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101003 | 11340 | 61 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101004 | 10727 | 59 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101005 | 11536 | 43 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101006 | 11709 | 36 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101007 | 11230 | 59 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101008 | 11363 | 53 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101009 | 11537 | 51 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101010 | 11357 | 55 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101011 | 11714 | 77 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101012 | 11549 | 57 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101013 | 11630 | 59 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101014 | 10890 | 60 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101015 | 11653 | 61 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101016 | 11514 | 44 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101017 | 12100 | 41 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101018 | 11445 | 55 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101019 | 11564 | 51 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101020 | 11791 | 69 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101021 | 11506 | 42 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101022 | 11551 | 64 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101023 | 11279 | 48 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101024 | 11656 | 54 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101025 | 11809 | 58 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101026 | 11481 | 45 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101027 | 11412 | 63 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101028 | 10820 | 60 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101029 | 11390 | 51 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101030 | 10088 | 65 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101031 | 11481 | 48 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101032 | 11598 | 49 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101033 | 11356 | 52 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101034 | 11553 | 71 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101035 | 11712 | 57 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101036 | 11504 | 59 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101037 | 11627 | 55 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101038 | 11642 | 54 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101039 | 11739 | 71 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101040 | 11373 | 49 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101041 | 11641 | 57 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101042 | 11631 | 51 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101043 | 11401 | 56 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101044 | 11566 | 60 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101045 | 10972 | 62 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101046 | 11394 | 30 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101047 | 11658 | 56 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101048 | 11609 | 58 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101049 | 11670 | 60 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101050 | 11654 | 60 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101051 | 11297 | 55 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101052 | 11674 | 52 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101053 | 11450 | 82 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101054 | 11664 | 55 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101055 | 11353 | 49 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101056 | 11688 | 52 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101057 | 11136 | 69 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101058 | 11559 | 52 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101059 | 11424 | 73 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101060 | 11366 | 59 | +
21.01.2022 | OOD103 | W 101061 | 11415 | 50 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101062 | 11395 | 17 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101063 | 11445 | 34 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101064 | 11706 | 32 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101065 | 11578 | 25 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101066 | 11582 | 48 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101067 | 11601 | 29 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101068 | 11392 | 54 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101069 | 11605 | 27 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101070 | 11361 | 31 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101071 | 11400 | 35 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101072 | 11709 | 35 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101073 | 11262 | 36 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101074 | 11614 | 28 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101075 | 11245 | 21 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101076 | 11672 | 33 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101077 | 11668 | 33 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101078 | 11521 | 36 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101079 | 11348 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101080 | 11658 | 30 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101081 | 11461 | 32 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101082 | 11359 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101083 | 11282 | 36 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101084 | 11745 | 38 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101085 | 11527 | 34 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101086 | 11280 | 23 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101087 | 11532 | 19 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101088 | 11723 | 37 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101089 | 11407 | 34 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101090 | 11606 | 31 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101091 | 11549 | 36 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101092 | 11611 | 37 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101093 | 11571 | 35 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101094 | 11508 | 42 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101095 | 11690 | 32 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101096 | 11451 | 31 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101097 | 11530 | 40 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101098 | 11656 | 35 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101099 | 11303 | 33 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101100 | 11491 | 34 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101101 | 11713 | 33 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101102 | 11540 | 17 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101103 | 11459 | 35 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101104 | 11402 | 33 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101105 | 11428 | 40 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101106 | 11542 | 41 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101107 | 11291 | 38 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101108 | 11299 | 37 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101109 | 11425 | 37 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101110 | 11444 | 37 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101111 | 11330 | 46 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101112 | 11391 | 26 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101113 | 11307 | 39 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101114 | 11569 | 42 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101115 | 11470 | 37 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101116 | 11346 | 40 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101117 | 11485 | 35 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101118 | 11372 | 19 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101119 | 11629 | 36 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101120 | 11613 | 37 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101121 | 11393 | 40 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101122 | 11511 | 46 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101123 | 11340 | 38 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101124 | 10787 | 40 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101125 | 11504 | 39 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101126 | 11590 | 33 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101127 | 11671 | 39 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101128 | 11445 | 31 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101129 | 11344 | 40 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101130 | 11634 | 42 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101131 | 11523 | 32 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101132 | 11143 | 42 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101133 | 11555 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101134 | 11725 | 26 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101135 | 11340 | 39 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101136 | 10636 | 39 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101137 | 11494 | 45 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101138 | 11612 | 34 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101139 | 11318 | 52 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101140 | 11483 | 35 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101141 | 11382 | 37 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101142 | 11647 | 42 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101143 | 11412 | 40 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101144 | 11651 | 38 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101145 | 11577 | 46 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101146 | 11579 | 47 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101147 | 10914 | 38 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101148 | 11335 | 37 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101149 | 11807 | 43 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101150 | 11394 | 29 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101151 | 11360 | 38 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101152 | 11464 | 39 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101153 | 10462 | 50 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101154 | 11482 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101155 | 11373 | 36 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101156 | 11251 | 37 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101157 | 11377 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101158 | 11391 | 43 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101159 | 11359 | 38 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101160 | 11249 | 38 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101161 | 10767 | 31 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101162 | 11510 | 45 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101163 | 11559 | 45 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101164 | 11634 | 40 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101165 | 11925 | 40 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101166 | 11438 | 39 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101167 | 11428 | 38 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101168 | 11496 | 39 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101169 | 11379 | 45 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101170 | 11373 | 42 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101171 | 11445 | 40 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101172 | 11627 | 51 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101173 | 11424 | 43 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101174 | 11513 | 45 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101175 | 11306 | 42 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101176 | 11447 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101177 | 11670 | 24 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101178 | 11375 | 47 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101179 | 10742 | 45 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101180 | 11624 | 40 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101181 | 11651 | 42 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101182 | 11307 | 39 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101183 | 11522 | 38 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101184 | 11393 | 38 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101185 | 11613 | 39 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101186 | 11411 | 38 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101187 | 11594 | 35 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101188 | 11447 | 42 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101189 | 11507 | 37 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101190 | 11608 | 52 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101191 | 11418 | 38 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101192 | 11369 | 39 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101193 | 11581 | 30 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101194 | 11437 | 45 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101195 | 11147 | 45 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101196 | 11114 | 49 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101197 | 11569 | 38 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101198 | 11558 | 45 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101199 | 11493 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101200 | 11569 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101201 | 11357 | 43 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101202 | 11695 | 46 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101203 | 11739 | 41 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101204 | 11752 | 45 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101205 | 10861 | 47 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101206 | 11431 | 40 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101207 | 11496 | 45 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101208 | 11585 | 46 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101209 | 11639 | 23 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101210 | 11815 | 45 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101211 | 11693 | 41 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101212 | 11534 | 48 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101213 | 11786 | 47 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101214 | 10644 | 50 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101215 | 11314 | 43 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101216 | 11664 | 47 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101217 | 11512 | 53 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101218 | 11585 | 42 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101219 | 11343 | 45 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101220 | 11619 | 45 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101221 | 11546 | 38 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101222 | 11673 | 43 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101223 | 11487 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101224 | 11468 | 27 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101225 | 11549 | 46 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101226 | 11043 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101227 | 11687 | 46 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101228 | 11553 | 41 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101229 | 11402 | 48 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101230 | 11590 | 40 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101231 | 11344 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101232 | 11594 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101233 | 11560 | 40 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101234 | 11580 | 41 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101235 | 11501 | 51 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101236 | 11543 | 45 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101237 | 11527 | 39 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101238 | 11377 | 49 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101239 | 11248 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101240 | 11664 | 34 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101241 | 11448 | 45 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101242 | 11352 | 40 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101243 | 11048 | 53 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101244 | 11288 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101245 | 11479 | 39 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101246 | 11206 | 47 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101247 | 11480 | 41 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101248 | 11527 | 42 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101249 | 11451 | 45 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101250 | 11384 | 49 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101251 | 11696 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101252 | 11365 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101253 | 10696 | 46 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101254 | 11397 | 45 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101255 | 11270 | 24 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101256 | 11306 | 49 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101257 | 11346 | 46 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101258 | 10665 | 50 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101259 | 11472 | 40 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101260 | 11266 | 45 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101261 | 11422 | 39 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101262 | 11425 | 45 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101263 | 11728 | 41 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101264 | 11129 | 41 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101265 | 10982 | 53 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101266 | 11356 | 48 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101267 | 11361 | 50 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101268 | 11254 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101269 | 11597 | 56 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101270 | 11567 | 29 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101271 | 11598 | 49 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101272 | 11415 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101273 | 11297 | 47 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101274 | 11491 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101275 | 11584 | 41 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101276 | 11384 | 48 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101277 | 11484 | 42 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101278 | 11367 | 48 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101279 | 11370 | 42 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101280 | 11434 | 38 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101281 | 11448 | 59 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101282 | 11158 | 50 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101283 | 11440 | 48 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101284 | 11529 | 47 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101285 | 11316 | 25 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101286 | 11170 | 47 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101287 | 11309 | 43 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101288 | 11297 | 58 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101289 | 10909 | 48 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101290 | 11388 | 32 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101291 | 11425 | 49 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101292 | 11482 | 41 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101293 | 11542 | 48 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101294 | 11406 | 45 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101295 | 11397 | 52 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101296 | 11634 | 39 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101297 | 11405 | 47 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101298 | 11595 | 43 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101299 | 11387 | 48 | +
24.01.2022 | OOD103 | W 101300 | 11402 | 39 | +