## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.01.2022 | OOD103 | M3S 102979 | 11606 | 57 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 102980 | 11477 | 51 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 102981 | 11361 | 54 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 102982 | 11370 | 44 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 102983 | 11469 | 46 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 102984 | 11544 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 102985 | 11257 | 53 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 102986 | 10682 | 52 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 102987 | 11413 | 46 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 102988 | 11419 | 53 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 102989 | 11464 | 58 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 102990 | 11271 | 46 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 102991 | 11370 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 102992 | 11214 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 102993 | 11344 | 55 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 102994 | 11290 | 64 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 102995 | 11416 | 46 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 102996 | 11266 | 44 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 102997 | 11162 | 57 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 102998 | 11428 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 102999 | 11329 | 50 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103000 | 11473 | 48 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103001 | 11443 | 44 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103002 | 11422 | 46 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103003 | 11410 | 52 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103004 | 11461 | 45 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103005 | 11541 | 50 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103006 | 11663 | 50 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103007 | 11323 | 53 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103008 | 11444 | 50 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103009 | 11544 | 115 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103010 | 10574 | 53 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103011 | 11423 | 51 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103012 | 11325 | 48 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103013 | 11310 | 52 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103014 | 11425 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103015 | 11368 | 50 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103016 | 11436 | 55 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103017 | 11467 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103018 | 11326 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103019 | 11404 | 51 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103020 | 11079 | 50 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103021 | 10674 | 58 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103022 | 11351 | 43 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103023 | 11418 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103024 | 11328 | 54 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103025 | 11652 | 50 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103026 | 11429 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103027 | 11434 | 55 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103028 | 11400 | 50 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103029 | 11592 | 51 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103030 | 11445 | 52 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103031 | 11462 | 50 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103032 | 11485 | 52 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103033 | 11481 | 52 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103034 | 11385 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103035 | 11585 | 56 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103036 | 11516 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103037 | 11586 | 64 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103038 | 11517 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103039 | 11708 | 43 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103040 | 11392 | 54 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103041 | 11325 | 52 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103042 | 11285 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103043 | 11434 | 51 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103044 | 11679 | 48 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103045 | 11629 | 48 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103046 | 11717 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103047 | 11518 | 48 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103048 | 11381 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103049 | 11519 | 48 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103050 | 11349 | 48 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103051 | 11429 | 52 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103052 | 11608 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103053 | 11525 | 58 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103054 | 11401 | 43 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103055 | 11605 | 40 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103056 | 11608 | 41 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103057 | 11387 | 42 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103058 | 11604 | 45 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103059 | 11537 | 43 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103060 | 11382 | 43 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103061 | 11558 | 50 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103062 | 11679 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103063 | 11445 | 45 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103064 | 11552 | 46 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103065 | 11397 | 44 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103066 | 11457 | 44 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103067 | 11371 | 44 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103068 | 11583 | 61 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103069 | 11411 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103070 | 11597 | 48 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103071 | 11460 | 46 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103072 | 11589 | 46 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103073 | 11440 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103074 | 10786 | 57 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103075 | 11709 | 44 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103076 | 11678 | 46 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103077 | 11478 | 54 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103078 | 11593 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103079 | 11429 | 44 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103080 | 11358 | 48 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103081 | 11367 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103082 | 11706 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103083 | 11531 | 66 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103084 | 11252 | 50 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103085 | 11640 | 50 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103086 | 11510 | 46 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103087 | 11469 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103088 | 11334 | 46 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103089 | 11550 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103090 | 11435 | 48 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103091 | 11591 | 51 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103092 | 10998 | 55 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103093 | 11257 | 45 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103094 | 11366 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103095 | 11662 | 52 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103096 | 11666 | 64 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103097 | 11463 | 46 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103098 | 11494 | 45 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103099 | 11281 | 44 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103100 | 11561 | 52 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103101 | 11449 | 50 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103102 | 11473 | 46 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103103 | 11306 | 54 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103104 | 11120 | 50 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103105 | 11543 | 43 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103106 | 11637 | 46 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103107 | 11468 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103108 | 11443 | 45 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103109 | 11196 | 48 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103110 | 11534 | 65 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103111 | 11473 | 45 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103112 | 11522 | 39 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103113 | 11351 | 44 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103114 | 11328 | 45 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103115 | 11448 | 45 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103116 | 11477 | 45 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103117 | 11460 | 45 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103118 | 11426 | 43 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103119 | 11565 | 50 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103120 | 11361 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103121 | 11596 | 48 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103122 | 11625 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103123 | 11542 | 68 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103124 | 11554 | 53 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103125 | 11308 | 51 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103126 | 11522 | 51 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103127 | 11530 | 53 | +
26.01.2022 | OOD103 | M3S 103128 | 11401 | 57 | +