## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2205
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.01.2022 | OOD103 | D 108507 | 11700 | 65 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108508 | 11599 | 50 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108509 | 11693 | 51 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108510 | 11317 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108511 | 11541 | 53 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108512 | 11224 | 52 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108513 | 11569 | 56 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108514 | 11581 | 46 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108515 | 11429 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108516 | 11441 | 44 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108517 | 11370 | 50 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108518 | 11604 | 50 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108519 | 11551 | 60 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108520 | 11378 | 61 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108521 | 11614 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108522 | 11494 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108523 | 11744 | 50 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108524 | 11637 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108525 | 11478 | 53 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108526 | 11553 | 48 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108527 | 11442 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108528 | 11492 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108529 | 11594 | 45 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108530 | 11155 | 55 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108531 | 11457 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108532 | 11550 | 52 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108533 | 11586 | 50 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108534 | 11668 | 52 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108535 | 11359 | 52 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108536 | 11288 | 63 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108537 | 11356 | 48 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108538 | 11305 | 46 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108539 | 11423 | 46 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108540 | 11447 | 48 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108541 | 11357 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108542 | 11332 | 48 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108543 | 11602 | 43 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108544 | 11528 | 44 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108545 | 11380 | 50 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108546 | 11458 | 43 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108547 | 11410 | 55 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108548 | 11432 | 48 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108549 | 11441 | 51 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108550 | 11241 | 48 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108551 | 11398 | 66 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108552 | 11559 | 45 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108553 | 11355 | 45 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108554 | 11593 | 54 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108555 | 11571 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108556 | 11335 | 54 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108557 | 11430 | 55 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108558 | 11453 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108559 | 11553 | 46 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108560 | 11480 | 48 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108561 | 11346 | 51 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108562 | 11635 | 52 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108563 | 11459 | 48 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108564 | 11363 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108565 | 11383 | 48 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108566 | 11410 | 65 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108567 | 11539 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108568 | 11224 | 45 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108569 | 11470 | 44 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108570 | 11462 | 51 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108571 | 11537 | 57 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108572 | 11388 | 54 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108573 | 11367 | 46 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108574 | 11607 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108575 | 11526 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108576 | 11475 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108577 | 11621 | 53 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108578 | 11619 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108579 | 11515 | 48 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108580 | 11470 | 65 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108581 | 11325 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108582 | 11394 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108583 | 11516 | 51 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108584 | 11437 | 46 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108585 | 11528 | 51 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108586 | 11279 | 48 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108587 | 11551 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108588 | 11577 | 75 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108589 | 11514 | 50 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108590 | 11430 | 45 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108591 | 11382 | 51 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108592 | 11342 | 59 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108593 | 11486 | 50 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108594 | 11607 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108595 | 11681 | 50 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108596 | 11445 | 54 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108597 | 11517 | 59 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108598 | 11453 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108599 | 11536 | 51 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108600 | 11424 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108601 | 11455 | 43 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108602 | 11514 | 56 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108603 | 11550 | 53 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108604 | 11545 | 51 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108605 | 11448 | 50 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108606 | 11516 | 52 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108607 | 11524 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108608 | 11336 | 58 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108609 | 11329 | 45 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108610 | 11264 | 45 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108611 | 11345 | 52 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108612 | 11371 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108613 | 11380 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108614 | 11558 | 56 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108615 | 11352 | 52 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108616 | 11579 | 45 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108617 | 11326 | 42 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108618 | 11374 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108619 | 11690 | 52 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108620 | 11512 | 54 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108621 | 11541 | 54 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108622 | 11383 | 46 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108623 | 11366 | 76 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108624 | 11469 | 53 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108625 | 11450 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108626 | 11527 | 52 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108627 | 11291 | 51 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108628 | 11537 | 51 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108629 | 11399 | 46 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108630 | 11262 | 52 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108631 | 11227 | 51 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108632 | 11374 | 48 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108633 | 11554 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108634 | 11418 | 65 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108635 | 11316 | 42 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108636 | 11711 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108637 | 11281 | 47 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108638 | 11525 | 51 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108639 | 11407 | 44 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108640 | 11439 | 51 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108641 | 11387 | 50 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108642 | 11407 | 51 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108643 | 11416 | 51 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108644 | 11301 | 51 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108645 | 11331 | 44 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108646 | 11261 | 53 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108647 | 11380 | 49 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108648 | 11190 | 46 | +
26.01.2022 | OOD103 | D 108649 | 11380 | 46 | +
27.01.2022 | OOD103 | D 108650 | 10652 | 70 | +
27.01.2022 | OOD103 | D 108651 | 11341 | 43 | +
27.01.2022 | OOD103 | D 108652 | 11562 | 47 | +
27.01.2022 | OOD103 | D 108653 | 11511 | 45 | +
27.01.2022 | OOD103 | D 108654 | 11502 | 52 | +
27.01.2022 | OOD103 | D 108655 | 11588 | 51 | +
27.01.2022 | OOD103 | D 108656 | 11457 | 48 | +