## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2204
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
31.01.2022 | OOD103 | 202 141688 | 11287 | 57 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141689 | 11497 | 56 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141690 | 11472 | 67 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141691 | 11434 | 66 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141692 | 11532 | 75 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141693 | 11010 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141694 | 11278 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141695 | 11534 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141696 | 11423 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141697 | 11433 | 64 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141698 | 11547 | 74 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141699 | 11337 | 67 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141700 | 11589 | 73 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141701 | 10352 | 67 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141702 | 11479 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141703 | 11691 | 67 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141704 | 11409 | 68 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141705 | 10952 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141706 | 11356 | 70 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141707 | 11596 | 58 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141708 | 11388 | 71 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141709 | 11359 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141710 | 10398 | 71 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141711 | 11278 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141712 | 11238 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141713 | 11688 | 71 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141714 | 11704 | 64 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141715 | 11336 | 54 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141716 | 11392 | 58 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141717 | 11607 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141718 | 11312 | 57 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141719 | 11460 | 57 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141720 | 10819 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141721 | 11473 | 55 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141722 | 11385 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141723 | 11442 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141724 | 11525 | 72 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141725 | 11431 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141726 | 11534 | 74 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141727 | 11523 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141728 | 11256 | 54 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141729 | 11476 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141730 | 11261 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141731 | 11177 | 66 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141732 | 11370 | 54 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141733 | 11240 | 57 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141734 | 11559 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141735 | 11435 | 52 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141736 | 11450 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141737 | 10170 | 72 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141738 | 10876 | 66 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141739 | 11387 | 58 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141740 | 10697 | 78 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141741 | 11291 | 54 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141742 | 11590 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141743 | 11370 | 58 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141744 | 11503 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141745 | 11259 | 57 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141746 | 11435 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141747 | 10782 | 68 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141748 | 11424 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141749 | 11377 | 57 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141750 | 11203 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141751 | 11562 | 55 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141752 | 11150 | 58 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141753 | 11460 | 58 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141754 | 11086 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141755 | 10623 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141756 | 11400 | 70 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141757 | 11052 | 58 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141758 | 11537 | 58 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141759 | 11363 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141760 | 10810 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141761 | 11517 | 64 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141762 | 11602 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141763 | 10683 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141764 | 11070 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141765 | 11254 | 55 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141766 | 11235 | 64 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141767 | 11036 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141768 | 11140 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141769 | 11317 | 69 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141770 | 11374 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141771 | 11077 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141772 | 11418 | 74 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141773 | 11327 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141774 | 10934 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141775 | 11525 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141776 | 11438 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141777 | 11588 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141778 | 11161 | 69 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141779 | 11370 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141780 | 11317 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141781 | 10345 | 57 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141782 | 11462 | 69 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141783 | 10317 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141784 | 11414 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141785 | 11651 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141786 | 11345 | 55 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141787 | 11241 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141788 | 11795 | 69 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141789 | 11263 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141790 | 11260 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141791 | 11609 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141792 | 11567 | 70 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141793 | 11203 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141794 | 11316 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141795 | 11056 | 71 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141796 | 11261 | 57 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141797 | 11555 | 51 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141798 | 11552 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141799 | 11252 | 52 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141800 | 11704 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141801 | 11485 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141802 | 10416 | 66 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141803 | 11294 | 57 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141804 | 10987 | 71 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141805 | 11433 | 54 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141806 | 11710 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141807 | 11620 | 70 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141808 | 11284 | 58 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141809 | 11515 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141810 | 11829 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141811 | 11333 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141812 | 11296 | 75 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141813 | 11664 | 56 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141814 | 11263 | 57 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141815 | 11564 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141816 | 11462 | 55 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141817 | 11580 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141818 | 10455 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141819 | 11369 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141820 | 11523 | 67 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141821 | 10183 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141822 | 10547 | 66 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141823 | 11401 | 56 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141824 | 11400 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141825 | 11673 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141826 | 11445 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141827 | 11424 | 56 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141828 | 11504 | 57 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141829 | 10281 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141830 | 10862 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141831 | 11611 | 55 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141832 | 11009 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141833 | 11412 | 58 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141834 | 11088 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141835 | 11607 | 77 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141836 | 10900 | 56 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141837 | 11179 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141838 | 10039 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141839 | 11538 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141840 | 11313 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141841 | 11376 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141842 | 11454 | 67 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141843 | 11398 | 54 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141844 | 11531 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141845 | 10573 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141846 | 11374 | 57 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141847 | 10669 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141848 | 11484 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141849 | 10606 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141850 | 11449 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141851 | 11312 | 71 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141852 | 11309 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141853 | 11219 | 57 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141854 | 10929 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141855 | 11198 | 66 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141856 | 11549 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141857 | 11358 | 54 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141858 | 11424 | 64 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141859 | 11243 | 55 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141860 | 11138 | 58 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141861 | 11343 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141862 | 11489 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141863 | 11453 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141864 | 11296 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141865 | 11502 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141866 | 11241 | 68 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141867 | 11182 | 69 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141868 | 11242 | 54 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141869 | 11490 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141870 | 11270 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141871 | 11395 | 55 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141872 | 11237 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141873 | 11442 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141874 | 10953 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141875 | 11371 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141876 | 11316 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141877 | 11308 | 55 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141878 | 11544 | 54 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141879 | 11160 | 68 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141880 | 11326 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141881 | 11294 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141882 | 11266 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141883 | 11045 | 76 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141884 | 11309 | 69 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141885 | 11280 | 64 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141886 | 11218 | 50 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141887 | 11492 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141888 | 11229 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141889 | 11163 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141890 | 11351 | 57 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141891 | 11247 | 54 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141892 | 11358 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141893 | 11453 | 57 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141894 | 10665 | 57 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141895 | 11401 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141896 | 10498 | 67 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141897 | 11310 | 58 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141898 | 11331 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141899 | 11496 | 72 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141900 | 11434 | 69 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141901 | 11155 | 57 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141902 | 10717 | 66 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141903 | 11311 | 55 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141904 | 10652 | 55 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141905 | 11205 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141906 | 11427 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141907 | 11866 | 54 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141908 | 11498 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141909 | 11313 | 58 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141910 | 11370 | 55 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141911 | 11314 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141912 | 11303 | 64 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141913 | 11391 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141914 | 11427 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141915 | 10915 | 77 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141916 | 11488 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141917 | 11446 | 66 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141918 | 11268 | 69 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141919 | 11392 | 66 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141920 | 11420 | 69 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141921 | 11220 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141922 | 11492 | 57 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141923 | 10997 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141924 | 11208 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141925 | 11289 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141926 | 11714 | 58 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141927 | 11465 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141928 | 10641 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141929 | 11309 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141930 | 11342 | 64 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141931 | 11206 | 72 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141932 | 11313 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141933 | 11677 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141934 | 11503 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141935 | 11283 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141936 | 11304 | 58 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141937 | 11274 | 56 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141938 | 11277 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141939 | 11520 | 54 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141940 | 11500 | 66 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141941 | 11570 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141942 | 11143 | 58 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141943 | 11294 | 66 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141944 | 11327 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141945 | 11502 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141946 | 11456 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141947 | 11427 | 73 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141948 | 11397 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141949 | 11441 | 58 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141950 | 10686 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141951 | 11196 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141952 | 11372 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141953 | 11438 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141954 | 11206 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141955 | 11434 | 58 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141956 | 11586 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141957 | 11313 | 57 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141958 | 11326 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141959 | 11251 | 56 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141960 | 11319 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141961 | 11194 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141962 | 10901 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141963 | 11610 | 69 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141964 | 11225 | 52 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141965 | 11157 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141966 | 11430 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141967 | 11505 | 58 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141968 | 11386 | 58 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141969 | 11340 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141970 | 11308 | 71 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141971 | 11255 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141972 | 11349 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141973 | 11317 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141974 | 11608 | 58 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141975 | 11636 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141976 | 11221 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141977 | 11263 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141978 | 10773 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141979 | 11164 | 73 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141980 | 11335 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141981 | 11244 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141982 | 11425 | 58 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141983 | 11275 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141984 | 11351 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141985 | 10646 | 64 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141986 | 11203 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141987 | 11606 | 53 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141988 | 11305 | 72 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141989 | 11571 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141990 | 11557 | 54 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141991 | 11180 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141992 | 11001 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141993 | 11202 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141994 | 11198 | 58 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141995 | 11429 | 56 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141996 | 11282 | 55 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141997 | 11611 | 50 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141998 | 10988 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 141999 | 11212 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142000 | 11697 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142001 | 10929 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142002 | 10955 | 58 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142003 | 11232 | 58 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142004 | 11310 | 73 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142005 | 11570 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142006 | 11555 | 57 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142007 | 11180 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142008 | 11006 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142009 | 11200 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142010 | 11195 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142011 | 11428 | 58 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142012 | 11283 | 57 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142013 | 11611 | 51 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142014 | 10986 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142015 | 11210 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142016 | 11696 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142017 | 10927 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142018 | 10956 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142019 | 11230 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142020 | 11311 | 74 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142021 | 11569 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142022 | 11553 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142023 | 11182 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142024 | 11005 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142025 | 11199 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142026 | 11196 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142027 | 11425 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142028 | 11282 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142029 | 11613 | 54 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142030 | 10984 | 64 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142031 | 11208 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142032 | 11695 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142033 | 10926 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142034 | 10958 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142035 | 11229 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142036 | 11312 | 75 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142037 | 11567 | 64 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142038 | 11551 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142039 | 11182 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142040 | 11007 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142041 | 11198 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142042 | 11196 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142043 | 11425 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142044 | 11280 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142045 | 11613 | 53 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142046 | 10984 | 64 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142047 | 11209 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142048 | 11693 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142049 | 10925 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142050 | 10957 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142051 | 11226 | 60 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142052 | 11314 | 75 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142053 | 11567 | 64 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142054 | 11551 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142055 | 11182 | 66 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142056 | 11009 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142057 | 11197 | 64 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142058 | 11199 | 66 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142059 | 11426 | 64 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142060 | 11281 | 59 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142061 | 11615 | 54 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142062 | 10985 | 64 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142063 | 11210 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142064 | 11695 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142065 | 10926 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142066 | 10960 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142067 | 11226 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142068 | 11311 | 78 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142069 | 11565 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142070 | 11546 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142071 | 11182 | 66 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142072 | 11009 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142073 | 11193 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142074 | 11198 | 66 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142075 | 11425 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142076 | 11280 | 61 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142077 | 11615 | 55 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142078 | 10981 | 66 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142079 | 11207 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142080 | 11692 | 66 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142081 | 10924 | 65 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142082 | 10960 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142083 | 11228 | 63 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142084 | 11307 | 77 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142085 | 11560 | 66 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142086 | 11542 | 62 | +
31.01.2022 | OOD103 | 202 142087 | 11175 | 66 | +