## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2308
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.01.2022 | OOI101-1 | 105702 | 11792 | 179 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105703 | 11943 | 188 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105704 | 12192 | 187 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105705 | 12092 | 191 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105706 | 11828 | 187 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105707 | 11989 | 185 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105708 | 11992 | 195 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105709 | 12042 | 194 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105710 | 11917 | 183 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105711 | 11529 | 193 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105712 | 11775 | 181 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105713 | 12039 | 183 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105714 | 11912 | 200 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105715 | 11941 | 184 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105716 | 11945 | 198 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105717 | 11968 | 190 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105718 | 12109 | 189 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105719 | 11972 | 183 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105720 | 12269 | 185 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105721 | 11870 | 186 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105722 | 11717 | 196 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105723 | 11999 | 179 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105724 | 11829 | 200 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105725 | 11974 | 199 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105726 | 11862 | 196 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105727 | 12263 | 189 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105728 | 11709 | 192 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105729 | 11887 | 193 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105730 | 11915 | 194 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105731 | 11923 | 180 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105732 | 11466 | 195 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105733 | 11892 | 192 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105734 | 11658 | 187 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105735 | 12137 | 190 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105736 | 11613 | 199 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105737 | 11945 | 197 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105738 | 11832 | 190 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105739 | 11752 | 197 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105740 | 11929 | 194 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105741 | 11746 | 199 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105742 | 11633 | 200 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105743 | 11995 | 192 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105744 | 12015 | 199 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105745 | 11806 | 186 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105746 | 11935 | 192 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105747 | 11916 | 193 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105748 | 12174 | 186 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105749 | 11798 | 193 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105750 | 12157 | 200 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105751 | 12248 | 194 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105752 | 11884 | 185 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105753 | 12098 | 183 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105754 | 11964 | 188 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105755 | 11770 | 188 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105756 | 11754 | 191 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105757 | 11853 | 189 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105758 | 11882 | 192 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105759 | 11844 | 199 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105760 | 11753 | 191 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105761 | 11876 | 199 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105762 | 11897 | 192 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105763 | 11737 | 186 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105764 | 12046 | 190 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105765 | 11880 | 199 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105766 | 12159 | 191 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105767 | 11999 | 186 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105768 | 11587 | 195 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105769 | 11883 | 185 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105770 | 12027 | 189 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105771 | 11812 | 198 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105772 | 12060 | 198 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105773 | 12402 | 186 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105774 | 11973 | 200 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105775 | 11869 | 195 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105776 | 11898 | 186 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105777 | 11693 | 197 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105778 | 12029 | 197 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105779 | 11689 | 191 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105780 | 12039 | 179 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105781 | 12005 | 183 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105782 | 11737 | 200 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105783 | 11776 | 180 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105784 | 11618 | 180 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105785 | 12121 | 197 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105786 | 11741 | 189 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105787 | 12060 | 185 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105788 | 12172 | 181 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105789 | 11979 | 185 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105790 | 11733 | 189 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105791 | 11635 | 191 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105792 | 11865 | 199 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105793 | 11804 | 185 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105794 | 11678 | 196 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105795 | 11960 | 181 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105796 | 12135 | 192 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105797 | 11511 | 193 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105798 | 11793 | 181 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105799 | 11707 | 194 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105800 | 11571 | 184 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105801 | 12053 | 187 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105802 | 11786 | 195 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105803 | 12080 | 187 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105804 | 11903 | 199 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105805 | 11669 | 198 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105806 | 11908 | 194 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105807 | 11563 | 185 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105808 | 11775 | 184 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105809 | 12003 | 184 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105810 | 11561 | 186 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105811 | 12055 | 197 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105812 | 11837 | 184 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105813 | 12060 | 200 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105814 | 11651 | 198 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105815 | 11967 | 190 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105816 | 12327 | 183 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105817 | 11458 | 200 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105818 | 12160 | 183 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105819 | 12023 | 181 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105820 | 12030 | 198 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105821 | 11868 | 185 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105822 | 11798 | 188 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105823 | 11707 | 188 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105824 | 12107 | 196 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105825 | 11728 | 192 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105826 | 11688 | 193 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105827 | 11982 | 187 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105828 | 12159 | 190 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105829 | 11722 | 182 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105830 | 12043 | 190 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105831 | 11847 | 195 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105832 | 11625 | 196 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105833 | 11728 | 190 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105834 | 11606 | 182 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105835 | 11983 | 191 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105836 | 11944 | 189 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105837 | 11746 | 189 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105838 | 11861 | 188 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105839 | 11759 | 198 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105840 | 12045 | 200 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105841 | 11637 | 183 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105842 | 11776 | 197 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105843 | 12118 | 181 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105844 | 12147 | 193 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105845 | 12214 | 186 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105846 | 11989 | 198 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105847 | 11843 | 194 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105848 | 12090 | 190 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105849 | 11687 | 185 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105850 | 11783 | 195 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105851 | 11799 | 185 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105852 | 11798 | 195 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105853 | 11928 | 181 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105854 | 11829 | 191 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105855 | 11868 | 191 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105856 | 11657 | 186 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105857 | 12010 | 195 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105858 | 12175 | 183 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105859 | 11841 | 194 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105860 | 11609 | 185 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105861 | 11752 | 196 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105862 | 11728 | 180 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105863 | 11953 | 190 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105864 | 11752 | 189 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105865 | 11952 | 192 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105866 | 12125 | 186 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105867 | 11897 | 191 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105868 | 11485 | 183 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105869 | 11967 | 180 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105870 | 11799 | 187 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105871 | 11729 | 184 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105872 | 11524 | 187 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105873 | 11851 | 185 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105874 | 11790 | 199 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105875 | 12029 | 182 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105876 | 11634 | 189 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105877 | 11933 | 189 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105878 | 11782 | 195 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105879 | 11940 | 191 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105880 | 11880 | 190 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105881 | 11979 | 185 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105882 | 11910 | 189 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105883 | 12024 | 196 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105884 | 12122 | 193 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105885 | 11792 | 190 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105886 | 11766 | 190 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105887 | 11773 | 193 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105888 | 11866 | 192 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105889 | 11944 | 200 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105890 | 11991 | 195 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105891 | 11874 | 196 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105892 | 11767 | 199 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105893 | 11610 | 180 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105894 | 11985 | 197 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105895 | 11595 | 195 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105896 | 11487 | 194 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105897 | 12048 | 191 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105898 | 12197 | 194 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105899 | 12280 | 199 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105900 | 11697 | 183 | +
27.01.2022 | OOI101-1 | 105901 | 11572 | 199 | +