## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2289
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135824 | 11509 | 48 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135825 | 11475 | 32 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135826 | 11624 | 34 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135827 | 11292 | 32 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135828 | 11448 | 46 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135829 | 11407 | 34 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135830 | 11724 | 39 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135831 | 11422 | 32 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135832 | 11532 | 31 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135833 | 11178 | 43 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135834 | 11109 | 33 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135835 | 11542 | 32 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135836 | 11259 | 47 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135837 | 11301 | 31 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135838 | 11356 | 30 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135839 | 11467 | 35 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135840 | 11188 | 33 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135841 | 11864 | 35 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135842 | 11110 | 30 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135843 | 11432 | 29 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135844 | 11341 | 29 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135845 | 11658 | 32 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135846 | 11563 | 37 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135847 | 11452 | 32 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135848 | 11272 | 48 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135849 | 11305 | 31 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135850 | 11363 | 32 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135851 | 11497 | 36 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135852 | 11399 | 33 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135853 | 11389 | 32 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135854 | 11660 | 44 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135855 | 11650 | 51 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135856 | 11808 | 50 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135857 | 11756 | 49 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135858 | 11702 | 52 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135859 | 11555 | 52 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135860 | 11638 | 52 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135861 | 11714 | 53 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135862 | 11301 | 46 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135863 | 11330 | 29 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135864 | 11543 | 53 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135865 | 11878 | 50 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135866 | 11769 | 45 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135867 | 11734 | 53 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135868 | 11879 | 47 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135869 | 11824 | 47 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135870 | 11876 | 54 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135871 | 11792 | 49 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135872 | 11718 | 44 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135873 | 11543 | 44 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135874 | 11834 | 48 | +
31.01.2022 | OOD103-2V | JJ 135875 | 11729 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135876 | 11589 | 59 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135877 | 11663 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135878 | 11725 | 43 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135879 | 11717 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135880 | 11780 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135881 | 11617 | 57 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135882 | 11252 | 35 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135883 | 11746 | 41 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135884 | 11627 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135885 | 11006 | 51 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135886 | 11200 | 34 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135887 | 11604 | 44 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135888 | 11886 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135889 | 11583 | 61 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135890 | 11657 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135891 | 11713 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135892 | 11940 | 51 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135893 | 11841 | 61 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135894 | 11732 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135895 | 11678 | 44 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135896 | 11822 | 50 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135897 | 11569 | 41 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135898 | 11880 | 43 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135899 | 11550 | 50 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135900 | 11630 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135901 | 11693 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135902 | 11585 | 62 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135903 | 11660 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135904 | 11712 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135905 | 11665 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135906 | 11355 | 53 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135907 | 11553 | 52 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135908 | 11728 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135909 | 11655 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135910 | 11399 | 50 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135911 | 11794 | 43 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135912 | 11628 | 52 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135913 | 11726 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135914 | 11585 | 62 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135915 | 11658 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135916 | 11716 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135917 | 11670 | 53 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135918 | 11537 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135919 | 11865 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135920 | 10828 | 51 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135921 | 11794 | 55 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135922 | 11794 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135923 | 11739 | 51 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135924 | 11784 | 60 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135925 | 11176 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135926 | 11764 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135927 | 11596 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135928 | 11583 | 61 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135929 | 11652 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135930 | 11859 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135931 | 11576 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135932 | 11744 | 43 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135933 | 11282 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135934 | 11414 | 41 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135935 | 11869 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135936 | 11720 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135937 | 11729 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135938 | 11752 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135939 | 11885 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135940 | 11888 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135941 | 11657 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135942 | 11582 | 63 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135943 | 11653 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135944 | 11830 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135945 | 11832 | 55 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135946 | 11759 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135947 | 11532 | 52 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135948 | 11808 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135949 | 11710 | 54 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135950 | 11701 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135951 | 11936 | 51 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135952 | 11724 | 44 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135953 | 11866 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135954 | 11729 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135955 | 11670 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135956 | 11584 | 63 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135957 | 11654 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135958 | 11873 | 43 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135959 | 11477 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135960 | 11637 | 50 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135961 | 11687 | 50 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135962 | 11803 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135963 | 11641 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135964 | 11614 | 42 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135965 | 11629 | 51 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135966 | 11654 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135967 | 11637 | 54 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135968 | 11726 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135969 | 11673 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135970 | 11593 | 63 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135971 | 11659 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135972 | 11614 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135973 | 11913 | 43 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135974 | 11539 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135975 | 11684 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135976 | 11834 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135977 | 11548 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135978 | 11761 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135979 | 11626 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135980 | 11639 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135981 | 11762 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135982 | 11821 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135983 | 11776 | 53 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135984 | 11924 | 52 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135985 | 11590 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135986 | 11826 | 63 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135987 | 11633 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135988 | 11621 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135989 | 11352 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135990 | 11764 | 51 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135991 | 11834 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135992 | 11675 | 58 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135993 | 11790 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135994 | 11648 | 41 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135995 | 11743 | 50 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135996 | 11916 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135997 | 11474 | 53 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135998 | 11781 | 54 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 135999 | 12034 | 55 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136000 | 11805 | 50 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136001 | 11737 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136002 | 11823 | 63 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136003 | 11903 | 51 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136004 | 11266 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136005 | 11636 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136006 | 11708 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136007 | 11624 | 50 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136008 | 11726 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136009 | 12005 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136010 | 11585 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136011 | 11603 | 50 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136012 | 11866 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136013 | 11771 | 52 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136014 | 10855 | 52 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136015 | 11826 | 63 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136016 | 11903 | 50 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136017 | 11261 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136018 | 11795 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136019 | 11648 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136020 | 11610 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136021 | 11869 | 51 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136022 | 11776 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136023 | 11705 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136024 | 11605 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136025 | 11670 | 41 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136026 | 11733 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136027 | 11759 | 52 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136028 | 11826 | 62 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136029 | 11902 | 50 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136030 | 11805 | 55 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136031 | 11948 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136032 | 11748 | 44 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136033 | 11734 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136034 | 11668 | 50 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136035 | 11713 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136036 | 11937 | 52 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136037 | 11703 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136038 | 11672 | 51 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136039 | 11773 | 51 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136040 | 11714 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136041 | 11588 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136042 | 11902 | 65 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136043 | 11635 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136044 | 11765 | 40 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136045 | 11748 | 43 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136046 | 11777 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136047 | 11637 | 43 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136048 | 11794 | 44 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136049 | 11611 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136050 | 11656 | 44 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136051 | 11586 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136052 | 11622 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136053 | 11697 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136054 | 11719 | 42 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136055 | 11543 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136056 | 11525 | 50 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136057 | 11876 | 59 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136058 | 11805 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136059 | 11782 | 39 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136060 | 11934 | 50 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136061 | 11274 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136062 | 11535 | 50 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136063 | 11799 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136064 | 11464 | 51 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136065 | 11780 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136066 | 11714 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136067 | 11827 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136068 | 11750 | 41 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136069 | 11882 | 60 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136070 | 11830 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136071 | 11777 | 40 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136072 | 11496 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136073 | 11677 | 51 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136074 | 11670 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136075 | 11404 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136076 | 11742 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136077 | 11787 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136078 | 11413 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136079 | 11795 | 53 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136080 | 11578 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136081 | 12076 | 62 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136082 | 12050 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136083 | 11970 | 43 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136084 | 11859 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136085 | 11664 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136086 | 12109 | 54 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136087 | 11814 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136088 | 11744 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136089 | 11757 | 54 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136090 | 11775 | 55 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136091 | 11619 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136092 | 11731 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136093 | 11920 | 51 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136094 | 12141 | 60 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136095 | 12117 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136096 | 12026 | 40 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136097 | 11627 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136098 | 11980 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136099 | 12023 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136100 | 11688 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136101 | 11819 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136102 | 12009 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136103 | 10617 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136104 | 12035 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136105 | 11958 | 51 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136106 | 11987 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136107 | 11811 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136108 | 12119 | 60 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136109 | 12085 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136110 | 11738 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136111 | 11990 | 51 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136112 | 11942 | 51 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136113 | 11986 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136114 | 11732 | 50 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136115 | 11792 | 51 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136116 | 11842 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136117 | 11910 | 39 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136118 | 11561 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136119 | 11790 | 41 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136120 | 11881 | 53 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136121 | 11845 | 43 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136122 | 11716 | 44 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136123 | 12114 | 60 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136124 | 11804 | 51 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136125 | 11924 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136126 | 12036 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136127 | 11889 | 43 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136128 | 11743 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136129 | 11949 | 44 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136130 | 11871 | 53 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136131 | 11933 | 43 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136132 | 11990 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136133 | 11639 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136134 | 11615 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136135 | 11833 | 52 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136136 | 11780 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136137 | 11460 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136138 | 11694 | 39 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136139 | 11805 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136140 | 12010 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136141 | 11529 | 62 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136142 | 11728 | 40 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136143 | 11465 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136144 | 11450 | 44 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136145 | 11687 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136146 | 11516 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136147 | 12105 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136148 | 11699 | 50 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136149 | 11826 | 52 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136150 | 11767 | 44 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136151 | 11501 | 62 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136152 | 11658 | 39 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136153 | 11378 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136154 | 11640 | 43 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136155 | 11702 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136156 | 11489 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136157 | 11890 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136158 | 11225 | 44 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136159 | 11800 | 40 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136160 | 11681 | 39 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136161 | 11718 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136162 | 11897 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136163 | 11523 | 62 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136164 | 11655 | 40 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136165 | 11580 | 44 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136166 | 11389 | 44 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136167 | 11647 | 44 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136168 | 11558 | 51 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136169 | 11621 | 51 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136170 | 11562 | 43 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136171 | 11727 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136172 | 11636 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136173 | 11989 | 44 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136174 | 11617 | 44 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136175 | 10960 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136176 | 12039 | 50 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136177 | 11743 | 51 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136178 | 11605 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136179 | 11684 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136180 | 11681 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136181 | 11675 | 51 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136182 | 11939 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136183 | 11151 | 44 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136184 | 11450 | 54 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136185 | 11787 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136186 | 11722 | 53 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136187 | 11726 | 40 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136188 | 11684 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136189 | 10758 | 65 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136190 | 11727 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136191 | 11598 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136192 | 11658 | 43 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136193 | 11561 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136194 | 11793 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136195 | 11801 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136196 | 11791 | 52 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136197 | 11768 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136198 | 11799 | 53 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136199 | 10766 | 66 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136200 | 11730 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136201 | 11599 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136202 | 11660 | 43 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136203 | 11675 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136204 | 11583 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136205 | 11730 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136206 | 11554 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136207 | 11700 | 50 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136208 | 11636 | 50 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136209 | 11525 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136210 | 11775 | 50 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136211 | 11661 | 52 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136212 | 11724 | 63 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136213 | 11576 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136214 | 11715 | 51 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136215 | 11796 | 41 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136216 | 11617 | 44 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136217 | 11749 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136218 | 11723 | 50 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136219 | 11708 | 42 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136220 | 10757 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136221 | 11638 | 52 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136222 | 11000 | 43 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136223 | 11723 | 50 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136224 | 11577 | 52 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136225 | 11622 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136226 | 11719 | 63 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136227 | 11578 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136228 | 11549 | 41 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136229 | 11827 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136230 | 11608 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136231 | 11862 | 46 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136232 | 11822 | 49 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136233 | 11613 | 43 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136234 | 11744 | 48 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136235 | 11553 | 45 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136236 | 11674 | 42 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136237 | 11847 | 47 | +
01.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136238 | 11807 | 48 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136239 | 11720 | 60 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136240 | 11590 | 42 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136241 | 11533 | 40 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136242 | 11050 | 44 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136243 | 11782 | 43 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136244 | 11109 | 46 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136245 | 11261 | 45 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136246 | 11782 | 50 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136247 | 11912 | 39 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136248 | 11782 | 38 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136249 | 11858 | 39 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136250 | 11902 | 39 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136251 | 11680 | 40 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136252 | 11663 | 47 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136253 | 11383 | 44 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136254 | 11719 | 59 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136255 | 11799 | 37 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136256 | 11850 | 37 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136257 | 11784 | 40 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136258 | 11632 | 40 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136259 | 11747 | 39 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136260 | 11623 | 37 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136261 | 11478 | 36 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136262 | 11683 | 46 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136263 | 11737 | 38 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136264 | 11665 | 38 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136265 | 11623 | 40 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136266 | 11833 | 37 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136267 | 11722 | 42 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136268 | 11578 | 58 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136269 | 11849 | 42 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136270 | 11715 | 40 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136271 | 11862 | 42 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136272 | 11556 | 43 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136273 | 11269 | 38 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136274 | 11597 | 41 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136275 | 11637 | 37 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136276 | 11822 | 41 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136277 | 11924 | 39 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136278 | 11604 | 48 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136279 | 11751 | 42 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136280 | 11283 | 43 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136281 | 11918 | 40 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136282 | 11953 | 46 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136283 | 11692 | 45 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136284 | 11768 | 60 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136285 | 11327 | 46 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136286 | 11848 | 41 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136287 | 11773 | 41 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136288 | 11634 | 40 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136289 | 11739 | 45 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136290 | 11941 | 42 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136291 | 11646 | 41 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136292 | 11918 | 39 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136293 | 11503 | 38 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136294 | 11987 | 40 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136295 | 11803 | 46 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136296 | 11807 | 43 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136297 | 11724 | 48 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136298 | 11734 | 64 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136299 | 11715 | 42 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136300 | 11774 | 40 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136301 | 11380 | 43 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136302 | 11994 | 44 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136303 | 11784 | 42 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136304 | 11434 | 45 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136305 | 11741 | 51 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136306 | 11645 | 44 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136307 | 11723 | 44 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136308 | 11709 | 43 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136309 | 11656 | 45 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136310 | 11870 | 41 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136311 | 11736 | 62 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136312 | 11720 | 40 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136313 | 11784 | 41 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136314 | 10798 | 46 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136315 | 11526 | 45 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136316 | 11887 | 46 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136317 | 11339 | 46 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136318 | 11775 | 43 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136319 | 11067 | 44 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136320 | 11729 | 39 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136321 | 11439 | 43 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136322 | 12063 | 42 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136323 | 11577 | 43 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136324 | 10770 | 46 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136325 | 11787 | 58 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136326 | 11922 | 38 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136327 | 11584 | 40 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136328 | 11527 | 46 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136329 | 11648 | 49 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136330 | 11750 | 41 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136331 | 11569 | 42 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136332 | 11617 | 38 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136333 | 11876 | 43 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136334 | 11563 | 43 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136335 | 11649 | 40 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136336 | 11556 | 42 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136337 | 10751 | 46 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136338 | 11832 | 44 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136339 | 11780 | 41 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136340 | 11701 | 57 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136341 | 11712 | 45 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136342 | 11558 | 40 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136343 | 10967 | 45 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136344 | 11594 | 43 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136345 | 11723 | 44 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136346 | 11397 | 72 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136347 | 11702 | 40 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136348 | 11574 | 43 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136349 | 11707 | 39 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136350 | 11573 | 44 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136351 | 11637 | 42 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136352 | 11755 | 40 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136353 | 11734 | 45 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136354 | 11158 | 49 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136355 | 11659 | 59 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136356 | 11673 | 39 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136357 | 11648 | 38 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136358 | 11848 | 40 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136359 | 11873 | 44 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136360 | 11735 | 38 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136361 | 11910 | 42 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136362 | 11776 | 45 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136363 | 11686 | 43 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136364 | 11367 | 42 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136365 | 11448 | 42 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136366 | 11764 | 50 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136367 | 11788 | 43 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136368 | 11142 | 48 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136369 | 11650 | 58 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136370 | 11665 | 39 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136371 | 11814 | 39 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136372 | 11205 | 44 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136373 | 11790 | 43 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136374 | 10632 | 44 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136375 | 11844 | 40 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136376 | 11702 | 40 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136377 | 11542 | 42 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136378 | 11817 | 46 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136379 | 11641 | 39 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136380 | 11498 | 42 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136381 | 11744 | 40 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136382 | 11750 | 43 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136383 | 11457 | 47 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136384 | 11651 | 59 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136385 | 11786 | 42 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136386 | 11601 | 40 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136387 | 11844 | 42 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136388 | 11622 | 40 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136389 | 11825 | 40 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136390 | 11830 | 37 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136391 | 11803 | 39 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136392 | 11705 | 44 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136393 | 11157 | 43 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136394 | 10525 | 45 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136395 | 11604 | 43 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136396 | 11792 | 42 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136397 | 11662 | 44 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136398 | 11676 | 58 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136399 | 11817 | 42 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136400 | 11617 | 35 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136401 | 11836 | 38 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136402 | 11609 | 38 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136403 | 11859 | 38 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136404 | 11610 | 40 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136405 | 11931 | 40 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136406 | 11749 | 39 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136407 | 11796 | 37 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136408 | 11760 | 40 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136409 | 11992 | 42 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136410 | 10692 | 47 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136411 | 11540 | 42 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136412 | 11678 | 59 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136413 | 11824 | 44 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136414 | 11082 | 43 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136415 | 11669 | 39 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136416 | 11640 | 36 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136417 | 11734 | 38 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136418 | 11581 | 44 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136419 | 11569 | 41 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136420 | 11537 | 44 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136421 | 11581 | 41 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136422 | 11769 | 42 | +
02.02.2022 | OOD103-2V | JJ 136423 | 11958 | 43 | +