## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2209
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116434 | 11647 | 21 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116435 | 11542 | 40 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116436 | 11662 | 48 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116437 | 11815 | 51 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116438 | 10291 | 41 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116439 | 11518 | 52 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116440 | 11587 | 39 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116441 | 11517 | 46 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116442 | 11589 | 42 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116443 | 11742 | 37 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116444 | 11594 | 49 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116445 | 11507 | 43 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116446 | 11278 | 26 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116447 | 11619 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116448 | 11441 | 31 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116449 | 11683 | 51 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116450 | 11471 | 47 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116451 | 11623 | 53 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116452 | 11531 | 51 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116453 | 11626 | 32 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116454 | 11498 | 43 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116455 | 11616 | 45 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116456 | 11202 | 42 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116457 | 11531 | 50 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116458 | 11614 | 53 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116459 | 11540 | 45 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116460 | 11490 | 35 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116461 | 11760 | 47 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116462 | 11737 | 61 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116463 | 11513 | 48 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116464 | 11713 | 42 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116465 | 11651 | 46 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116466 | 11435 | 37 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116467 | 11724 | 42 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116468 | 11457 | 48 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116469 | 11420 | 40 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116470 | 11555 | 47 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116471 | 11215 | 51 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116472 | 11335 | 43 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116473 | 11339 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116474 | 11660 | 42 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116475 | 11566 | 27 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116476 | 11628 | 46 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116477 | 11424 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116478 | 11528 | 48 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116479 | 11589 | 45 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116480 | 11397 | 43 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116481 | 11796 | 50 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116482 | 11593 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116483 | 11490 | 48 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116484 | 11242 | 43 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116485 | 11544 | 37 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116486 | 11561 | 51 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116487 | 11531 | 56 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116488 | 11664 | 18 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116489 | 11769 | 45 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116490 | 10837 | 23 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116491 | 11431 | 36 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116492 | 11558 | 40 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116493 | 11574 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116494 | 11707 | 43 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116495 | 11854 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116496 | 11247 | 48 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116497 | 11216 | 26 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116498 | 11313 | 43 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116499 | 11704 | 23 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116500 | 11750 | 43 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116501 | 11467 | 39 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116502 | 11416 | 41 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116503 | 11738 | 46 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116504 | 11546 | 40 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116505 | 11683 | 41 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116506 | 11542 | 41 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116507 | 11149 | 21 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116508 | 11118 | 20 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116509 | 11212 | 48 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116510 | 11186 | 27 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116511 | 11285 | 42 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116512 | 11742 | 23 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116513 | 11792 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116514 | 11844 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116515 | 11503 | 41 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116516 | 11576 | 36 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116517 | 11520 | 39 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116518 | 10893 | 56 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116519 | 11355 | 23 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116520 | 10829 | 55 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116521 | 11366 | 36 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116522 | 11538 | 55 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116523 | 11607 | 41 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116524 | 11386 | 49 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116525 | 11501 | 37 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116526 | 11741 | 24 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116527 | 11801 | 46 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116528 | 11802 | 38 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116529 | 11427 | 57 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116530 | 11423 | 41 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116531 | 11586 | 44 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116532 | 11521 | 39 | +
24.01.2022 | OOD103-ISC | ISC 116533 | 11680 | 41 | +