## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | 29218696
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.02.2022 | OOD103 | SR 100291 | 11851 | 54 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100292 | 11469 | 33 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100293 | 11218 | 33 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100294 | 11392 | 37 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100295 | 11354 | 37 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100296 | 11476 | 32 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100297 | 11389 | 37 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100298 | 11453 | 36 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100299 | 11403 | 29 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100300 | 11748 | 33 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100301 | 11576 | 33 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100302 | 11661 | 37 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100303 | 11332 | 37 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100304 | 11643 | 38 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100305 | 11370 | 39 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100306 | 11455 | 50 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100307 | 11406 | 36 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100308 | 11332 | 33 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100309 | 11538 | 37 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100310 | 11475 | 35 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100311 | 11416 | 35 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100312 | 11571 | 33 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100313 | 11401 | 36 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100314 | 11347 | 32 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100315 | 11572 | 48 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100316 | 11581 | 35 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100317 | 11722 | 36 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100318 | 11447 | 36 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100319 | 11119 | 54 | +
16.02.2022 | OOD103 | SR 100320 | 10834 | 49 | +