## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2299
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.02.2022 | OOA101-V | P 103601 | 11730 | 49 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103602 | 11451 | 32 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103603 | 11880 | 28 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103604 | 11772 | 27 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103605 | 11656 | 31 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103606 | 11570 | 27 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103607 | 11546 | 32 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103608 | 11921 | 29 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103609 | 11610 | 24 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103610 | 11734 | 28 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103611 | 11671 | 39 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103612 | 11562 | 31 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103613 | 11608 | 32 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103614 | 11483 | 33 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103615 | 11741 | 29 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103616 | 11776 | 56 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103617 | 11618 | 31 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103618 | 11574 | 35 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103619 | 11786 | 34 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103620 | 11584 | 34 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103621 | 11652 | 31 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103622 | 11729 | 37 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103623 | 11794 | 39 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103624 | 11822 | 32 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103625 | 11636 | 32 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103626 | 11484 | 38 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103627 | 11630 | 30 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103628 | 11684 | 34 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103629 | 11884 | 38 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103630 | 11284 | 40 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103631 | 11510 | 40 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103632 | 11803 | 48 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103633 | 11643 | 29 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103634 | 11495 | 30 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103635 | 11700 | 34 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103636 | 11598 | 35 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103637 | 11534 | 31 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103638 | 11507 | 39 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103639 | 11626 | 40 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103640 | 11414 | 29 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103641 | 11523 | 28 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103642 | 11776 | 32 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103643 | 11778 | 33 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103644 | 11682 | 34 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103645 | 11566 | 31 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103646 | 11238 | 32 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103647 | 11533 | 33 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103648 | 11682 | 45 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103649 | 11259 | 23 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103650 | 11743 | 25 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103651 | 11556 | 27 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103652 | 11639 | 26 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103653 | 11634 | 29 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103654 | 11641 | 32 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103655 | 11702 | 27 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103656 | 11426 | 26 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103657 | 11458 | 31 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103658 | 11759 | 27 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103659 | 11412 | 27 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103660 | 11655 | 37 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103661 | 11491 | 27 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103662 | 11634 | 46 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103663 | 11833 | 33 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103664 | 11662 | 35 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103665 | 11524 | 32 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103666 | 11861 | 35 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103667 | 11879 | 34 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103668 | 11828 | 40 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103669 | 11706 | 37 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103670 | 11776 | 34 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103671 | 11785 | 30 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103672 | 11718 | 26 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103673 | 11745 | 37 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103674 | 11555 | 34 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103675 | 11445 | 35 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103676 | 11729 | 43 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103677 | 11596 | 32 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103678 | 11841 | 48 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103679 | 11698 | 27 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103680 | 11904 | 46 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103681 | 11875 | 28 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103682 | 11626 | 28 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103683 | 11562 | 33 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103684 | 11821 | 31 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103685 | 11796 | 23 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103686 | 11497 | 27 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103687 | 11801 | 33 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103688 | 11461 | 29 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103689 | 11642 | 29 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103690 | 11599 | 30 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103691 | 11698 | 39 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103692 | 11629 | 36 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103693 | 11977 | 51 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103694 | 11613 | 36 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103695 | 11618 | 39 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103696 | 11718 | 42 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103697 | 11605 | 36 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103698 | 11567 | 40 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103699 | 11666 | 18 | +
21.02.2022 | OOA101-V | P 103700 | 11759 | 46 | +