## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2205
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.02.2022 | OOD103 | D 108657 | 11548 | 22 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108658 | 11647 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108659 | 11638 | 34 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108660 | 11463 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108661 | 11439 | 33 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108662 | 11309 | 31 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108663 | 11332 | 33 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108664 | 11147 | 31 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108665 | 11419 | 35 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108666 | 11597 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108667 | 11551 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108668 | 11541 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108669 | 11378 | 32 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108670 | 11092 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108671 | 11417 | 21 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108672 | 11509 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108673 | 11352 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108674 | 11145 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108675 | 10886 | 35 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108676 | 11377 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108677 | 11527 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108678 | 11047 | 33 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108679 | 11429 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108680 | 11355 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108681 | 11223 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108682 | 11549 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108683 | 11367 | 34 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108684 | 11638 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108685 | 11154 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108686 | 11574 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108687 | 11240 | 18 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108688 | 11537 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108689 | 11493 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108690 | 11529 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108691 | 11334 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108692 | 11533 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108693 | 11531 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108694 | 11545 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108695 | 11142 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108696 | 11699 | 35 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108697 | 11250 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108698 | 11097 | 35 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108699 | 11172 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108700 | 11857 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108701 | 11461 | 18 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108702 | 11509 | 35 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108703 | 11263 | 33 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108704 | 11528 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108705 | 11541 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108706 | 11536 | 69 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108707 | 11252 | 35 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108708 | 11245 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108709 | 11347 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108710 | 11096 | 32 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108711 | 11411 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108712 | 11095 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108713 | 11122 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108714 | 11253 | 34 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108715 | 12322 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108716 | 10704 | 23 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108717 | 10780 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108718 | 11173 | 35 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108719 | 11545 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108720 | 11423 | 35 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108721 | 11169 | 35 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108722 | 11187 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108723 | 11836 | 61 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108724 | 11344 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108725 | 11621 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108726 | 11391 | 28 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108727 | 11484 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108728 | 11450 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108729 | 11350 | 34 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108730 | 11395 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108731 | 10949 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108732 | 11449 | 19 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108733 | 11528 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108734 | 11500 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108735 | 11297 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108736 | 11206 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108737 | 11293 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108738 | 11294 | 31 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108739 | 11299 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108740 | 11477 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108741 | 11449 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108742 | 11424 | 32 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108743 | 10894 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108744 | 11185 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108745 | 11836 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108746 | 11280 | 33 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108747 | 11511 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108748 | 11255 | 22 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108749 | 11371 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108750 | 11422 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108751 | 10688 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108752 | 11699 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108753 | 11230 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108754 | 10981 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108755 | 11216 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108756 | 11668 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108757 | 10724 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108758 | 11492 | 33 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108759 | 11374 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108760 | 11435 | 33 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108761 | 11387 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108762 | 11526 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108763 | 11408 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108764 | 11546 | 23 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108765 | 11188 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108766 | 11353 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108767 | 11426 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108768 | 11358 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108769 | 10958 | 33 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108770 | 11392 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108771 | 11400 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108772 | 11338 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108773 | 11680 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108774 | 11370 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108775 | 11316 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108776 | 11443 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108777 | 11135 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108778 | 11263 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108779 | 11681 | 24 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108780 | 11469 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108781 | 11350 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108782 | 11393 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108783 | 11084 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108784 | 11376 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108785 | 11407 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108786 | 11387 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108787 | 11625 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108788 | 10860 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108789 | 11717 | 60 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108790 | 11083 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108791 | 10032 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108792 | 11426 | 33 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108793 | 11490 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108794 | 11306 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108795 | 11593 | 26 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108796 | 11477 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108797 | 11381 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108798 | 11414 | 48 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108799 | 11388 | 46 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108800 | 11557 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108801 | 11606 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108802 | 11391 | 50 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108803 | 11442 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108804 | 11516 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108805 | 11341 | 49 | +
23.02.2022 | OOD103 | D 108806 | 10870 | 45 | +