## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2244
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.02.2022 | OOA101-V | D 106970 | 11704 | 45 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106971 | 11552 | 31 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106972 | 11525 | 32 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106973 | 11638 | 30 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106974 | 11544 | 34 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106975 | 11631 | 32 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106976 | 11494 | 31 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106977 | 11595 | 36 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106978 | 11649 | 28 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106979 | 11732 | 31 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106980 | 11691 | 29 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106981 | 11561 | 30 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106982 | 11763 | 30 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106983 | 11563 | 29 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106984 | 11478 | 29 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106985 | 11483 | 36 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106986 | 11663 | 31 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106987 | 11736 | 31 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106988 | 11710 | 36 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106989 | 11847 | 34 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106990 | 11456 | 30 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106991 | 11935 | 38 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106992 | 11554 | 35 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106993 | 11811 | 32 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106994 | 11472 | 33 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106995 | 11516 | 34 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106996 | 11495 | 35 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106997 | 11499 | 34 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106998 | 11680 | 30 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 106999 | 12000 | 37 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107000 | 11601 | 49 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107001 | 11539 | 29 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107002 | 11676 | 34 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107003 | 11407 | 31 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107004 | 11453 | 31 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107005 | 11527 | 35 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107006 | 11224 | 34 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107007 | 11635 | 38 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107008 | 11398 | 27 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107009 | 11676 | 30 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107010 | 11694 | 33 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107011 | 11581 | 32 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107012 | 11367 | 32 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107013 | 11640 | 34 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107014 | 11305 | 32 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107015 | 11475 | 34 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107016 | 11822 | 52 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107017 | 11439 | 34 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107018 | 11707 | 31 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107019 | 11467 | 32 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107020 | 11464 | 35 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107021 | 11578 | 35 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107022 | 11332 | 32 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107023 | 11632 | 34 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107024 | 11796 | 36 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107025 | 11640 | 32 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107026 | 11678 | 32 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107027 | 11779 | 33 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107028 | 11459 | 35 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107029 | 11408 | 32 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107030 | 11240 | 32 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107031 | 11519 | 31 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107032 | 11559 | 48 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107033 | 11383 | 32 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107034 | 12324 | 33 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107035 | 11709 | 28 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107036 | 11417 | 30 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107037 | 11679 | 34 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107038 | 11458 | 34 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107039 | 11718 | 32 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107040 | 11710 | 33 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107041 | 11745 | 31 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107042 | 11377 | 29 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107043 | 11592 | 28 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107044 | 11597 | 35 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107045 | 11405 | 33 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107046 | 11644 | 33 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107047 | 11768 | 30 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107048 | 11762 | 49 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107049 | 11770 | 31 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107050 | 11569 | 32 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107051 | 11810 | 34 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107052 | 11638 | 38 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107053 | 11459 | 33 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107054 | 11462 | 33 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107055 | 11426 | 32 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107056 | 11758 | 34 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107057 | 11569 | 30 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107058 | 11665 | 30 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107059 | 11796 | 29 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107060 | 11649 | 34 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107061 | 11904 | 29 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107062 | 11647 | 37 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107063 | 11388 | 35 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107064 | 11663 | 49 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107065 | 11730 | 29 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107066 | 11581 | 31 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107067 | 11479 | 29 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107068 | 11678 | 32 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107069 | 11775 | 32 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107070 | 11464 | 34 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107071 | 11531 | 35 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107072 | 11491 | 29 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107073 | 11565 | 29 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107074 | 11794 | 35 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107075 | 11542 | 29 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107076 | 11502 | 31 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107077 | 11709 | 29 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107078 | 11878 | 35 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107079 | 11444 | 32 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107080 | 11714 | 54 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107081 | 11514 | 29 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107082 | 11659 | 30 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107083 | 11639 | 29 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107084 | 11469 | 31 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107085 | 11404 | 33 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107086 | 11699 | 30 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107087 | 11522 | 32 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107088 | 11360 | 33 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107089 | 11494 | 35 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107090 | 11500 | 29 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107091 | 11711 | 35 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107092 | 11689 | 31 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107093 | 11717 | 33 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107094 | 11591 | 46 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107095 | 11647 | 31 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107096 | 11495 | 27 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107097 | 11608 | 31 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107098 | 11598 | 28 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107099 | 11739 | 28 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107100 | 11546 | 32 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107101 | 11466 | 30 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107102 | 11617 | 32 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107103 | 11467 | 28 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107104 | 11724 | 30 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107105 | 11661 | 26 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107106 | 11721 | 32 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107107 | 11659 | 29 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107108 | 11414 | 35 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107109 | 11571 | 26 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107110 | 11822 | 30 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107111 | 11582 | 28 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107112 | 11355 | 30 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107113 | 11593 | 31 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107114 | 11386 | 34 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107115 | 11564 | 32 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107116 | 11626 | 31 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107117 | 11504 | 30 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107118 | 11462 | 31 | +
22.02.2022 | OOA101-V | D 107119 | 11509 | 27 | +