## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2352
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
25.02.2022 | OOM204 | V 105801 | 11896 | 196 | 11637 | 196 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105802 | 12052 | 194 | 12184 | 197 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105803 | 12072 | 200 | 11790 | 196 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105804 | 12184 | 199 | 12076 | 194 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105805 | 12188 | 199 | 12129 | 196 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105806 | 12134 | 198 | 12008 | 200 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105807 | 11866 | 200 | 12348 | 198 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105808 | 12045 | 197 | 12242 | 196 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105809 | 11785 | 106 | 11973 | 83 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105810 | 11913 | 84 | 12115 | 83 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105811 | 12110 | 83 | 12061 | 86 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105812 | 12772 | 70 | 12704 | 78 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105813 | 12057 | 83 | 11609 | 74 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105814 | 11538 | 79 | 12638 | 83 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105815 | 11559 | 78 | 12348 | 87 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105816 | 12452 | 195 | 12292 | 200 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105817 | 12145 | 196 | 12100 | 196 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105818 | 11643 | 199 | 11630 | 194 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105819 | 11710 | 199 | 11805 | 198 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105820 | 12473 | 194 | 12513 | 196 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105821 | 12149 | 197 | 12277 | 198 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105822 | 12615 | 194 | 11594 | 193 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105823 | 12618 | 196 | 12476 | 195 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105824 | 11740 | 197 | 12608 | 200 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105825 | 12615 | 200 | 11667 | 199 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105826 | 12512 | 199 | 12386 | 195 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105827 | 11972 | 196 | 11475 | 194 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105828 | 12235 | 196 | 12381 | 198 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105829 | 12045 | 200 | 12070 | 197 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105830 | 11927 | 200 | 11393 | 199 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105831 | 11636 | 195 | 11628 | 195 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105832 | 11293 | 197 | 11505 | 197 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105833 | 11613 | 194 | 11707 | 197 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105834 | 11853 | 196 | 12097 | 200 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105835 | 11223 | 197 | 11149 | 199 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105836 | 11841 | 199 | 11562 | 199 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105837 | 11222 | 199 | 11354 | 198 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105838 | 11957 | 197 | 11214 | 192 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105839 | 12214 | 196 | 11405 | 200 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105840 | 11649 | 197 | 12036 | 199 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105841 | 11508 | 200 | 12138 | 195 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105842 | 11409 | 199 | 11614 | 197 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105843 | 11535 | 194 | 11572 | 200 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105844 | 11973 | 200 | 12475 | 198 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105845 | 11488 | 196 | 11779 | 194 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105846 | 11378 | 194 | 11266 | 196 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105847 | 12218 | 200 | 11423 | 197 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105848 | 10995 | 196 | 11521 | 195 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105849 | 12319 | 198 | 11511 | 196 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105850 | 12070 | 198 | 11639 | 194 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105851 | 11760 | 200 | 11949 | 196 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105852 | 12431 | 199 | 11741 | 198 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105853 | 11474 | 194 | 12034 | 197 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105854 | 12333 | 199 | 12068 | 199 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105855 | 12238 | 197 | 11481 | 198 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105856 | 11334 | 195 | 11175 | 197 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105857 | 12024 | 196 | 12039 | 196 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105858 | 12226 | 197 | 11894 | 200 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105859 | 11691 | 194 | 11938 | 195 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105860 | 11734 | 200 | 11672 | 195 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105861 | 11925 | 199 | 12237 | 200 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105862 | 12406 | 197 | 12309 | 198 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105863 | 12376 | 196 | 11814 | 196 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105864 | 12406 | 200 | 11418 | 197 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105865 | 11582 | 199 | 11588 | 199 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105866 | 11432 | 198 | 11397 | 199 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105867 | 12121 | 200 | 11337 | 195 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105868 | 12215 | 196 | 11315 | 198 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105869 | 11512 | 199 | 11431 | 193 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105870 | 12212 | 200 | 12089 | 197 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105871 | 11984 | 199 | 11219 | 200 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105872 | 11650 | 196 | 11347 | 195 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105873 | 11770 | 199 | 11970 | 198 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105874 | 11400 | 198 | 11505 | 198 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105875 | 11703 | 196 | 11459 | 193 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105876 | 11526 | 199 | 12083 | 198 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105877 | 11103 | 194 | 11233 | 199 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105878 | 12077 | 197 | 11148 | 196 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105879 | 11526 | 196 | 11454 | 200 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105880 | 11155 | 196 | 10936 | 200 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105881 | 11042 | 197 | 11667 | 195 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105882 | 11528 | 192 | 11185 | 198 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105883 | 11928 | 200 | 11040 | 197 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105884 | 11823 | 195 | 10940 | 194 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105885 | 11660 | 197 | 11138 | 195 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105886 | 12029 | 194 | 11528 | 200 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105887 | 10976 | 195 | 11228 | 195 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105888 | 12542 | 199 | 11393 | 198 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105889 | 12056 | 194 | 11521 | 197 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105890 | 11309 | 198 | 11572 | 199 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105891 | 11858 | 200 | 11245 | 195 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105892 | 11669 | 195 | 11282 | 200 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105893 | 11523 | 196 | 12189 | 199 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105894 | 11286 | 196 | 11658 | 196 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105895 | 11066 | 200 | 11265 | 200 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105896 | 11898 | 196 | 12086 | 195 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105897 | 11779 | 199 | 11967 | 197 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105898 | 12410 | 197 | 11715 | 198 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105899 | 12077 | 197 | 10952 | 198 | +
25.02.2022 | OOM204 | V 105900 | 11317 | 195 | 12436 | 199 | +