## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | pvm2352
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.02.2022 | OOM102-A | V 101701 | 11277 | 116 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101702 | 10646 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101703 | 11032 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101704 | 11340 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101705 | 11022 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101706 | 11162 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101707 | 10753 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101708 | 10838 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101709 | 10936 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101710 | 11104 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101711 | 10997 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101712 | 11047 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101713 | 11117 | 116 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101714 | 10850 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101715 | 10919 | 116 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101716 | 10927 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101717 | 11082 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101718 | 11053 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101719 | 10782 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101720 | 10840 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101721 | 10914 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101722 | 11532 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101723 | 10441 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101724 | 10896 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101725 | 11133 | 116 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101726 | 10895 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101727 | 11161 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101728 | 10950 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101729 | 10577 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101730 | 11001 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101731 | 11001 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101732 | 10911 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101733 | 10749 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101734 | 10804 | 115 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101735 | 11076 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101736 | 11032 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101737 | 11031 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101738 | 10816 | 116 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101739 | 10878 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101740 | 10823 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101741 | 10899 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101742 | 11188 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101743 | 11018 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101744 | 10909 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101745 | 11202 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101746 | 10757 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101747 | 10645 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101748 | 10844 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101749 | 10784 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101750 | 10892 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101751 | 10863 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101752 | 11052 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101753 | 11130 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101754 | 11060 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101755 | 10789 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101756 | 10683 | 116 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101757 | 11178 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101758 | 10802 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101759 | 10519 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101760 | 10754 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101761 | 11023 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101762 | 10806 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101763 | 10870 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101764 | 10664 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101765 | 10859 | 116 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101766 | 10722 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101767 | 10794 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101768 | 10904 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101769 | 10949 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101770 | 10890 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101771 | 10591 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101772 | 10872 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101773 | 11062 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101774 | 11126 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101775 | 10825 | 116 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101776 | 11036 | 116 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101777 | 10832 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101778 | 11076 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101779 | 11112 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101780 | 10995 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101781 | 10997 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101782 | 10743 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101783 | 11141 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101784 | 10715 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101785 | 10884 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101786 | 11118 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101787 | 10741 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101788 | 10956 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101789 | 10438 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101790 | 10878 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101791 | 10771 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101792 | 10866 | 115 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101793 | 11063 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101794 | 11143 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101795 | 10761 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101796 | 10649 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101797 | 11136 | 116 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101798 | 10755 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101799 | 11072 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101800 | 11058 | 119 | +