## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2389
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
02.03.2022 | OOD103 | 203 142588 | 11324 | 24 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142589 | 11643 | 46 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142590 | 11484 | 34 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142591 | 11465 | 43 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142592 | 11341 | 39 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142593 | 11201 | 35 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142594 | 11492 | 42 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142595 | 11530 | 38 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142596 | 11342 | 43 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142597 | 11337 | 40 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142598 | 11524 | 44 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142599 | 11435 | 46 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142600 | 11349 | 44 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142601 | 11413 | 37 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142602 | 11293 | 41 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142603 | 11629 | 43 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142604 | 11522 | 43 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142605 | 11304 | 42 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142606 | 11571 | 37 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142607 | 11519 | 39 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142608 | 11268 | 36 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142609 | 11592 | 39 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142610 | 11522 | 43 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142611 | 11597 | 38 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142612 | 11526 | 43 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142613 | 11581 | 38 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142614 | 11207 | 41 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142615 | 11470 | 38 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142616 | 11404 | 40 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142617 | 11475 | 41 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142618 | 11227 | 43 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142619 | 11485 | 41 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142620 | 11522 | 45 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142621 | 10806 | 41 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142622 | 11291 | 47 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142623 | 11075 | 34 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142624 | 11352 | 41 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142625 | 11348 | 35 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142626 | 11413 | 44 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142627 | 11510 | 41 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142628 | 11515 | 26 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142629 | 11439 | 37 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142630 | 11395 | 45 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142631 | 11542 | 47 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142632 | 11359 | 45 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142633 | 11404 | 36 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142634 | 11346 | 42 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142635 | 11549 | 37 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142636 | 11570 | 40 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142637 | 11366 | 39 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142638 | 11460 | 50 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142639 | 11424 | 43 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142640 | 11435 | 40 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142641 | 11457 | 44 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142642 | 11521 | 24 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142643 | 11567 | 72 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142644 | 11316 | 40 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142645 | 11530 | 40 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142646 | 11501 | 51 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142647 | 11375 | 35 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142648 | 11331 | 37 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142649 | 11265 | 42 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142650 | 11603 | 40 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142651 | 11304 | 33 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142652 | 11511 | 38 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142653 | 11265 | 44 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142654 | 11431 | 37 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142655 | 11244 | 46 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142656 | 11241 | 35 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142657 | 11260 | 25 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142658 | 11685 | 40 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142659 | 11439 | 37 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142660 | 11358 | 42 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142661 | 10973 | 44 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142662 | 11038 | 43 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142663 | 11483 | 38 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142664 | 11615 | 42 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142665 | 11328 | 41 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142666 | 11506 | 36 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142667 | 11428 | 41 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142668 | 11532 | 40 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142669 | 10877 | 44 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142670 | 11335 | 45 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142671 | 11163 | 21 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142672 | 11380 | 34 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142673 | 11047 | 41 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142674 | 11482 | 38 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142675 | 11480 | 41 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142676 | 11060 | 49 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142677 | 11432 | 38 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142678 | 11536 | 40 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142679 | 11403 | 42 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142680 | 11487 | 40 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142681 | 11457 | 35 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142682 | 11436 | 39 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142683 | 11339 | 40 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142684 | 11438 | 44 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142685 | 11225 | 43 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142686 | 11508 | 25 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142687 | 11638 | 39 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142688 | 11293 | 40 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142689 | 11598 | 38 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142690 | 11418 | 39 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142691 | 11457 | 38 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142692 | 11260 | 37 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142693 | 11331 | 37 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142694 | 11505 | 41 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142695 | 11527 | 40 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142696 | 11355 | 42 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142697 | 11407 | 44 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142698 | 11537 | 45 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142699 | 11280 | 39 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142700 | 11120 | 51 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142701 | 11338 | 40 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142702 | 11413 | 24 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142703 | 11423 | 39 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142704 | 11423 | 39 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142705 | 11519 | 41 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142706 | 11449 | 44 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142707 | 11413 | 40 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142708 | 11290 | 42 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142709 | 11214 | 39 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142710 | 11686 | 41 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142711 | 11424 | 43 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142712 | 11512 | 39 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142713 | 11271 | 42 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142714 | 11398 | 34 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142715 | 11380 | 38 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142716 | 11481 | 39 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142717 | 11495 | 42 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142718 | 11393 | 26 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142719 | 11336 | 38 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142720 | 11267 | 36 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142721 | 11467 | 37 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142722 | 11401 | 43 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142723 | 11466 | 35 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142724 | 11556 | 39 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142725 | 11336 | 44 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142726 | 11577 | 37 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142727 | 11636 | 41 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142728 | 11541 | 36 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142729 | 11276 | 38 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142730 | 11319 | 36 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142731 | 11498 | 40 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142732 | 11470 | 40 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142733 | 11235 | 43 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142734 | 11585 | 30 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142735 | 11411 | 38 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142736 | 11438 | 42 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142737 | 11576 | 48 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142738 | 11375 | 38 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142739 | 11738 | 50 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142740 | 11498 | 51 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142741 | 11507 | 57 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142742 | 11737 | 60 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142743 | 11621 | 61 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142744 | 11422 | 41 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142745 | 11480 | 58 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142746 | 11580 | 62 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142747 | 11493 | 57 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142748 | 11517 | 52 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142749 | 11599 | 64 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142750 | 10409 | 39 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142751 | 11474 | 48 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142752 | 11589 | 56 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142753 | 11601 | 53 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142754 | 11528 | 55 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142755 | 10264 | 46 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142756 | 11736 | 54 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142757 | 11553 | 51 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142758 | 11689 | 55 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142759 | 11654 | 58 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142760 | 11630 | 53 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142761 | 11550 | 61 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142762 | 11500 | 53 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142763 | 11342 | 48 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142764 | 11533 | 46 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142765 | 11506 | 43 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142766 | 11741 | 35 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142767 | 11653 | 51 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142768 | 11448 | 42 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142769 | 11775 | 50 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142770 | 11672 | 49 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142771 | 11452 | 46 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142772 | 11489 | 45 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142773 | 11540 | 46 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142774 | 11674 | 50 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142775 | 11634 | 62 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142776 | 11430 | 45 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142777 | 11615 | 59 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142778 | 11621 | 50 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142779 | 11451 | 52 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142780 | 11632 | 51 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142781 | 11509 | 35 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142782 | 11602 | 53 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142783 | 11602 | 59 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142784 | 11431 | 60 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142785 | 11652 | 49 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142786 | 11554 | 50 | +
02.03.2022 | OOD103 | 203 142787 | 11442 | 62 | +