## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2388
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103497 | 7812 | 58 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103498 | 7851 | 85 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103499 | 7795 | 36 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103500 | 7846 | 66 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103501 | 7766 | 62 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103502 | 7693 | 68 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103503 | 7904 | 70 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103504 | 7873 | 44 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103505 | 7824 | 58 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103506 | 7703 | 43 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103507 | 7711 | 77 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103508 | 7778 | 53 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103509 | 7801 | 49 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103510 | 7736 | 64 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103511 | 7748 | 68 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103512 | 7858 | 64 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103513 | 7903 | 53 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103514 | 7829 | 74 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103515 | 7818 | 71 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103516 | 7738 | 76 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103517 | 7710 | 33 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103518 | 7785 | 51 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103519 | 7793 | 63 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103520 | 7953 | 55 | +