## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2347
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103408 | 7510 | 52 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103409 | 7451 | 26 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103410 | 7645 | 35 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103411 | 7556 | 36 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103412 | 7546 | 45 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103413 | 7478 | 54 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103414 | 7475 | 43 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103415 | 7448 | 55 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103416 | 7482 | 43 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103417 | 7431 | 35 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103418 | 7606 | 35 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103419 | 7472 | 52 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103420 | 7455 | 39 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103421 | 7550 | 34 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103422 | 7575 | 46 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103423 | 7563 | 49 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103424 | 7402 | 25 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103425 | 7632 | 38 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103426 | 7576 | 36 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103427 | 7410 | 49 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103428 | 7534 | 53 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103429 | 7586 | 42 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103430 | 7558 | 39 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103431 | 7472 | 33 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103432 | 7438 | 38 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103433 | 7401 | 26 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103434 | 7789 | 42 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103435 | 7895 | 87 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103436 | 7857 | 62 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103437 | 7810 | 40 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103438 | 7923 | 60 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103439 | 7805 | 63 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103440 | 7996 | 47 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103441 | 7916 | 72 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103442 | 7772 | 72 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103443 | 7858 | 74 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103444 | 7811 | 57 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103445 | 7939 | 68 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103446 | 7794 | 51 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103447 | 7724 | 50 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103448 | 7858 | 43 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103449 | 7853 | 76 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103450 | 7873 | 59 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103451 | 7840 | 63 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103452 | 7826 | 76 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103453 | 7892 | 89 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103454 | 7865 | 73 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103455 | 7795 | 43 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103456 | 7950 | 55 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103457 | 7926 | 55 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103458 | 7690 | 108 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103459 | 7736 | 30 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103460 | 7861 | 45 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103461 | 7945 | 44 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103462 | 7891 | 75 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103463 | 7940 | 46 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103464 | 7861 | 60 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103465 | 7825 | 54 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103466 | 7919 | 62 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103467 | 7894 | 57 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103468 | 7943 | 58 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103469 | 7808 | 77 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103470 | 7753 | 52 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103471 | 7832 | 54 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103472 | 7760 | 80 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103473 | 7740 | 61 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103474 | 7675 | 75 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103475 | 7722 | 80 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103476 | 7830 | 47 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103477 | 7728 | 57 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103478 | 7802 | 39 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103479 | 7721 | 76 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103480 | 7746 | 50 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103481 | 7782 | 59 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103482 | 7759 | 74 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103483 | 7737 | 61 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103484 | 7898 | 66 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103485 | 7795 | 29 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103486 | 7751 | 46 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103487 | 7708 | 87 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103488 | 7688 | 53 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103489 | 7708 | 76 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103490 | 7741 | 77 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103491 | 7807 | 98 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103492 | 7682 | 50 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103493 | 7778 | 41 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103494 | 7861 | 73 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103495 | 7716 | 50 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103496 | 7749 | 67 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103497 | 7677 | 60 | +