## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2391
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103665 | 7804 | 24 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103666 | 7847 | 52 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103667 | 7778 | 50 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103668 | 7931 | 57 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103669 | 7861 | 52 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103670 | 7831 | 47 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103671 | 7850 | 38 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103672 | 7762 | 59 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103673 | 7886 | 43 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103674 | 7826 | 37 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103675 | 7708 | 47 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103676 | 7933 | 46 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103677 | 7754 | 36 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103678 | 7803 | 65 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103679 | 7738 | 58 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103680 | 7765 | 26 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103681 | 7866 | 50 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103682 | 7737 | 54 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103683 | 7771 | 49 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103684 | 7786 | 53 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103685 | 7735 | 35 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103686 | 7713 | 39 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103687 | 7818 | 54 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103688 | 7905 | 45 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103689 | 7824 | 56 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103690 | 7756 | 44 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103691 | 7841 | 56 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103692 | 7830 | 55 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103693 | 7800 | 66 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103694 | 7804 | 57 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103695 | 7791 | 43 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103696 | 7901 | 34 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103697 | 7930 | 39 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103698 | 7851 | 63 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103699 | 7719 | 34 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103700 | 7818 | 60 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103701 | 7536 | 89 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103702 | 7826 | 41 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103703 | 7843 | 48 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103704 | 7811 | 55 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103705 | 7836 | 44 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103706 | 7907 | 47 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103707 | 7873 | 36 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103708 | 7894 | 42 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103709 | 7584 | 33 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103710 | 7825 | 37 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103711 | 7832 | 48 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103712 | 7739 | 37 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103713 | 7751 | 42 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103714 | 7778 | 48 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103715 | 7773 | 46 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103716 | 7792 | 38 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103717 | 7695 | 53 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103718 | 7811 | 55 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103719 | 7882 | 38 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103720 | 7821 | 24 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103721 | 7689 | 47 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103722 | 7771 | 59 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103723 | 7887 | 45 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103724 | 7900 | 35 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103725 | 7782 | 42 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103726 | 7702 | 43 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103727 | 7870 | 67 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103728 | 7774 | 57 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103729 | 7824 | 81 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103730 | 7771 | 65 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103731 | 7833 | 59 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103732 | 7935 | 59 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103733 | 7918 | 43 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103734 | 7919 | 54 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103735 | 7885 | 76 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103736 | 7867 | 84 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103737 | 7822 | 68 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103738 | 7827 | 75 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103739 | 7874 | 38 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103740 | 7827 | 72 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103741 | 7855 | 92 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103742 | 7887 | 55 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103743 | 7929 | 77 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103744 | 7714 | 80 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103745 | 7812 | 64 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103746 | 7769 | 47 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103747 | 7759 | 62 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103748 | 7892 | 47 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103749 | 7874 | 66 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103750 | 7948 | 58 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103751 | 7878 | 52 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103752 | 7873 | 60 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103753 | 7784 | 56 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103754 | 7897 | 55 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103755 | 7931 | 49 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103756 | 7780 | 97 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103757 | 7680 | 42 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103758 | 7824 | 82 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103759 | 7772 | 72 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103760 | 7778 | 72 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103761 | 7954 | 53 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103762 | 7973 | 51 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103763 | 7811 | 31 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103764 | 7753 | 58 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103765 | 7811 | 89 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103766 | 7802 | 47 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103767 | 7858 | 57 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103768 | 7979 | 31 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103769 | 7889 | 70 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103770 | 7851 | 43 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103771 | 7820 | 48 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103772 | 7788 | 31 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103773 | 7980 | 39 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103774 | 7906 | 52 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103775 | 7812 | 51 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103776 | 7966 | 65 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103777 | 7886 | 52 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103778 | 7836 | 70 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103779 | 7714 | 26 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103780 | 7763 | 21 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103781 | 7900 | 50 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103782 | 7801 | 31 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103783 | 7792 | 42 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103784 | 7854 | 49 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103785 | 7853 | 54 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103786 | 7769 | 37 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103787 | 7815 | 51 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103788 | 7916 | 50 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103789 | 7757 | 60 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103790 | 7722 | 30 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103791 | 7814 | 43 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103792 | 7696 | 57 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103793 | 7778 | 52 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103794 | 7753 | 24 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103795 | 7784 | 32 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103796 | 7828 | 39 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103797 | 7692 | 55 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103798 | 7839 | 54 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103799 | 7742 | 52 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103800 | 7723 | 57 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103801 | 7774 | 42 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103802 | 7788 | 41 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103803 | 7708 | 62 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103804 | 7773 | 34 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103805 | 7838 | 54 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103806 | 7760 | 58 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103807 | 7794 | 41 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103808 | 7784 | 45 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103809 | 7798 | 24 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103810 | 7834 | 32 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103811 | 7852 | 33 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103812 | 7889 | 60 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103813 | 7962 | 59 | +
04.03.2022 | OOD103-JFD | 103814 | 7883 | 29 | +