## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2346
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136424 | 11662 | 21 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136425 | 11726 | 30 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136426 | 11553 | 29 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136427 | 11686 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136428 | 10694 | 40 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136429 | 11442 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136430 | 11729 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136431 | 11405 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136432 | 11537 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136433 | 10994 | 40 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136434 | 11591 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136435 | 11901 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136436 | 11651 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136437 | 11676 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136438 | 11701 | 39 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136439 | 11470 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136440 | 11659 | 18 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136441 | 11672 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136442 | 11472 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136443 | 11551 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136444 | 11587 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136445 | 11666 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136446 | 11665 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136447 | 11629 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136448 | 11528 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136449 | 11678 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136450 | 11550 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136451 | 11440 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136452 | 11757 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136453 | 11741 | 39 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136454 | 11735 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136455 | 11598 | 19 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136456 | 11679 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136457 | 11720 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136458 | 11421 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136459 | 11172 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136460 | 11435 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136461 | 11338 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136462 | 11410 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136463 | 11354 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136464 | 10911 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136465 | 11367 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136466 | 11373 | 29 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136467 | 11514 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136468 | 11605 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136469 | 11469 | 18 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136470 | 11368 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136471 | 11368 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136472 | 11144 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136473 | 11569 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136474 | 11430 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136475 | 11459 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136476 | 11512 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136477 | 11389 | 22 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136478 | 11408 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136479 | 11525 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136480 | 11098 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136481 | 11494 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136482 | 11508 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136483 | 11578 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136484 | 11567 | 56 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136485 | 11489 | 18 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136486 | 11494 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136487 | 11363 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136488 | 11483 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136489 | 11529 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136490 | 11434 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136491 | 11492 | 30 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136492 | 11448 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136493 | 11380 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136494 | 11603 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136495 | 11536 | 31 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136496 | 11590 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136497 | 11330 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136498 | 11451 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136499 | 10919 | 23 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136500 | 11471 | 28 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136501 | 11269 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136502 | 11679 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136503 | 11595 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136504 | 11483 | 31 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136505 | 11516 | 31 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136506 | 11422 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136507 | 11406 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136508 | 11465 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136509 | 11339 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136510 | 11348 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136511 | 11452 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136512 | 11640 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136513 | 11293 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136514 | 11563 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136515 | 11580 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136516 | 11473 | 39 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136517 | 11547 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136518 | 11474 | 31 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136519 | 11471 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136520 | 11421 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136521 | 11404 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136522 | 11488 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136523 | 11169 | 40 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136524 | 11613 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136525 | 11581 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136526 | 11462 | 42 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136527 | 11410 | 19 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136528 | 11686 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136529 | 11055 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136530 | 11405 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136531 | 10962 | 40 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136532 | 11555 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136533 | 11116 | 40 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136534 | 11584 | -30 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136535 | 11277 | -24 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136536 | 11435 | 198 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136537 | 11440 | 30 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136538 | 11613 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136539 | 11743 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136540 | 11530 | -13 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136541 | 10882 | -1 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136542 | 11454 | 17 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136543 | 11676 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136544 | 11628 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136545 | 11604 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136546 | 10987 | 42 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136547 | 11514 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136548 | 11497 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136549 | 11339 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136550 | 11393 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136551 | 11602 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136552 | 11578 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136553 | 11485 | 39 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136554 | 11520 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136555 | 11594 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136556 | 11021 | 40 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136557 | 11249 | 21 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136558 | 11438 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136559 | 11369 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136560 | 11405 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136561 | 11526 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136562 | 11451 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136563 | 11499 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136564 | 11636 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136565 | 11607 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136566 | 11389 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136567 | 11460 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136568 | 11528 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136569 | 11622 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136570 | 10769 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136571 | 11478 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136572 | 11208 | 40 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136573 | 11456 | 16 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136574 | 11483 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136575 | 11594 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136576 | 11566 | 31 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136577 | 11378 | 40 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136578 | 11372 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136579 | 11390 | 31 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136580 | 10548 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136581 | 11396 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136582 | 11400 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136583 | 11417 | 29 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136584 | 11497 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136585 | 11585 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136586 | 11553 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136587 | 11696 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136588 | 11688 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136589 | 11439 | 15 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136590 | 11517 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136591 | 11604 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136592 | 11518 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136593 | 11501 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136594 | 11576 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136595 | 11670 | 31 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136596 | 10993 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136597 | 11631 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136598 | 11591 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136599 | 11711 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136600 | 10627 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136601 | 11593 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136602 | 11943 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136603 | 11528 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136604 | 11468 | 18 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136605 | 11790 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136606 | 11574 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136607 | 11486 | 29 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136608 | 10770 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136609 | 11750 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136610 | 11650 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136611 | 11687 | 30 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136612 | 11625 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136613 | 11484 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136614 | 11627 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136615 | 11581 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136616 | 11465 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136617 | 11682 | 40 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136618 | 10614 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136619 | 11274 | 25 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136620 | 11610 | 40 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136621 | 11704 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136622 | 11664 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136623 | 11423 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136624 | 11545 | 31 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136625 | 11841 | 41 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136626 | 11697 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136627 | 11694 | 30 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136628 | 11517 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136629 | 11553 | 29 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136630 | 11590 | 31 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136631 | 11594 | 42 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136632 | 11504 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136633 | 11629 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136634 | 11180 | 40 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136635 | 11672 | 16 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136636 | 11538 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136637 | 11549 | 31 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136638 | 11565 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136639 | 11515 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136640 | 11634 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136641 | 11721 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136642 | 11690 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136643 | 11368 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136644 | 11632 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136645 | 11519 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136646 | 11627 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136647 | 11539 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136648 | 11693 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136649 | 10846 | 42 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136650 | 11603 | 21 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136651 | 11610 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136652 | 11191 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136653 | 11389 | 40 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136654 | 11609 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136655 | 11849 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136656 | 11760 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136657 | 11772 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136658 | 11764 | 39 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136659 | 11665 | 41 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136660 | 11610 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136661 | 11661 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136662 | 11622 | 31 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136663 | 11458 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136664 | 11520 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136665 | 11613 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136666 | 11749 | 23 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136667 | 11734 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136668 | 11713 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136669 | 11639 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136670 | 11686 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136671 | 11520 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136672 | 11787 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136673 | 11151 | 42 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136674 | 11597 | 41 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136675 | 11806 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136676 | 11753 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136677 | 11736 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136678 | 11575 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136679 | 11816 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136680 | 11441 | 42 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136681 | 11713 | 21 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136682 | 11736 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136683 | 11787 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136684 | 12004 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136685 | 11674 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136686 | 11539 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136687 | 11473 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136688 | 11597 | 40 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136689 | 11429 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136690 | 11709 | 30 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136691 | 10744 | 39 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136692 | 11542 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136693 | 11517 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136694 | 11385 | 39 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136695 | 11378 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136696 | 11677 | 39 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136697 | 11665 | 23 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136698 | 11667 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136699 | 11756 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136700 | 11626 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136701 | 11569 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136702 | 11674 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136703 | 11423 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136704 | 11488 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136705 | 11326 | 39 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136706 | 11361 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136707 | 11596 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136708 | 11328 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136709 | 11343 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136710 | 11705 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136711 | 11666 | 21 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136712 | 11284 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136713 | 11528 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136714 | 11390 | 39 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136715 | 11474 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136716 | 11426 | 29 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136717 | 11354 | 39 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136718 | 11427 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136719 | 11369 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136720 | 11167 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136721 | 11279 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136722 | 11382 | 39 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136723 | 11198 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136724 | 11399 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136725 | 11309 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136726 | 11508 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136727 | 11598 | 19 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136728 | 11479 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136729 | 11608 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136730 | 11355 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136731 | 11482 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136732 | 10823 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136733 | 11209 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136734 | 11379 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136735 | 11627 | 39 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136736 | 10895 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136737 | 11502 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136738 | 11227 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136739 | 11494 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136740 | 11241 | 41 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136741 | 11512 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136742 | 11705 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136743 | 11576 | 20 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136744 | 11349 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136745 | 11463 | 39 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136746 | 11602 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136747 | 11347 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136748 | 11246 | 31 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136749 | 10789 | 41 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136750 | 11301 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136751 | 11388 | 45 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136752 | 11445 | 30 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136753 | 11515 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136754 | 11380 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136755 | 11268 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136756 | 11365 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136757 | 11435 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136758 | 11534 | 18 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136759 | 11444 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136760 | 11576 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136761 | 11333 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136762 | 11335 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136763 | 11257 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136764 | 11584 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136765 | 11337 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136766 | 11475 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136767 | 11215 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136768 | 11406 | 31 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136769 | 11259 | 30 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136770 | 11228 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136771 | 11451 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136772 | 11458 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136773 | 11398 | 39 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136774 | 10808 | 19 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136775 | 11411 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136776 | 11501 | 39 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136777 | 11430 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136778 | 11081 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136779 | 11455 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136780 | 11424 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136781 | 11558 | 30 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136782 | 11369 | 39 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136783 | 11653 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136784 | 11430 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136785 | 11523 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136786 | 11393 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136787 | 11551 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136788 | 11455 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136789 | 11096 | 39 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136790 | 11588 | 20 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136791 | 11340 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136792 | 11458 | 31 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136793 | 11505 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136794 | 11366 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136795 | 11570 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136796 | 11506 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136797 | 11494 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136798 | 11547 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136799 | 11595 | 28 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136800 | 11664 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136801 | 11237 | 31 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136802 | 11572 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136803 | 11674 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136804 | 11792 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136805 | 11451 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136806 | 11272 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136807 | 11557 | 30 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136808 | 11473 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136809 | 11388 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136810 | 11437 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136811 | 11392 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136812 | 11357 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136813 | 11530 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136814 | 11412 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136815 | 11103 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136816 | 11550 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136817 | 11359 | 32 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136818 | 11659 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136819 | 11603 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136820 | 11409 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136821 | 11384 | 16 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136822 | 11511 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136823 | 11364 | 39 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136824 | 11318 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136825 | 11387 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136826 | 11222 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136827 | 11593 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136828 | 11412 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136829 | 11377 | 40 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136830 | 11446 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136831 | 10947 | 41 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136832 | 11393 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136833 | 11540 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136834 | 11622 | 39 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136835 | 11572 | 34 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136836 | 11585 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136837 | 11640 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136838 | 11498 | 39 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136839 | 11552 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136840 | 11608 | 39 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136841 | 10454 | 39 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136842 | 11608 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136843 | 11469 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136844 | 11633 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136845 | 11494 | 43 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136846 | 11423 | 41 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136847 | 11389 | 39 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136848 | 11639 | 40 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136849 | 11520 | 40 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136850 | 11643 | 24 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136851 | 11557 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136852 | 11488 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136853 | 11612 | 33 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136854 | 11446 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136855 | 11747 | 38 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136856 | 11422 | 39 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136857 | 11541 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136858 | 11419 | 36 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136859 | 11608 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136860 | 11656 | 35 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136861 | 11420 | 37 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136862 | 11511 | 40 | +
07.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136863 | 11994 | 40 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136864 | 11535 | 22 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136865 | 11439 | 38 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136866 | 11504 | 38 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136867 | 11497 | 37 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136868 | 11534 | 36 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136869 | 11430 | 39 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136870 | 11348 | 37 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136871 | 11494 | 38 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136872 | 11454 | 39 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136873 | 11565 | 41 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136874 | 11367 | 43 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136875 | 11438 | 40 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136876 | 11402 | 41 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136877 | 11451 | 41 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136878 | 11182 | 21 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136879 | 11307 | 33 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136880 | 11454 | 35 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136881 | 11449 | 37 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136882 | 11402 | 35 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136883 | 11514 | 34 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136884 | 11433 | 36 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136885 | 11196 | 35 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136886 | 11523 | 38 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136887 | 10809 | 39 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136888 | 11037 | 42 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136889 | 11543 | 39 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136890 | 10374 | 42 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136891 | 11315 | 36 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136892 | 11396 | 42 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136893 | 11403 | 35 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136894 | 11607 | 18 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136895 | 11414 | 35 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136896 | 11266 | 32 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136897 | 11483 | 35 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136898 | 11154 | 36 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136899 | 11541 | 36 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136900 | 11653 | 39 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136901 | 11371 | 38 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136902 | 11520 | 37 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136903 | 11531 | 34 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136904 | 11488 | 37 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136905 | 11265 | 35 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136906 | 11531 | 35 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136907 | 10847 | 42 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136908 | 11241 | 40 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136909 | 11527 | 19 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136910 | 11792 | 36 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136911 | 11654 | 37 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136912 | 11760 | 36 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136913 | 11838 | 35 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136914 | 11722 | 35 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136915 | 11663 | 34 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136916 | 11618 | 38 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136917 | 11780 | 42 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136918 | 11490 | 39 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136919 | 11496 | 38 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136920 | 11741 | 33 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136921 | 11740 | 34 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136922 | 11579 | 35 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136923 | 11685 | 37 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136924 | 11823 | 33 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136925 | 11711 | 20 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136926 | 11596 | 35 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136927 | 10280 | 34 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136928 | 11787 | 32 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136929 | 10975 | 37 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136930 | 11948 | 38 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136931 | 11747 | 32 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136932 | 11738 | 35 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136933 | 11841 | 34 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136934 | 11739 | 30 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136935 | 11707 | 32 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136936 | 10600 | 37 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136937 | 11484 | 35 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136938 | 11749 | 32 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136939 | 11642 | 37 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136940 | 11611 | 37 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136941 | 11773 | 14 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136942 | 11485 | 38 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136943 | 11587 | 44 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136944 | 11539 | 32 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136945 | 11447 | 33 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136946 | 11544 | 32 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136947 | 11824 | 35 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136948 | 11720 | 35 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136949 | 11830 | 36 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136950 | 11649 | 32 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136951 | 11833 | 33 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136952 | 11602 | 33 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136953 | 11692 | 30 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136954 | 11803 | 34 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136955 | 11672 | 37 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136956 | 11860 | 20 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136957 | 11756 | 34 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136958 | 11628 | 29 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136959 | 11614 | 32 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136960 | 11507 | 31 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136961 | 11619 | 32 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136962 | 11612 | 34 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136963 | 11637 | 34 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136964 | 11535 | 37 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136965 | 11569 | 32 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136966 | 11916 | 37 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136967 | 11526 | 34 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136968 | 11809 | 37 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136969 | 11779 | 34 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136970 | 11667 | 39 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136971 | 11534 | 21 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136972 | 11669 | 35 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136973 | 11542 | 34 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136974 | 11534 | 36 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136975 | 11609 | 33 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136976 | 11442 | 32 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136977 | 11610 | 40 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136978 | 11609 | 35 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136979 | 11781 | 35 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136980 | 11730 | 31 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136981 | 11429 | 39 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136982 | 11504 | 40 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136983 | 11615 | 34 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136984 | 11783 | 22 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136985 | 11743 | 36 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136986 | 11566 | 30 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136987 | 11537 | 36 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136988 | 11684 | 35 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136989 | 11793 | 33 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136990 | 11608 | 39 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136991 | 11753 | 32 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136992 | 11800 | 38 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136993 | 11758 | 30 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136994 | 11399 | 37 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136995 | 11498 | 38 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136996 | 11582 | 32 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136997 | 11491 | 40 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136998 | 11636 | 34 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 136999 | 11668 | 22 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137000 | 11724 | 31 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137001 | 11574 | 33 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137002 | 11850 | 29 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137003 | 11345 | 35 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137004 | 11783 | 34 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137005 | 11770 | 36 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137006 | 11598 | 36 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137007 | 11548 | 34 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137008 | 11572 | 32 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137009 | 11525 | 33 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137010 | 11007 | 38 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137011 | 11723 | 34 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137012 | 11820 | 37 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137013 | 11553 | 32 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137014 | 11538 | 33 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137015 | 11779 | 34 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137016 | 11626 | 37 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137017 | 11651 | 38 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137018 | 11530 | 35 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137019 | 11637 | 30 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137020 | 11569 | 36 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137021 | 11417 | 37 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137022 | 11646 | 35 | +
08.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137023 | 11527 | 36 | +