## Template
Purchase order	62200044-1

Date	Part number	Part number	Serial number	Output	Zero offset voltage
	VST	JFD		mV	µV
09/03/2022	8010050	DB200381	103497	7.8	58
09/03/2022	8010050	DB200381	103498	7.9	85
09/03/2022	8010050	DB200381	103499	7.8	36
09/03/2022	8010050	DB200381	103500	7.8	66
09/03/2022	8010050	DB200381	103501	7.8	62
09/03/2022	8010050	DB200381	103502	7.7	68
09/03/2022	8010050	DB200381	103503	7.9	70
09/03/2022	8010050	DB200381	103504	7.9	44
09/03/2022	8010050	DB200381	103505	7.8	58
09/03/2022	8010050	DB200381	103506	7.7	43
09/03/2022	8010050	DB200381	103507	7.7	77
09/03/2022	8010050	DB200381	103508	7.8	53
09/03/2022	8010050	DB200381	103509	7.8	49
09/03/2022	8010050	DB200381	103510	7.7	64
09/03/2022	8010050	DB200381	103511	7.7	68
09/03/2022	8010050	DB200381	103512	7.9	64
09/03/2022	8010050	DB200381	103513	7.9	53
09/03/2022	8010050	DB200381	103514	7.8	74
09/03/2022	8010050	DB200381	103515	7.8	71
09/03/2022	8010050	DB200381	103516	7.7	76
09/03/2022	8010050	DB200381	103517	7.7	33
09/03/2022	8010050	DB200381	103518	7.8	51
09/03/2022	8010050	DB200381	103519	7.8	63
09/03/2022	8010050	DB200381	103520	8.0	55

## Example
Date	Ref. number	Part number	Serial number	Output	Zero offset voltage
	VST	JFD		mV	µV
01/10/2018	8010050	DB200381	100001	7.8	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100002	7.1	23
01/10/2018	8010050	DB200381	100003	7.8	25
01/10/2018	8010050	DB200381	100004	7.7	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100005	7.6	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100006	7.1	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100007	7.1	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100008	7.4	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100009	7.7	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100010	7.8	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100011	7.5	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100012	7.3	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100013	7.2	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100014	7.5	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100015	7.4	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100016	7.7	37
01/10/2018	8010050	DB200381	100017	7.0	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100018	7.7	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100019	7.7	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100020	7.6	32
01/10/2018	8010050	DB200381	100021	7.0	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100022	7.3	31
01/10/2018	8010050	DB200381	100023	7.2	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100024	7.9	33
01/10/2018	8010050	DB200381	100025	7.5	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100026	7.7	22
01/10/2018	8010050	DB200381	100027	7.6	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100028	7.7	30
01/10/2018	8010050	DB200381	100029	8.2	33
01/10/2018	8010050	DB200381	100030	7.8	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100031	7.8	32
01/10/2018	8010050	DB200381	100032	7.9	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100033	7.6	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100034	7.5	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100035	7.3	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100036	7.9	31
01/10/2018	8010050	DB200381	100037	7.7	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100038	7.4	39
01/10/2018	8010050	DB200381	100039	8.0	42
01/10/2018	8010050	DB200381	100040	7.9	41
01/10/2018	8010050	DB200381	100041	7.6	25
01/10/2018	8010050	DB200381	100042	7.5	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100043	7.4	30
01/10/2018	8010050	DB200381	100044	7.1	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100045	7.5	33
01/10/2018	8010050	DB200381	100046	7.5	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100047	7.6	40
01/10/2018	8010050	DB200381	100048	8.2	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100049	7.4	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100050	7.1	30
01/10/2018	8010050	DB200381	100051	7.3	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100052	7.3	37
01/10/2018	8010050	DB200381	100053	7.4	28