## Template
Purchase order	12200214

Date	Part number	Part number	Serial number	Output	Zero offset voltage
	VST	JFD		mV	µV
09/03/2022	8010050	DB200381	103407	7.5	52
09/03/2022	8010050	DB200381	103408	7.5	26
09/03/2022	8010050	DB200381	103409	7.6	35
09/03/2022	8010050	DB200381	103410	7.6	36
09/03/2022	8010050	DB200381	103411	7.5	45
09/03/2022	8010050	DB200381	103412	7.5	54
09/03/2022	8010050	DB200381	103413	7.5	43
09/03/2022	8010050	DB200381	103414	7.4	55
09/03/2022	8010050	DB200381	103415	7.5	43
09/03/2022	8010050	DB200381	103416	7.4	35
09/03/2022	8010050	DB200381	103417	7.6	35
09/03/2022	8010050	DB200381	103418	7.5	52
09/03/2022	8010050	DB200381	103419	7.5	39
09/03/2022	8010050	DB200381	103420	7.6	34
09/03/2022	8010050	DB200381	103421	7.6	46
09/03/2022	8010050	DB200381	103422	7.6	49
09/03/2022	8010050	DB200381	103423	7.4	25
09/03/2022	8010050	DB200381	103424	7.6	38
09/03/2022	8010050	DB200381	103425	7.6	36
09/03/2022	8010050	DB200381	103426	7.4	49
09/03/2022	8010050	DB200381	103427	7.5	53
09/03/2022	8010050	DB200381	103428	7.6	42
09/03/2022	8010050	DB200381	103429	7.6	39
09/03/2022	8010050	DB200381	103430	7.5	33
09/03/2022	8010050	DB200381	103431	7.4	38
09/03/2022	8010050	DB200381	103432	7.4	26
09/03/2022	8010050	DB200381	103433	7.8	42
09/03/2022	8010050	DB200381	103434	7.9	87
09/03/2022	8010050	DB200381	103435	7.9	62
09/03/2022	8010050	DB200381	103436	7.8	40
09/03/2022	8010050	DB200381	103437	7.9	60
09/03/2022	8010050	DB200381	103438	7.8	63
09/03/2022	8010050	DB200381	103439	8	47
09/03/2022	8010050	DB200381	103440	7.9	72
09/03/2022	8010050	DB200381	103441	7.8	72
09/03/2022	8010050	DB200381	103442	7.9	74
09/03/2022	8010050	DB200381	103443	7.8	57
09/03/2022	8010050	DB200381	103444	7.9	68
09/03/2022	8010050	DB200381	103445	7.8	51
09/03/2022	8010050	DB200381	103446	7.7	50
09/03/2022	8010050	DB200381	103447	7.9	43
09/03/2022	8010050	DB200381	103448	7.9	76
09/03/2022	8010050	DB200381	103449	7.9	59
09/03/2022	8010050	DB200381	103450	7.8	63
09/03/2022	8010050	DB200381	103451	7.8	76
09/03/2022	8010050	DB200381	103452	7.9	89
09/03/2022	8010050	DB200381	103453	7.9	73
09/03/2022	8010050	DB200381	103454	7.8	43
09/03/2022	8010050	DB200381	103455	8	55
09/03/2022	8010050	DB200381	103456	7.9	55
09/03/2022	8010050	DB200381	103457	7.7	108
09/03/2022	8010050	DB200381	103458	7.7	30
09/03/2022	8010050	DB200381	103459	7.9	45
09/03/2022	8010050	DB200381	103460	7.9	44
09/03/2022	8010050	DB200381	103461	7.9	75
09/03/2022	8010050	DB200381	103462	7.9	46
09/03/2022	8010050	DB200381	103463	7.9	60
09/03/2022	8010050	DB200381	103464	7.8	54
09/03/2022	8010050	DB200381	103465	7.9	62
09/03/2022	8010050	DB200381	103466	7.9	57
09/03/2022	8010050	DB200381	103467	7.9	58
09/03/2022	8010050	DB200381	103468	7.8	77
09/03/2022	8010050	DB200381	103469	7.8	52
09/03/2022	8010050	DB200381	103470	7.8	54
09/03/2022	8010050	DB200381	103471	7.8	80
09/03/2022	8010050	DB200381	103472	7.7	61
09/03/2022	8010050	DB200381	103473	7.7	75
09/03/2022	8010050	DB200381	103474	7.7	80
09/03/2022	8010050	DB200381	103475	7.8	47
09/03/2022	8010050	DB200381	103476	7.7	57
09/03/2022	8010050	DB200381	103477	7.8	39
09/03/2022	8010050	DB200381	103478	7.7	76
09/03/2022	8010050	DB200381	103479	7.7	50
09/03/2022	8010050	DB200381	103480	7.8	59
09/03/2022	8010050	DB200381	103481	7.8	74
09/03/2022	8010050	DB200381	103482	7.7	61
09/03/2022	8010050	DB200381	103483	7.9	66
09/03/2022	8010050	DB200381	103484	7.8	29
09/03/2022	8010050	DB200381	103485	7.8	46
09/03/2022	8010050	DB200381	103486	7.7	87
09/03/2022	8010050	DB200381	103487	7.7	53
09/03/2022	8010050	DB200381	103488	7.7	76
09/03/2022	8010050	DB200381	103489	7.7	77
09/03/2022	8010050	DB200381	103490	7.8	98
09/03/2022	8010050	DB200381	103491	7.7	50
09/03/2022	8010050	DB200381	103492	7.8	41
09/03/2022	8010050	DB200381	103493	7.9	73
09/03/2022	8010050	DB200381	103494	7.7	50
09/03/2022	8010050	DB200381	103495	7.7	67
09/03/2022	8010050	DB200381	103496	7.7	60

## Example
Date	Ref. number	Part number	Serial number	Output	Zero offset voltage
	VST	JFD		mV	µV
01/10/2018	8010050	DB200381	100001	7.8	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100002	7.1	23
01/10/2018	8010050	DB200381	100003	7.8	25
01/10/2018	8010050	DB200381	100004	7.7	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100005	7.6	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100006	7.1	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100007	7.1	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100008	7.4	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100009	7.7	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100010	7.8	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100011	7.5	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100012	7.3	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100013	7.2	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100014	7.5	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100015	7.4	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100016	7.7	37
01/10/2018	8010050	DB200381	100017	7.0	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100018	7.7	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100019	7.7	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100020	7.6	32
01/10/2018	8010050	DB200381	100021	7.0	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100022	7.3	31
01/10/2018	8010050	DB200381	100023	7.2	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100024	7.9	33
01/10/2018	8010050	DB200381	100025	7.5	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100026	7.7	22
01/10/2018	8010050	DB200381	100027	7.6	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100028	7.7	30
01/10/2018	8010050	DB200381	100029	8.2	33
01/10/2018	8010050	DB200381	100030	7.8	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100031	7.8	32
01/10/2018	8010050	DB200381	100032	7.9	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100033	7.6	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100034	7.5	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100035	7.3	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100036	7.9	31
01/10/2018	8010050	DB200381	100037	7.7	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100038	7.4	39
01/10/2018	8010050	DB200381	100039	8.0	42
01/10/2018	8010050	DB200381	100040	7.9	41
01/10/2018	8010050	DB200381	100041	7.6	25
01/10/2018	8010050	DB200381	100042	7.5	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100043	7.4	30
01/10/2018	8010050	DB200381	100044	7.1	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100045	7.5	33
01/10/2018	8010050	DB200381	100046	7.5	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100047	7.6	40
01/10/2018	8010050	DB200381	100048	8.2	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100049	7.4	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100050	7.1	30
01/10/2018	8010050	DB200381	100051	7.3	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100052	7.3	37
01/10/2018	8010050	DB200381	100053	7.4	28