## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2191
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
17.12.2021 | OOM103 | V118051 | 11398 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118052 | 11437 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118053 | 12016 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118054 | 11740 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118055 | 11413 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118056 | 11441 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118057 | 11520 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118058 | 11683 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118059 | 11978 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118060 | 11251 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118061 | 11501 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118062 | 11985 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118063 | 11062 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118064 | 11501 | 94 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118065 | 11668 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118066 | 12007 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118067 | 11612 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118068 | 11342 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118069 | 11708 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118070 | 11691 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118071 | 11536 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118072 | 11178 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118073 | 11230 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118074 | 11390 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118075 | 11345 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118076 | 11576 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118077 | 11424 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118078 | 11260 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118079 | 11129 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118080 | 11360 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118081 | 11478 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118082 | 11317 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118083 | 12075 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118084 | 11557 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118085 | 11388 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118086 | 11350 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118087 | 11501 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118088 | 11215 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118089 | 11683 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118090 | 11540 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118091 | 11305 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118092 | 11161 | 94 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118093 | 11336 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118094 | 11361 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118095 | 11439 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118096 | 11484 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118097 | 11694 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118098 | 11186 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118099 | 11752 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118100 | 11393 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118101 | 11609 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118102 | 11127 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118103 | 11285 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118104 | 11343 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118105 | 11240 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118106 | 11038 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118107 | 11537 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118108 | 11322 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118109 | 11161 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118110 | 11456 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118111 | 11513 | 94 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118112 | 11259 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118113 | 11262 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118114 | 11742 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118115 | 11695 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118116 | 11453 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118117 | 11414 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118118 | 11720 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118119 | 11031 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118120 | 11625 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118121 | 11377 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118122 | 11418 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118123 | 11629 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118124 | 11624 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118125 | 11362 | 94 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118126 | 11249 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118127 | 11277 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118128 | 11288 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118129 | 11493 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118130 | 10962 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118131 | 11678 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118132 | 11318 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118133 | 11239 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118134 | 10984 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118135 | 11302 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118136 | 11455 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118137 | 11300 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118138 | 11144 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118139 | 11433 | 94 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118140 | 10874 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118141 | 11257 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118142 | 11259 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118143 | 11344 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118144 | 11295 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118145 | 11237 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118146 | 11423 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118147 | 11378 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118148 | 11156 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118149 | 11367 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118150 | 11154 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118151 | 11133 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118152 | 11131 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118153 | 11069 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118154 | 11243 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118155 | 11376 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118156 | 11177 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118157 | 11290 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118158 | 11638 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118159 | 11400 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118160 | 11205 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118161 | 11159 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118162 | 11510 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118163 | 11232 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118164 | 11569 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118165 | 11427 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118166 | 11400 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118167 | 11188 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118168 | 11256 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118169 | 11568 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118170 | 11506 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118171 | 11397 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118172 | 11596 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118173 | 11515 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118174 | 11614 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118175 | 11053 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118176 | 11474 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118177 | 11298 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118178 | 11012 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118179 | 11046 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118180 | 11267 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118181 | 11104 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118182 | 11679 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118183 | 11146 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118184 | 11103 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118185 | 11097 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118186 | 11288 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118187 | 11074 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118188 | 10920 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118189 | 11168 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118190 | 11291 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118191 | 10960 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118192 | 11219 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118193 | 11127 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118194 | 11233 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118195 | 11783 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118196 | 11449 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118197 | 11508 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118198 | 11472 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118199 | 11337 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118200 | 10955 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118201 | 11685 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118202 | 11112 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118203 | 11076 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118204 | 11562 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118205 | 11307 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118206 | 11246 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118207 | 11092 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118208 | 11528 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118209 | 11159 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118210 | 11238 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118211 | 11356 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118212 | 11308 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118213 | 11576 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118214 | 11466 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118215 | 11383 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118216 | 11245 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118217 | 11468 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118218 | 11362 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118219 | 11069 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118220 | 11043 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118221 | 11449 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118222 | 11292 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118223 | 11293 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118224 | 11531 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118225 | 12340 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118226 | 11283 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118227 | 11118 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118228 | 11341 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118229 | 11555 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118230 | 11410 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118231 | 11370 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118232 | 11482 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118233 | 11295 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118234 | 11412 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118235 | 11540 | 94 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118236 | 11343 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118237 | 11355 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118238 | 11266 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118239 | 11268 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118240 | 11239 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118241 | 11106 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118242 | 11262 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118243 | 11144 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118244 | 11318 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118245 | 11818 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118246 | 11235 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118247 | 11272 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118248 | 11200 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118249 | 10888 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V118250 | 11388 | 96 | +