## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2352
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.02.2022 | OOM103 | V118251 | 11824 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118252 | 11504 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118253 | 11840 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118254 | 11738 | 93 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118255 | 12306 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118256 | 11901 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118257 | 11862 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118258 | 11317 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118259 | 11398 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118260 | 11537 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118261 | 12006 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118262 | 11813 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118263 | 11158 | 94 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118264 | 12235 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118265 | 12356 | 94 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118266 | 11575 | 94 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118267 | 11407 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118268 | 12287 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118269 | 11271 | 94 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118270 | 11593 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118271 | 11396 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118272 | 11631 | 93 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118273 | 11122 | 94 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118274 | 11350 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118275 | 11459 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118276 | 10817 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118277 | 11282 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118278 | 11929 | 93 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118279 | 11627 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118280 | 12319 | 94 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118281 | 11561 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118282 | 11622 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118283 | 11415 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118284 | 11512 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118285 | 11577 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118286 | 11970 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118287 | 12027 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118288 | 12670 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118289 | 11865 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118290 | 12523 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118291 | 11445 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118292 | 11970 | 94 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118293 | 12017 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118294 | 12005 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118295 | 11798 | 94 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118296 | 12191 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118297 | 12077 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118298 | 12101 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118299 | 11930 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118300 | 11940 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118301 | 11878 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118302 | 11932 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118303 | 12453 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118304 | 12110 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118305 | 11914 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118306 | 11785 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118307 | 11919 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118308 | 11970 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118309 | 11749 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118310 | 11921 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118311 | 11971 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118312 | 11955 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118313 | 11820 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118314 | 11820 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118315 | 12363 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118316 | 11929 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118317 | 12631 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118318 | 12210 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118319 | 11872 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118320 | 11904 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118321 | 12082 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118322 | 11872 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118323 | 11964 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118324 | 11830 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118325 | 11809 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118326 | 12112 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118327 | 11932 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118328 | 11834 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118329 | 12046 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118330 | 11760 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118331 | 11866 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118332 | 11840 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118333 | 11694 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118334 | 12088 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118335 | 11884 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118336 | 11946 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118337 | 11747 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118338 | 11659 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118339 | 11939 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118340 | 11928 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118341 | 12095 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118342 | 12116 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118343 | 12361 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118344 | 12178 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118345 | 12159 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118346 | 12154 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118347 | 12093 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118348 | 11885 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118349 | 12205 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118350 | 12165 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118351 | 11978 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118352 | 11704 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118353 | 11708 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118354 | 11588 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118355 | 11935 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118356 | 12160 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118357 | 12116 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118358 | 11911 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118359 | 11865 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118360 | 11810 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118361 | 11860 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118362 | 11930 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118363 | 12221 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118364 | 11996 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118365 | 12269 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118366 | 11953 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118367 | 12013 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118368 | 11827 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118369 | 12024 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118370 | 12190 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118371 | 11921 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118372 | 11856 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118373 | 12230 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118374 | 11722 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118375 | 11989 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118376 | 12076 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118377 | 12048 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118378 | 11920 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118379 | 12178 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118380 | 12310 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118381 | 12188 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118382 | 11875 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118383 | 11993 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118384 | 11819 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118385 | 11992 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118386 | 12101 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118387 | 11883 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118388 | 12140 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118389 | 11845 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118390 | 12278 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118391 | 11898 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118392 | 11791 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118393 | 12122 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118394 | 12189 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118395 | 11937 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118396 | 12008 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118397 | 12173 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118398 | 12216 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118399 | 11893 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V118400 | 12221 | 98 | +