## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2395
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
08.03.2022 | OOD103 | D 108808 | 11863 | 61 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108809 | 11497 | 39 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108810 | 11413 | 44 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108811 | 11316 | 45 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108812 | 11378 | 43 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108813 | 11473 | 41 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108814 | 11563 | 43 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108815 | 11453 | 50 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108816 | 11551 | 45 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108817 | 11669 | 42 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108818 | 11657 | 47 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108819 | 11457 | 39 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108820 | 11168 | 50 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108821 | 11542 | 45 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108822 | 11525 | 45 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108823 | 11442 | 42 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108824 | 11450 | 64 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108825 | 10981 | 48 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108826 | 11382 | 40 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108827 | 11388 | 43 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108828 | 11612 | 40 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108829 | 11633 | 44 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108830 | 11484 | 48 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108831 | 11411 | 44 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108832 | 11474 | 41 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108833 | 11212 | 43 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108834 | 11684 | 42 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108835 | 11419 | 40 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108836 | 11540 | 43 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108837 | 11540 | 45 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108838 | 11344 | 47 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108839 | 11577 | 42 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108840 | 11598 | 86 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108841 | 11221 | 43 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108842 | 11313 | 44 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108843 | 11511 | 55 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108844 | 11270 | 46 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108845 | 11576 | 41 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108846 | 11509 | 42 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108847 | 11160 | 48 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108848 | 11465 | 38 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108849 | 11296 | 45 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108850 | 11441 | 42 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108851 | 11163 | 44 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108852 | 11405 | 44 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108853 | 11591 | 58 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108854 | 11389 | 38 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108855 | 11675 | 46 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108856 | 11091 | 42 | +
08.03.2022 | OOD103 | D 108857 | 11337 | 42 | +