## Template
Purchase order	12200491

Date	Part number	Part number	Serial number	Output	Zero offset voltage
	VST	JFD		mV	µV
11/03/2022	8010050	DB200381	103545	7.8	61
11/03/2022	8010050	DB200381	103546	7.8	51
11/03/2022	8010050	DB200381	103547	7.8	62
11/03/2022	8010050	DB200381	103548	7.9	46
11/03/2022	8010050	DB200381	103549	7.8	34
11/03/2022	8010050	DB200381	103550	7.7	55
11/03/2022	8010050	DB200381	103551	7.7	39
11/03/2022	8010050	DB200381	103552	7.9	61
11/03/2022	8010050	DB200381	103553	7.8	46
11/03/2022	8010050	DB200381	103554	7.7	51
11/03/2022	8010050	DB200381	103555	7.7	52
11/03/2022	8010050	DB200381	103556	7.9	78
11/03/2022	8010050	DB200381	103557	7.8	47
11/03/2022	8010050	DB200381	103558	7.7	54
11/03/2022	8010050	DB200381	103559	7.8	79
11/03/2022	8010050	DB200381	103560	7.9	56
11/03/2022	8010050	DB200381	103561	7.9	57
11/03/2022	8010050	DB200381	103562	7.5	41
11/03/2022	8010050	DB200381	103563	7.9	51
11/03/2022	8010050	DB200381	103564	7.9	61
11/03/2022	8010050	DB200381	103565	7.8	60
11/03/2022	8010050	DB200381	103566	7.8	53
11/03/2022	8010050	DB200381	103567	7.8	79
11/03/2022	8010050	DB200381	103568	8.0	55
11/03/2022	8010050	DB200381	103569	7.8	46
11/03/2022	8010050	DB200381	103570	7.8	65
11/03/2022	8010050	DB200381	103571	7.8	40
11/03/2022	8010050	DB200381	103572	7.8	49
11/03/2022	8010050	DB200381	103573	7.8	51
11/03/2022	8010050	DB200381	103574	7.8	63
11/03/2022	8010050	DB200381	103575	7.9	48
11/03/2022	8010050	DB200381	103576	7.8	57
11/03/2022	8010050	DB200381	103577	7.9	87
11/03/2022	8010050	DB200381	103578	7.9	56
11/03/2022	8010050	DB200381	103579	7.8	67
11/03/2022	8010050	DB200381	103580	7.8	62
11/03/2022	8010050	DB200381	103581	7.9	76
11/03/2022	8010050	DB200381	103582	7.9	70
11/03/2022	8010050	DB200381	103583	7.8	69
11/03/2022	8010050	DB200381	103584	7.9	49
11/03/2022	8010050	DB200381	103585	7.9	84
11/03/2022	8010050	DB200381	103586	7.9	90
11/03/2022	8010050	DB200381	103587	7.8	95
11/03/2022	8010050	DB200381	103588	7.8	63
11/03/2022	8010050	DB200381	103589	7.8	59
11/03/2022	8010050	DB200381	103590	7.9	75
11/03/2022	8010050	DB200381	103591	7.8	82
11/03/2022	8010050	DB200381	103592	7.8	82
11/03/2022	8010050	DB200381	103593	7.9	43
11/03/2022	8010050	DB200381	103594	7.8	55
11/03/2022	8010050	DB200381	103595	7.9	43
11/03/2022	8010050	DB200381	103596	7.8	50
11/03/2022	8010050	DB200381	103597	7.9	76
11/03/2022	8010050	DB200381	103598	7.9	75
11/03/2022	8010050	DB200381	103599	7.7	53
11/03/2022	8010050	DB200381	103600	7.9	78
11/03/2022	8010050	DB200381	103601	7.8	39
11/03/2022	8010050	DB200381	103602	7.7	71
11/03/2022	8010050	DB200381	103603	7.9	67
11/03/2022	8010050	DB200381	103604	7.8	55
11/03/2022	8010050	DB200381	103605	7.9	74
11/03/2022	8010050	DB200381	103606	7.8	62
11/03/2022	8010050	DB200381	103607	7.7	90
11/03/2022	8010050	DB200381	103608	7.7	59
11/03/2022	8010050	DB200381	103609	7.8	70
11/03/2022	8010050	DB200381	103610	7.9	100
11/03/2022	8010050	DB200381	103611	7.9	76
11/03/2022	8010050	DB200381	103612	7.8	61
11/03/2022	8010050	DB200381	103613	8.0	101
11/03/2022	8010050	DB200381	103614	7.8	61
11/03/2022	8010050	DB200381	103615	7.8	74
11/03/2022	8010050	DB200381	103616	7.7	36
11/03/2022	8010050	DB200381	103617	7.8	65
11/03/2022	8010050	DB200381	103618	7.9	82
11/03/2022	8010050	DB200381	103619	7.9	64
11/03/2022	8010050	DB200381	103620	7.8	101
11/03/2022	8010050	DB200381	103621	7.8	60
11/03/2022	8010050	DB200381	103622	7.8	78
11/03/2022	8010050	DB200381	103623	7.8	75
11/03/2022	8010050	DB200381	103624	7.8	71
11/03/2022	8010050	DB200381	103625	7.9	61
11/03/2022	8010050	DB200381	103626	7.9	73
11/03/2022	8010050	DB200381	103627	7.8	81
11/03/2022	8010050	DB200381	103628	7.9	74
11/03/2022	8010050	DB200381	103629	7.8	75
11/03/2022	8010050	DB200381	103630	7.9	68
11/03/2022	8010050	DB200381	103631	7.8	79
11/03/2022	8010050	DB200381	103632	8.0	63
11/03/2022	8010050	DB200381	103633	7.9	45
11/03/2022	8010050	DB200381	103634	7.8	43
11/03/2022	8010050	DB200381	103635	7.8	58
11/03/2022	8010050	DB200381	103636	7.9	54
11/03/2022	8010050	DB200381	103637	7.8	80
11/03/2022	8010050	DB200381	103638	7.7	84
11/03/2022	8010050	DB200381	103639	8.1	64
11/03/2022	8010050	DB200381	103640	7.9	65
11/03/2022	8010050	DB200381	103641	7.9	88
11/03/2022	8010050	DB200381	103642	7.9	45
11/03/2022	8010050	DB200381	103643	7.8	58
11/03/2022	8010050	DB200381	103644	7.8	70
11/03/2022	8010050	DB200381	103645	7.7	48
11/03/2022	8010050	DB200381	103646	7.8	60
11/03/2022	8010050	DB200381	103647	7.9	38
11/03/2022	8010050	DB200381	103648	7.8	63
11/03/2022	8010050	DB200381	103649	7.9	53
11/03/2022	8010050	DB200381	103650	7.8	55
11/03/2022	8010050	DB200381	103651	7.7	46
11/03/2022	8010050	DB200381	103652	7.7	38
11/03/2022	8010050	DB200381	103653	7.8	42
11/03/2022	8010050	DB200381	103654	7.7	57
11/03/2022	8010050	DB200381	103655	7.8	47
11/03/2022	8010050	DB200381	103656	7.5	41
11/03/2022	8010050	DB200381	103657	7.7	56
11/03/2022	8010050	DB200381	103658	7.9	46
11/03/2022	8010050	DB200381	103659	7.8	32
11/03/2022	8010050	DB200381	103660	7.8	41
11/03/2022	8010050	DB200381	103661	7.7	47
11/03/2022	8010050	DB200381	103662	7.8	33
11/03/2022	8010050	DB200381	103663	7.9	52
11/03/2022	8010050	DB200381	103664	7.9	54

## Example
Date	Ref. number	Part number	Serial number	Output	Zero offset voltage
	VST	JFD		mV	µV
01/10/2018	8010050	DB200381	100001	7.8	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100002	7.1	23
01/10/2018	8010050	DB200381	100003	7.8	25
01/10/2018	8010050	DB200381	100004	7.7	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100005	7.6	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100006	7.1	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100007	7.1	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100008	7.4	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100009	7.7	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100010	7.8	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100011	7.5	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100012	7.3	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100013	7.2	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100014	7.5	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100015	7.4	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100016	7.7	37
01/10/2018	8010050	DB200381	100017	7.0	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100018	7.7	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100019	7.7	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100020	7.6	32
01/10/2018	8010050	DB200381	100021	7.0	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100022	7.3	31
01/10/2018	8010050	DB200381	100023	7.2	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100024	7.9	33
01/10/2018	8010050	DB200381	100025	7.5	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100026	7.7	22
01/10/2018	8010050	DB200381	100027	7.6	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100028	7.7	30
01/10/2018	8010050	DB200381	100029	8.2	33
01/10/2018	8010050	DB200381	100030	7.8	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100031	7.8	32
01/10/2018	8010050	DB200381	100032	7.9	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100033	7.6	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100034	7.5	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100035	7.3	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100036	7.9	31
01/10/2018	8010050	DB200381	100037	7.7	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100038	7.4	39
01/10/2018	8010050	DB200381	100039	8.0	42
01/10/2018	8010050	DB200381	100040	7.9	41
01/10/2018	8010050	DB200381	100041	7.6	25
01/10/2018	8010050	DB200381	100042	7.5	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100043	7.4	30
01/10/2018	8010050	DB200381	100044	7.1	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100045	7.5	33
01/10/2018	8010050	DB200381	100046	7.5	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100047	7.6	40
01/10/2018	8010050	DB200381	100048	8.2	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100049	7.4	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100050	7.1	30
01/10/2018	8010050	DB200381	100051	7.3	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100052	7.3	37
01/10/2018	8010050	DB200381	100053	7.4	28