## Template
Purchase order	12200855

Date	Part number	Part number	Serial number	Output	Zero offset voltage
	VST	JFD		mV	µV
11/03/2022	8010050	DB200381	103665	7.8	24
11/03/2022	8010050	DB200381	103666	7.8	52
11/03/2022	8010050	DB200381	103667	7.8	50
11/03/2022	8010050	DB200381	103668	7.9	57
11/03/2022	8010050	DB200381	103669	7.9	52
11/03/2022	8010050	DB200381	103670	7.8	47
11/03/2022	8010050	DB200381	103671	7.9	38
11/03/2022	8010050	DB200381	103672	7.8	59
11/03/2022	8010050	DB200381	103673	7.9	43
11/03/2022	8010050	DB200381	103674	7.8	37
11/03/2022	8010050	DB200381	103675	7.7	47
11/03/2022	8010050	DB200381	103676	7.9	46
11/03/2022	8010050	DB200381	103677	7.8	36
11/03/2022	8010050	DB200381	103678	7.8	65
11/03/2022	8010050	DB200381	103679	7.7	58
11/03/2022	8010050	DB200381	103680	7.8	26
11/03/2022	8010050	DB200381	103681	7.9	50
11/03/2022	8010050	DB200381	103682	7.7	54
11/03/2022	8010050	DB200381	103683	7.8	49
11/03/2022	8010050	DB200381	103684	7.8	53
11/03/2022	8010050	DB200381	103685	7.7	35
11/03/2022	8010050	DB200381	103686	7.7	39
11/03/2022	8010050	DB200381	103687	7.8	54
11/03/2022	8010050	DB200381	103688	7.9	45
11/03/2022	8010050	DB200381	103689	7.8	56
11/03/2022	8010050	DB200381	103690	7.8	44
11/03/2022	8010050	DB200381	103691	7.8	56
11/03/2022	8010050	DB200381	103692	7.8	55
11/03/2022	8010050	DB200381	103693	7.8	66
11/03/2022	8010050	DB200381	103694	7.8	57
11/03/2022	8010050	DB200381	103695	7.8	43
11/03/2022	8010050	DB200381	103696	7.9	34
11/03/2022	8010050	DB200381	103697	7.9	39
11/03/2022	8010050	DB200381	103698	7.9	63
11/03/2022	8010050	DB200381	103699	7.7	34
11/03/2022	8010050	DB200381	103700	7.8	60
11/03/2022	8010050	DB200381	103701	7.5	89
11/03/2022	8010050	DB200381	103702	7.8	41
11/03/2022	8010050	DB200381	103703	7.8	48
11/03/2022	8010050	DB200381	103704	7.8	55
11/03/2022	8010050	DB200381	103705	7.8	44
11/03/2022	8010050	DB200381	103706	7.9	47
11/03/2022	8010050	DB200381	103707	7.9	36
11/03/2022	8010050	DB200381	103708	7.9	42
11/03/2022	8010050	DB200381	103709	7.6	33
11/03/2022	8010050	DB200381	103710	7.8	37
11/03/2022	8010050	DB200381	103711	7.8	48
11/03/2022	8010050	DB200381	103712	7.7	37
11/03/2022	8010050	DB200381	103713	7.8	42
11/03/2022	8010050	DB200381	103714	7.8	48
11/03/2022	8010050	DB200381	103715	7.8	46
11/03/2022	8010050	DB200381	103716	7.8	38
11/03/2022	8010050	DB200381	103717	7.7	53
11/03/2022	8010050	DB200381	103718	7.8	55
11/03/2022	8010050	DB200381	103719	7.9	38
11/03/2022	8010050	DB200381	103720	7.8	24
11/03/2022	8010050	DB200381	103721	7.7	47
11/03/2022	8010050	DB200381	103722	7.8	59
11/03/2022	8010050	DB200381	103723	7.9	45
11/03/2022	8010050	DB200381	103724	7.9	35
11/03/2022	8010050	DB200381	103725	7.8	42
11/03/2022	8010050	DB200381	103726	7.7	43
11/03/2022	8010050	DB200381	103727	7.9	67
11/03/2022	8010050	DB200381	103728	7.8	57
11/03/2022	8010050	DB200381	103729	7.8	81
11/03/2022	8010050	DB200381	103730	7.8	65
11/03/2022	8010050	DB200381	103731	7.8	59
11/03/2022	8010050	DB200381	103732	7.9	59
11/03/2022	8010050	DB200381	103733	7.9	43
11/03/2022	8010050	DB200381	103734	7.9	54
11/03/2022	8010050	DB200381	103735	7.9	76
11/03/2022	8010050	DB200381	103736	7.9	84
11/03/2022	8010050	DB200381	103737	7.8	68
11/03/2022	8010050	DB200381	103738	7.8	75
11/03/2022	8010050	DB200381	103739	7.9	38
11/03/2022	8010050	DB200381	103740	7.8	72
11/03/2022	8010050	DB200381	103741	7.9	92
11/03/2022	8010050	DB200381	103742	7.9	55
11/03/2022	8010050	DB200381	103743	7.9	77
11/03/2022	8010050	DB200381	103744	7.7	80
11/03/2022	8010050	DB200381	103745	7.8	64
11/03/2022	8010050	DB200381	103746	7.8	47
11/03/2022	8010050	DB200381	103747	7.8	62
11/03/2022	8010050	DB200381	103748	7.9	47
11/03/2022	8010050	DB200381	103749	7.9	66
11/03/2022	8010050	DB200381	103750	7.9	58
11/03/2022	8010050	DB200381	103751	7.9	52
11/03/2022	8010050	DB200381	103752	7.9	60
11/03/2022	8010050	DB200381	103753	7.8	56
11/03/2022	8010050	DB200381	103754	7.9	55
11/03/2022	8010050	DB200381	103755	7.9	49
11/03/2022	8010050	DB200381	103756	7.8	97
11/03/2022	8010050	DB200381	103757	7.7	42
11/03/2022	8010050	DB200381	103758	7.8	82
11/03/2022	8010050	DB200381	103759	7.8	72
11/03/2022	8010050	DB200381	103760	7.8	72
11/03/2022	8010050	DB200381	103761	8.0	53
11/03/2022	8010050	DB200381	103762	8.0	51
11/03/2022	8010050	DB200381	103763	7.8	31
11/03/2022	8010050	DB200381	103764	7.8	58
11/03/2022	8010050	DB200381	103765	7.8	89
11/03/2022	8010050	DB200381	103766	7.8	47
11/03/2022	8010050	DB200381	103767	7.9	57
11/03/2022	8010050	DB200381	103768	8.0	31
11/03/2022	8010050	DB200381	103769	7.9	70
11/03/2022	8010050	DB200381	103770	7.9	43
11/03/2022	8010050	DB200381	103771	7.8	48
11/03/2022	8010050	DB200381	103772	7.8	31
11/03/2022	8010050	DB200381	103773	8.0	39
11/03/2022	8010050	DB200381	103774	7.9	52
11/03/2022	8010050	DB200381	103775	7.8	51
11/03/2022	8010050	DB200381	103776	8.0	65
11/03/2022	8010050	DB200381	103777	7.9	52
11/03/2022	8010050	DB200381	103778	7.8	70
11/03/2022	8010050	DB200381	103779	7.7	26
11/03/2022	8010050	DB200381	103780	7.8	21
11/03/2022	8010050	DB200381	103781	7.9	50
11/03/2022	8010050	DB200381	103782	7.8	31
11/03/2022	8010050	DB200381	103783	7.8	42
11/03/2022	8010050	DB200381	103784	7.9	49
11/03/2022	8010050	DB200381	103785	7.9	54
11/03/2022	8010050	DB200381	103786	7.8	37
11/03/2022	8010050	DB200381	103787	7.8	51
11/03/2022	8010050	DB200381	103788	7.9	50
11/03/2022	8010050	DB200381	103789	7.8	60
11/03/2022	8010050	DB200381	103790	7.7	30
11/03/2022	8010050	DB200381	103791	7.8	43
11/03/2022	8010050	DB200381	103792	7.7	57
11/03/2022	8010050	DB200381	103793	7.8	52
11/03/2022	8010050	DB200381	103794	7.8	24
11/03/2022	8010050	DB200381	103795	7.8	32
11/03/2022	8010050	DB200381	103796	7.8	39
11/03/2022	8010050	DB200381	103797	7.7	55
11/03/2022	8010050	DB200381	103798	7.8	54
11/03/2022	8010050	DB200381	103799	7.7	52
11/03/2022	8010050	DB200381	103800	7.7	57
11/03/2022	8010050	DB200381	103801	7.8	42
11/03/2022	8010050	DB200381	103802	7.8	41
11/03/2022	8010050	DB200381	103803	7.7	62
11/03/2022	8010050	DB200381	103804	7.8	34
11/03/2022	8010050	DB200381	103805	7.8	54
11/03/2022	8010050	DB200381	103806	7.8	58
11/03/2022	8010050	DB200381	103807	7.8	41
11/03/2022	8010050	DB200381	103808	7.8	45
11/03/2022	8010050	DB200381	103809	7.8	24
11/03/2022	8010050	DB200381	103810	7.8	32
11/03/2022	8010050	DB200381	103811	7.9	33
11/03/2022	8010050	DB200381	103812	7.9	60
11/03/2022	8010050	DB200381	103813	8.0	59
11/03/2022	8010050	DB200381	103814	7.9	29

## Example
Date	Ref. number	Part number	Serial number	Output	Zero offset voltage
	VST	JFD		mV	µV
01/10/2018	8010050	DB200381	100001	7.8	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100002	7.1	23
01/10/2018	8010050	DB200381	100003	7.8	25
01/10/2018	8010050	DB200381	100004	7.7	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100005	7.6	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100006	7.1	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100007	7.1	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100008	7.4	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100009	7.7	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100010	7.8	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100011	7.5	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100012	7.3	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100013	7.2	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100014	7.5	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100015	7.4	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100016	7.7	37
01/10/2018	8010050	DB200381	100017	7.0	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100018	7.7	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100019	7.7	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100020	7.6	32
01/10/2018	8010050	DB200381	100021	7.0	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100022	7.3	31
01/10/2018	8010050	DB200381	100023	7.2	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100024	7.9	33
01/10/2018	8010050	DB200381	100025	7.5	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100026	7.7	22
01/10/2018	8010050	DB200381	100027	7.6	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100028	7.7	30
01/10/2018	8010050	DB200381	100029	8.2	33
01/10/2018	8010050	DB200381	100030	7.8	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100031	7.8	32
01/10/2018	8010050	DB200381	100032	7.9	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100033	7.6	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100034	7.5	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100035	7.3	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100036	7.9	31
01/10/2018	8010050	DB200381	100037	7.7	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100038	7.4	39
01/10/2018	8010050	DB200381	100039	8.0	42
01/10/2018	8010050	DB200381	100040	7.9	41
01/10/2018	8010050	DB200381	100041	7.6	25
01/10/2018	8010050	DB200381	100042	7.5	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100043	7.4	30
01/10/2018	8010050	DB200381	100044	7.1	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100045	7.5	33
01/10/2018	8010050	DB200381	100046	7.5	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100047	7.6	40
01/10/2018	8010050	DB200381	100048	8.2	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100049	7.4	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100050	7.1	30
01/10/2018	8010050	DB200381	100051	7.3	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100052	7.3	37
01/10/2018	8010050	DB200381	100053	7.4	28