## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2388
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103521 | 7856 | 81 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103522 | 7805 | 45 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103523 | 7747 | 29 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103524 | 7841 | 49 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103525 | 7815 | 67 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103526 | 7787 | 68 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103527 | 7710 | 37 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103528 | 7786 | 51 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103529 | 7737 | 59 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103530 | 7882 | 77 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103531 | 7914 | 49 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103532 | 7941 | 52 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103533 | 7824 | 56 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103534 | 7711 | 54 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103535 | 7731 | 58 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103536 | 7820 | 78 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103537 | 7889 | 77 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103538 | 7821 | 42 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103539 | 7871 | 32 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103540 | 7822 | 74 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103541 | 7857 | 58 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103542 | 7854 | 73 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103543 | 7692 | 88 | +
02.03.2022 | OOD103-JFD | 103544 | 7838 | 68 | +