## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2403
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
17.03.2022 | OOD103 | K 103209 | 11807 | 28 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103210 | 11999 | 48 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103211 | 11642 | 41 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103212 | 12038 | 57 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103213 | 11562 | 44 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103214 | 11745 | 45 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103215 | 11754 | 42 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103216 | 11839 | 40 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103217 | 11840 | 47 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103218 | 11558 | 46 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103219 | 11544 | 36 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103220 | 11650 | 47 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103221 | 11733 | 44 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103222 | 11603 | 53 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103223 | 11772 | 43 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103224 | 11715 | 37 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103225 | 11850 | 45 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103226 | 11375 | 41 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103227 | 11539 | 45 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103228 | 11662 | 44 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103229 | 11346 | 43 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103230 | 11309 | 42 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103231 | 11463 | 43 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103232 | 11658 | 52 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103233 | 11933 | 47 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103234 | 11771 | 39 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103235 | 11881 | 49 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103236 | 11588 | 39 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103237 | 11748 | 46 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103238 | 11333 | 41 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103239 | 11429 | 40 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103240 | 11612 | 48 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103241 | 11559 | 45 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103242 | 11707 | 41 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103243 | 12270 | 48 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103244 | 11480 | 50 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103245 | 11400 | 37 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103246 | 11394 | 37 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103247 | 11571 | 44 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103248 | 11610 | 44 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103249 | 11479 | 37 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103250 | 11721 | 91 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103251 | 11726 | 43 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103252 | 11695 | 43 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103253 | 11389 | 43 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103254 | 11247 | 40 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103255 | 11540 | 32 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103256 | 11290 | 47 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103257 | 11368 | 38 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103258 | 12273 | 52 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103259 | 11409 | 43 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103260 | 11619 | 42 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103261 | 10722 | 48 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103262 | 11151 | 39 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103263 | 11491 | 45 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103264 | 11564 | 40 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103265 | 11661 | 40 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103266 | 11842 | 48 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103267 | 11209 | 42 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103268 | 11580 | 48 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103269 | 11341 | 43 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103270 | 11451 | 40 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103271 | 11600 | 24 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103272 | 11460 | 46 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103273 | 11405 | 42 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103274 | 11410 | 46 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103275 | 10395 | 45 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103276 | 11274 | 43 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103277 | 11551 | 43 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103278 | 11389 | 50 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103279 | 11669 | 40 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103280 | 11659 | 48 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103281 | 11483 | 38 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103282 | 11662 | 44 | +
17.03.2022 | OOD103 | K 103283 | 11495 | 46 | +