## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2401
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
17.03.2022 | OOD103 | M01 111017 | 11480 | 28 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111018 | 11381 | 44 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111019 | 11735 | 42 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111020 | 11483 | 45 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111021 | 11275 | 42 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111022 | 11308 | 38 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111023 | 11574 | 40 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111024 | 11419 | 41 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111025 | 11693 | 45 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111026 | 11505 | 45 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111027 | 11318 | 37 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111028 | 11712 | 46 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111029 | 11256 | 35 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111030 | 11459 | 41 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111031 | 11635 | 41 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111032 | 11542 | 45 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111033 | 11241 | 27 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111034 | 11520 | 51 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111035 | 11658 | 42 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111036 | 11117 | 51 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111037 | 11611 | 51 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111038 | 11187 | 40 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111039 | 11700 | 44 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111040 | 11688 | 45 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111041 | 11517 | 45 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111042 | 11509 | 41 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111043 | 11618 | 45 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111044 | 11599 | 44 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111045 | 11190 | 91 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111046 | 11287 | 41 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111047 | 11784 | 32 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111048 | 11395 | 42 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111049 | 11118 | 44 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111050 | 11410 | 47 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111051 | 11395 | 44 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111052 | 11212 | 42 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111053 | 11504 | 40 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111054 | 11612 | 42 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111055 | 11507 | 41 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111056 | 11534 | 44 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111057 | 11732 | 40 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111058 | 11374 | 48 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111059 | 11617 | 45 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111060 | 11409 | 42 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111061 | 11399 | 43 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111062 | 11291 | 47 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111063 | 11442 | 27 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111064 | 11428 | 40 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111065 | 11002 | 49 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111066 | 11440 | 42 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111067 | 11521 | 44 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111068 | 11216 | 41 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111069 | 11345 | 38 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111070 | 11560 | 43 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111071 | 11293 | 40 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111072 | 11651 | 40 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111073 | 11396 | 34 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111074 | 11630 | 43 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111075 | 11420 | 41 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111076 | 11202 | 44 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111077 | 10833 | 44 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111078 | 11360 | 38 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111079 | 11326 | 23 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111080 | 11266 | 40 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111081 | 11813 | 42 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111082 | 11439 | 44 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111083 | 11759 | 51 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111084 | 10932 | 45 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111085 | 11427 | 43 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111086 | 11793 | 46 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111087 | 11430 | 47 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111088 | 11772 | 45 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111089 | 11363 | 42 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111090 | 11652 | 45 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111091 | 11450 | 40 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111092 | 11300 | 41 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111093 | 11593 | 41 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111094 | 11340 | 42 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111095 | 11434 | 27 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111096 | 11542 | 43 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111097 | 11491 | 40 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111098 | 11631 | 44 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111099 | 11235 | 45 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111100 | 11409 | 44 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111101 | 11594 | 46 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111102 | 11545 | 41 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111103 | 11276 | 58 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111104 | 11457 | 41 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111105 | 11660 | 44 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111106 | 11177 | 50 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111107 | 11399 | 45 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111108 | 11643 | 49 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111109 | 11087 | 50 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111110 | 11674 | 44 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111111 | 11544 | 28 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111112 | 11416 | 44 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111113 | 11477 | 43 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111114 | 11592 | 50 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111115 | 11312 | 41 | +
17.03.2022 | OOD103 | M01 111116 | 11476 | 47 | +