## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2401
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115802 | 11705 | 27 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115803 | 11413 | 41 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115804 | 11602 | 42 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115805 | 11664 | 51 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115806 | 11413 | 43 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115807 | 11797 | 57 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115808 | 11405 | 37 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115809 | 11559 | 40 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115810 | 11602 | 34 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115811 | 11693 | 40 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115812 | 11564 | 39 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115813 | 11706 | 35 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115814 | 11554 | 45 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115815 | 11482 | 29 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115816 | 11382 | 41 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115817 | 11636 | 36 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115818 | 11552 | 44 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115819 | 11589 | 44 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115820 | 11613 | 39 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115821 | 11587 | 38 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115822 | 11817 | 42 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115823 | 11677 | 40 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115824 | 11589 | 40 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115825 | 11713 | 39 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115826 | 11698 | 39 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115827 | 11832 | 38 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115828 | 11481 | 29 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115829 | 11477 | 42 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115830 | 11228 | 44 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115831 | 11587 | 43 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115832 | 11119 | 49 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115833 | 11586 | 45 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115834 | 11618 | 39 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115835 | 11338 | 38 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115836 | 11540 | 43 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115837 | 11505 | 42 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115838 | 11636 | 51 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115839 | 11780 | 39 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115840 | 11766 | 46 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115841 | 11572 | 22 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115842 | 11768 | 44 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115843 | 11575 | 34 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115844 | 11639 | 41 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115845 | 11644 | 42 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115846 | 11690 | 36 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115847 | 11519 | 43 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115848 | 11785 | 39 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115849 | 11539 | 36 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115850 | 11617 | 41 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115851 | 11450 | 46 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115852 | 11386 | 39 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115853 | 11697 | 40 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115854 | 11255 | 24 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115855 | 11405 | 45 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115856 | 11591 | 46 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115857 | 11573 | 43 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115858 | 11310 | 44 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115859 | 11603 | 45 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115860 | 11696 | 42 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115861 | 11659 | 40 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115862 | 11488 | 43 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115863 | 11719 | 39 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115864 | 11725 | 43 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115865 | 11362 | 39 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115866 | 11648 | 43 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115867 | 11763 | 48 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115868 | 11501 | 0 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115869 | 11457 | 15 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115870 | 11399 | 18 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115871 | 11585 | 25 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115872 | 11454 | 17 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115873 | 11665 | 20 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115874 | 11682 | 21 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115875 | 11627 | 17 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115876 | 11475 | 24 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115877 | 11597 | 15 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115878 | 11737 | 16 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115879 | 11572 | 18 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115880 | 11674 | 22 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115881 | 11838 | 17 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115882 | 11473 | 14 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115883 | 11231 | 26 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115884 | 11462 | 14 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115885 | 11453 | 15 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115886 | 11355 | 26 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115887 | 11415 | 18 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115888 | 11585 | 14 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115889 | 11564 | 15 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115890 | 11795 | 22 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115891 | 11691 | 16 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115892 | 11253 | 20 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115893 | 11679 | 20 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115894 | 11440 | 2 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115895 | 11356 | 20 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115896 | 11422 | 17 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115897 | 11269 | 26 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115898 | 12028 | 17 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115899 | 11717 | 14 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115900 | 11336 | 25 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115901 | 11675 | 12 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115902 | 11410 | 23 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115903 | 11544 | 18 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115904 | 11495 | 29 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115905 | 11688 | 16 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115906 | 11307 | 19 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115907 | 11598 | 22 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115908 | 11641 | 2 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115909 | 11360 | 16 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115910 | 11488 | 15 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115911 | 11601 | 17 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115912 | 11697 | 18 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115913 | 11574 | 15 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115914 | 11514 | 17 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115915 | 11360 | 18 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115916 | 11651 | 12 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115917 | 11366 | 22 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115918 | 11648 | 26 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115919 | 11573 | 25 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115920 | 11609 | 24 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115921 | 11705 | 23 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115922 | 11565 | 15 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115923 | 11360 | 18 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115924 | 11124 | 6 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115925 | 11576 | 18 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115926 | 11438 | 19 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115927 | 11546 | 20 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115928 | 10604 | 25 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115929 | 11139 | 23 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115930 | 11535 | 20 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115931 | 11606 | 21 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115932 | 11580 | 17 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115933 | 11553 | 22 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115934 | 11605 | 27 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115935 | 11706 | 16 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115936 | 11692 | 16 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115937 | 11550 | 19 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115938 | 11499 | 4 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115939 | 11377 | 17 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115940 | 11575 | 15 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115941 | 11607 | 13 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115942 | 11497 | 17 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115943 | 11425 | 20 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115944 | 11222 | 21 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115945 | 11429 | 27 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115946 | 11434 | 19 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115947 | 11299 | 16 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115948 | 11337 | 17 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115949 | 11633 | 16 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115950 | 11630 | 17 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115951 | 11966 | 24 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115952 | 11669 | 15 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115953 | 11495 | 2 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115954 | 11551 | 14 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115955 | 11388 | 22 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115956 | 11553 | 26 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115957 | 11548 | 22 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115958 | 11404 | 23 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115959 | 11699 | 18 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115960 | 11569 | 23 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115961 | 11617 | 20 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115962 | 11638 | 18 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115963 | 11632 | 20 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115964 | 10736 | 25 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115965 | 11635 | 19 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115966 | 11510 | 18 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115967 | 11689 | 16 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115968 | 11550 | -3 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115969 | 11431 | 12 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115970 | 11414 | 13 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115971 | 11340 | 16 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115972 | 11484 | 23 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115973 | 11725 | 16 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115974 | 11413 | 12 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115975 | 11420 | 16 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115976 | 11493 | 14 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115977 | 11434 | 10 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115978 | 11529 | 17 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115979 | 11635 | 18 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115980 | 11945 | 17 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115981 | 11451 | 18 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115982 | 11528 | 1 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115983 | 11404 | 22 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115984 | 11284 | 17 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115985 | 11756 | 15 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115986 | 11579 | 19 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115987 | 11415 | 19 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115988 | 11591 | 19 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115989 | 11355 | 30 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115990 | 11424 | 19 | +
17.03.2022 | OOD103-1V | S01 115991 | 11387 | 19 | +
18.03.2022 | OOD103-1V | S01 115992 | 11769 | 19 | +
18.03.2022 | OOD103-1V | S01 115993 | 11295 | 41 | +
18.03.2022 | OOD103-1V | S01 115994 | 10834 | 34 | +
18.03.2022 | OOD103-1V | S01 115995 | 11648 | 36 | +
18.03.2022 | OOD103-1V | S01 115996 | 11801 | 37 | +
18.03.2022 | OOD103-1V | S01 115997 | 11721 | 37 | +
18.03.2022 | OOD103-1V | S01 115998 | 11406 | 34 | +
18.03.2022 | OOD103-1V | S01 115999 | 11668 | 36 | +
18.03.2022 | OOD103-1V | S01 116000 | 11613 | 38 | +
18.03.2022 | OOD103-1V | S01 116001 | 11978 | 35 | +