## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2414
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.03.2022 | OOA101-V | 102351 | 11708 | 24 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102352 | 11936 | 19 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102353 | 11787 | 16 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102354 | 11686 | 21 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102355 | 11825 | 18 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102356 | 11507 | 16 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102357 | 11712 | 19 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102358 | 11601 | 14 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102359 | 11251 | 20 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102360 | 11349 | 20 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102361 | 11545 | 19 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102362 | 11589 | 19 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102363 | 11457 | 18 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102364 | 11716 | 19 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102365 | 11582 | 22 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102366 | 11316 | 20 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102367 | 11281 | 21 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102368 | 11463 | 18 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102369 | 11170 | 12 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102370 | 11478 | 18 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102371 | 11369 | 17 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102372 | 11522 | 17 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102373 | 11512 | 16 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102374 | 11255 | 19 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102375 | 11300 | 19 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102376 | 10814 | 20 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102377 | 11354 | 19 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102378 | 11570 | 26 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102379 | 11738 | 23 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102380 | 11382 | 26 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102381 | 11765 | 22 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102382 | 11706 | 24 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102383 | 11260 | 23 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102384 | 11416 | 22 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102385 | 11682 | 22 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102386 | 11491 | 19 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102387 | 11776 | 23 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102388 | 11448 | 22 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102389 | 11433 | 16 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102390 | 11527 | 25 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102391 | 11531 | 23 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102392 | 11338 | 19 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102393 | 11593 | 25 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102394 | 11414 | 22 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102395 | 11353 | 21 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102396 | 11419 | 28 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102397 | 11349 | 19 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102398 | 11588 | 23 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102399 | 11459 | 24 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102400 | 11606 | 24 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102401 | 11116 | 22 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102402 | 11588 | 20 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102403 | 11439 | 23 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102404 | 11502 | 25 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102405 | 11597 | 16 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102406 | 11617 | 36 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102407 | 11626 | 21 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102408 | 11313 | 21 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102409 | 11623 | 22 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102410 | 11577 | 21 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102411 | 11408 | 23 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102412 | 11516 | 21 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102413 | 11604 | 24 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102414 | 11390 | 19 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102415 | 11539 | 23 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102416 | 11421 | 20 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102417 | 11295 | 28 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102418 | 11783 | 26 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102419 | 11574 | 17 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102420 | 11452 | 24 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102421 | 11703 | 24 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102422 | 11494 | 25 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102423 | 11534 | 27 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102424 | 11644 | 27 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102425 | 11443 | 20 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102426 | 11733 | 27 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102427 | 11568 | 26 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102428 | 11364 | 23 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102429 | 11364 | 20 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102430 | 11536 | 15 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102431 | 11659 | 24 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102432 | 11655 | 25 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102433 | 11443 | 26 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102434 | 11379 | 22 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102435 | 11442 | 18 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102436 | 11698 | 32 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102437 | 11463 | 24 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102438 | 11463 | 21 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102439 | 11758 | 24 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102440 | 11612 | 25 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102441 | 11404 | 17 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102442 | 11522 | 23 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102443 | 11383 | 20 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102444 | 11603 | 21 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102445 | 11351 | 18 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102446 | 11417 | 15 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102447 | 11601 | 23 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102448 | 11554 | 24 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102449 | 11632 | 18 | +
22.03.2022 | OOA101-V | 102450 | 11452 | 28 | +