## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.03.2022 | OOM102-A | V 101951 | 11153 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101952 | 11203 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101953 | 11310 | 115 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101954 | 11228 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101955 | 10723 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101956 | 10911 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101957 | 11478 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101958 | 11046 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101959 | 10875 | 114 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101960 | 11080 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101961 | 10868 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101962 | 11211 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101963 | 10778 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101964 | 11553 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101965 | 10928 | 116 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101966 | 10999 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101967 | 11211 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101968 | 10928 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101969 | 10909 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101970 | 10809 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101971 | 10884 | 116 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101972 | 11187 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101973 | 11113 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101974 | 11033 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101975 | 11023 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101976 | 11084 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101977 | 10914 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101978 | 11120 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101979 | 11508 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101980 | 10727 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101981 | 10996 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101982 | 11173 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101983 | 11110 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101984 | 10817 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101985 | 10841 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101986 | 11258 | 114 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101987 | 11001 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101988 | 11260 | 116 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101989 | 11336 | 115 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101990 | 11138 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101991 | 11185 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101992 | 11099 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101993 | 10782 | 115 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101994 | 11097 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101995 | 10923 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101996 | 11254 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101997 | 11014 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101998 | 11136 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 101999 | 11054 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102000 | 11224 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102001 | 11298 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102002 | 11783 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102003 | 10501 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102004 | 11174 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102005 | 11110 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102006 | 10675 | 116 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102007 | 11160 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102008 | 11073 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102009 | 10819 | 116 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102010 | 10597 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102011 | 11267 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102012 | 11329 | 116 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102013 | 11124 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102014 | 10985 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102015 | 10839 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102016 | 11180 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102017 | 10995 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102018 | 10978 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102019 | 11010 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102020 | 11020 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102021 | 11104 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102022 | 10876 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102023 | 11070 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102024 | 11150 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102025 | 11024 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102026 | 10579 | 116 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102027 | 10783 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102028 | 11228 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102029 | 10929 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102030 | 10855 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102031 | 11052 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102032 | 11110 | 116 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102033 | 10892 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102034 | 10957 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102035 | 11045 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102036 | 11072 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102037 | 10684 | 116 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102038 | 11054 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102039 | 10849 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102040 | 10869 | 116 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102041 | 10711 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102042 | 11047 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102043 | 11160 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102044 | 10828 | 114 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102045 | 10865 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102046 | 10833 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102047 | 10831 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102048 | 11000 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102049 | 10889 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V 102050 | 10699 | 118 | +