## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2412
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
28.03.2022 | OOM204 | V 105901 | 11666 | 197 | 12534 | 198 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105902 | 11945 | 200 | 11875 | 196 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105903 | 12644 | 198 | 11889 | 198 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105904 | 12644 | 197 | 11546 | 198 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105905 | 11814 | 198 | 11998 | 200 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105906 | 12393 | 196 | 11647 | 200 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105907 | 12524 | 193 | 11694 | 193 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105908 | 12312 | 195 | 12507 | 197 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105909 | 11511 | 197 | 11615 | 198 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105910 | 12678 | 194 | 11734 | 198 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105911 | 11516 | 199 | 12327 | 196 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105912 | 11655 | 196 | 11787 | 199 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105913 | 11466 | 193 | 12697 | 200 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105914 | 12643 | 194 | 11723 | 197 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105915 | 12696 | 198 | 12927 | 194 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105916 | 12251 | 195 | 12158 | 196 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105917 | 10977 | 197 | 11800 | 200 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105918 | 12835 | 194 | 12624 | 194 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105919 | 11937 | 194 | 12615 | 198 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105920 | 12221 | 198 | 12634 | 197 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105921 | 12177 | 197 | 11837 | 192 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105922 | 11728 | 198 | 11682 | 195 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105923 | 11485 | 196 | 11825 | 193 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105924 | 12182 | 197 | 12352 | 196 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105925 | 12549 | 194 | 11759 | 192 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105926 | 11936 | 191 | 11463 | 196 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105927 | 11714 | 195 | 11662 | 194 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105928 | 12403 | 199 | 12618 | 199 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105929 | 12341 | 196 | 12643 | 200 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105930 | 12093 | 196 | 12371 | 197 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105931 | 12560 | 197 | 12320 | 199 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105932 | 12224 | 200 | 12346 | 189 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105933 | 12355 | 200 | 12397 | 193 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105934 | 11645 | 194 | 12563 | 194 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105935 | 12472 | 193 | 11739 | 193 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105936 | 12341 | 196 | 11350 | 200 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105937 | 11628 | 198 | 12567 | 197 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105938 | 12050 | 196 | 12259 | 199 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105939 | 11616 | 195 | 11757 | 199 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105940 | 11848 | 194 | 12256 | 197 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105941 | 12223 | 200 | 12683 | 198 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105942 | 11750 | 193 | 11725 | 197 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105943 | 12022 | 196 | 12528 | 200 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105944 | 12666 | 196 | 12756 | 197 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105945 | 12383 | 199 | 12510 | 197 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105946 | 12240 | 195 | 11435 | 195 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105947 | 11360 | 193 | 11288 | 194 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105948 | 12281 | 197 | 12307 | 200 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105949 | 11620 | 198 | 12650 | 197 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105950 | 11296 | 197 | 11617 | 200 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105951 | 11683 | 200 | 12073 | 196 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105952 | 11378 | 193 | 11489 | 198 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105953 | 12802 | 198 | 12719 | 200 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105954 | 12365 | 199 | 12213 | 199 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105955 | 11301 | 196 | 11402 | 194 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105956 | 12236 | 194 | 11449 | 197 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105957 | 11947 | 191 | 11609 | 195 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105958 | 12580 | 193 | 11912 | 197 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105959 | 12169 | 196 | 12381 | 200 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105960 | 11889 | 196 | 11990 | 196 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105961 | 12125 | 193 | 11949 | 193 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105962 | 12584 | 192 | 11445 | 192 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105963 | 11394 | 196 | 12356 | 199 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105964 | 12328 | 193 | 11345 | 193 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105965 | 11770 | 199 | 12204 | 200 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105966 | 12160 | 200 | 12188 | 195 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105967 | 11998 | 198 | 11633 | 194 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105968 | 10965 | 193 | 11296 | 191 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105969 | 11244 | 193 | 12005 | 199 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105970 | 11493 | 192 | 11468 | 194 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105971 | 12350 | 195 | 12111 | 198 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105972 | 12174 | 192 | 11983 | 194 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105973 | 12512 | 198 | 11506 | 200 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105974 | 12302 | 200 | 11150 | 191 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105975 | 12368 | 195 | 12295 | 193 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105976 | 12357 | 199 | 12282 | 198 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105977 | 11093 | 196 | 12110 | 193 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105978 | 12511 | 194 | 12616 | 198 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105979 | 12525 | 194 | 11511 | 198 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105980 | 11096 | 200 | 11141 | 192 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105981 | 11300 | 198 | 11304 | 197 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105982 | 11169 | 194 | 11231 | 199 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105983 | 12021 | 198 | 11933 | 199 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105984 | 12505 | 199 | 11275 | 194 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105985 | 11630 | 193 | 11575 | 200 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105986 | 11284 | 199 | 11553 | 196 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105987 | 12262 | 197 | 12436 | 193 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105988 | 12049 | 193 | 11315 | 200 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105989 | 12243 | 192 | 12327 | 195 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105990 | 11366 | 199 | 11551 | 200 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105991 | 11672 | 198 | 12368 | 199 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105992 | 12294 | 199 | 12392 | 194 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105993 | 11952 | 194 | 11269 | 200 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105994 | 11623 | 194 | 11569 | 196 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105995 | 11206 | 193 | 11871 | 200 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105996 | 11537 | 194 | 11437 | 197 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105997 | 11789 | 197 | 11632 | 198 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105998 | 11388 | 196 | 11206 | 196 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 105999 | 11725 | 197 | 12170 | 195 | +
28.03.2022 | OOM204 | V 106000 | 11928 | 198 | 10975 | 193 | +