## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.03.2022 | OOM105 | V 100301 | 8994 | 188 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100302 | 10391 | 188 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100303 | 9589 | 182 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100304 | 8913 | 185 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100305 | 9474 | 185 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100306 | 9871 | 181 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100307 | 9566 | 178 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100308 | 9811 | 180 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100309 | 10198 | 194 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100310 | 10101 | 184 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100311 | 9258 | 191 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100312 | 10436 | 183 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100313 | 9600 | 192 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100314 | 9555 | 187 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100315 | 9945 | 187 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100316 | 10186 | 198 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100317 | 10140 | 192 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100318 | 9871 | 191 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100319 | 10167 | 175 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100320 | 9294 | 184 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100321 | 9922 | 181 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100322 | 10269 | 179 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100323 | 9413 | 187 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100324 | 9928 | 191 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100325 | 10126 | 198 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100326 | 9601 | 182 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100327 | 9147 | 200 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100328 | 10011 | 189 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100329 | 9768 | 183 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100330 | 10521 | 200 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100331 | 9671 | 197 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100332 | 9628 | 178 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100333 | 9848 | 191 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100334 | 10159 | 200 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100335 | 10341 | 176 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100336 | 9303 | 199 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100337 | 10147 | 196 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100338 | 9281 | 177 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100339 | 9924 | 200 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100340 | 9557 | 182 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100341 | 9744 | 184 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100342 | 9737 | 183 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100343 | 9740 | 176 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100344 | 10370 | 176 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100345 | 9945 | 182 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100346 | 10130 | 180 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100347 | 9511 | 191 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100348 | 10250 | 194 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100349 | 9439 | 197 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100350 | 9409 | 186 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100351 | 9705 | 190 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100352 | 9888 | 197 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100353 | 10069 | 194 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100354 | 8993 | 196 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100355 | 9681 | 182 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100356 | 9804 | 197 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100357 | 9661 | 177 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100358 | 9781 | 188 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100359 | 9870 | 183 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100360 | 9513 | 186 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100361 | 9872 | 180 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100362 | 10222 | 182 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100363 | 8821 | 184 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100364 | 9910 | 182 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100365 | 9355 | 188 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100366 | 9514 | 191 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100367 | 8673 | 189 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100368 | 9804 | 193 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100369 | 10092 | 187 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100370 | 9307 | 183 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100371 | 9259 | 175 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100372 | 10143 | 195 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100373 | 10249 | 188 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100374 | 9435 | 191 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100375 | 9366 | 172 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100376 | 9122 | 200 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100377 | 9650 | 186 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100378 | 9737 | 179 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100379 | 9724 | 198 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100380 | 10850 | 178 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100381 | 9877 | 195 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100382 | 9618 | 188 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100383 | 9357 | 197 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100384 | 9293 | 182 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100385 | 9476 | 186 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100386 | 9295 | 180 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100387 | 10122 | 200 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100388 | 9582 | 199 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100389 | 9110 | 185 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100390 | 9350 | 196 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100391 | 9071 | 195 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100392 | 9342 | 199 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100393 | 10104 | 200 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100394 | 9783 | 188 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100395 | 10231 | 193 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100396 | 9916 | 186 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100397 | 10034 | 198 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100398 | 9835 | 197 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100399 | 10354 | 199 | +
28.03.2022 | OOM105 | V 100400 | 9070 | 184 | +