## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2299
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.03.2022 | OOA101-V | P 103701 | 11997 | 27 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103702 | 11778 | 28 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103703 | 11669 | 23 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103704 | 11859 | 23 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103705 | 11739 | 19 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103706 | 11853 | 26 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103707 | 11500 | 21 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103708 | 11620 | 25 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103709 | 11658 | 22 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103710 | 11868 | 32 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103711 | 11583 | 20 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103712 | 11751 | 26 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103713 | 11647 | 19 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103714 | 11725 | 29 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103715 | 11593 | 24 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103716 | 11859 | 24 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103717 | 11783 | 23 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103718 | 11613 | 23 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103719 | 11630 | 27 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103720 | 11485 | 25 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103721 | 11713 | 21 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103722 | 11838 | 30 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103723 | 11430 | 24 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103724 | 11769 | 23 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103725 | 12161 | 21 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103726 | 11815 | 26 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103727 | 11713 | 22 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103728 | 11567 | 22 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103729 | 11545 | 18 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103730 | 11605 | 21 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103731 | 11984 | 26 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103732 | 11587 | 25 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103733 | 11672 | 24 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103734 | 11797 | 20 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103735 | 11812 | 24 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103736 | 11700 | 19 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103737 | 11702 | 25 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103738 | 11669 | 24 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103739 | 11557 | 20 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103740 | 11694 | 19 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103741 | 11870 | 21 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103742 | 11722 | 22 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103743 | 11742 | 19 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103744 | 11692 | 22 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103745 | 11413 | 21 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103746 | 11891 | 15 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103747 | 11786 | 26 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103748 | 11691 | 35 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103749 | 11797 | 30 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103750 | 12055 | 44 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103751 | 11863 | 33 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103752 | 11844 | 28 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103753 | 11837 | 31 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103754 | 11689 | 30 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103755 | 11506 | 35 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103756 | 11761 | 37 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103757 | 11857 | 23 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103758 | 10916 | 19 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103759 | 11503 | 30 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103760 | 11700 | 45 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103761 | 11795 | 39 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103762 | 11606 | 34 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103763 | 11749 | 32 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103764 | 11712 | 29 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103765 | 11372 | 36 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103766 | 11534 | 38 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103767 | 11748 | 37 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103768 | 11567 | 32 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103769 | 11979 | 22 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103770 | 11024 | 10 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103771 | 11625 | 31 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103772 | 11585 | 34 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103773 | 11764 | 35 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103774 | 11717 | 37 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103775 | 10740 | 47 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103776 | 11638 | 33 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103777 | 11488 | 38 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103778 | 11706 | 37 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103779 | 11765 | 39 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103780 | 11632 | 40 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103781 | 11565 | 40 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103782 | 11513 | 34 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103783 | 11684 | 25 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103784 | 10748 | 9 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103785 | 11735 | 35 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103786 | 11847 | 42 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103787 | 11422 | 36 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103788 | 11449 | 38 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103789 | 11630 | 40 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103790 | 11745 | 38 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103791 | 11635 | 39 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103792 | 11770 | 34 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103793 | 11378 | 38 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103794 | 11451 | 36 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103795 | 11549 | 32 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103796 | 11569 | 17 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103797 | 10642 | 3 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103798 | 12008 | 28 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103799 | 11880 | 41 | +
29.03.2022 | OOA101-V | P 103800 | 11439 | 38 | +