## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2419
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.03.2022 | OOA101-V | 101301 | 11685 | 20 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101302 | 10751 | 6 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101303 | 11557 | 30 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101304 | 11784 | 37 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101305 | 11607 | 32 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101306 | 11934 | 30 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101307 | 10954 | 50 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101308 | 11806 | 29 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101309 | 11628 | 33 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101310 | 11785 | 34 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101311 | 10809 | 10 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101312 | 11879 | 29 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101313 | 11509 | 35 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101314 | 11684 | 33 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101315 | 11751 | 32 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101316 | 11898 | 15 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101317 | 10951 | 2 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101318 | 11797 | 30 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101319 | 11957 | 36 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101320 | 11405 | 36 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101321 | 11740 | 34 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101322 | 10773 | 54 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101323 | 11642 | 32 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101324 | 11596 | 36 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101325 | 11819 | 32 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101326 | 10844 | 7 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101327 | 11770 | 30 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101328 | 11480 | 32 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101329 | 11345 | 35 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101330 | 11656 | 29 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101331 | 11874 | 12 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101332 | 10923 | 3 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101333 | 11540 | 29 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101334 | 11536 | 36 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101335 | 11615 | 31 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101336 | 11819 | 38 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101337 | 11724 | 31 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101338 | 11816 | 38 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101339 | 11719 | 44 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101340 | 10747 | 21 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101341 | 11446 | 29 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101342 | 11576 | 33 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101343 | 11392 | 32 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101344 | 11527 | 34 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101345 | 11444 | 19 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101346 | 11652 | 35 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101347 | 11440 | 38 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101348 | 11252 | 38 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101349 | 11682 | 34 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101350 | 10714 | 42 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101351 | 11415 | 30 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101352 | 11482 | 36 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101353 | 11677 | 37 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101354 | 11624 | 33 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101355 | 11296 | 34 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101356 | 11558 | 41 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101357 | 11490 | 34 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101358 | 11893 | 22 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101359 | 10953 | 19 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101360 | 11624 | 33 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101361 | 11713 | 38 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101362 | 11547 | 40 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101363 | 11435 | 37 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101364 | 11739 | 32 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101365 | 11453 | 34 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101366 | 11500 | 34 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101367 | 11598 | 34 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101368 | 11761 | 33 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101369 | 11462 | 41 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101370 | 11510 | 32 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101371 | 11681 | 18 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101372 | 10751 | 8 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101373 | 11838 | 29 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101374 | 11858 | 40 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101375 | 11668 | 34 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101376 | 11446 | 34 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101377 | 11661 | 32 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101378 | 11762 | 35 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101379 | 11749 | 37 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101380 | 10786 | 16 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101381 | 11760 | 28 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101382 | 11597 | 30 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101383 | 11770 | 36 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101384 | 11624 | 30 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101385 | 11773 | 13 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101386 | 10836 | 7 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101387 | 11556 | 29 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101388 | 11513 | 40 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101389 | 11570 | 33 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101390 | 11615 | 29 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101391 | 10658 | 52 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101392 | 11570 | 29 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101393 | 11627 | 31 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101394 | 11709 | 34 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101395 | 10750 | 23 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101396 | 11505 | 31 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101397 | 11598 | 34 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101398 | 11346 | 30 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101399 | 11561 | 30 | +
29.03.2022 | OOA101-V | 101400 | 11451 | 10 | +