## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2407
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.03.2022 | OOD103 | D 108858 | 11279 | 22 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108859 | 10375 | 15 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108860 | 11537 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108861 | 11444 | 37 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108862 | 11451 | 37 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108863 | 11463 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108864 | 10526 | 54 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108865 | 11652 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108866 | 11656 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108867 | 11437 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108868 | 10504 | 15 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108869 | 11527 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108870 | 11464 | 38 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108871 | 11553 | 38 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108872 | 11473 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108873 | 11441 | 19 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108874 | 10309 | 12 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108875 | 11450 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108876 | 11566 | 43 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108877 | 11674 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108878 | 11556 | 37 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108879 | 10604 | 61 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108880 | 11232 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108881 | 11764 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108882 | 11579 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108883 | 11588 | 40 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108884 | 11353 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108885 | 11157 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108886 | 11381 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108887 | 11289 | 42 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108888 | 11647 | 40 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108889 | 11413 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108890 | 10470 | 56 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108891 | 11463 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108892 | 11660 | 43 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108893 | 10686 | 44 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108894 | 11467 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108895 | 11208 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108896 | 11094 | 38 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108897 | 11844 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108898 | 10895 | 17 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108899 | 11636 | 40 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108900 | 11556 | 42 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108901 | 11542 | 40 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108902 | 10594 | 62 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108903 | 11542 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108904 | 11833 | 43 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108905 | 11647 | 40 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108906 | 10518 | 21 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108907 | 12026 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108908 | 11559 | 42 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108909 | 11360 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108910 | 11538 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108911 | 11699 | 19 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108912 | 10763 | 12 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108913 | 11597 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108914 | 11824 | 42 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108915 | 11651 | 41 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108916 | 11699 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108917 | 10744 | 53 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108918 | 11842 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108919 | 11634 | 41 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108920 | 11369 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108921 | 10435 | 16 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108922 | 10777 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108923 | 11429 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108924 | 11657 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108925 | 11467 | 38 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108926 | 11824 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108927 | 10877 | 21 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108928 | 11281 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108929 | 11400 | 41 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108930 | 11607 | 39 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108931 | 11462 | 38 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108932 | 10522 | 58 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108933 | 11622 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108934 | 11755 | 38 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108935 | 11499 | 42 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108936 | 10547 | 22 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108937 | 11455 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108938 | 11562 | 43 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108939 | 11545 | 38 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108940 | 11316 | 44 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108941 | 11697 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108942 | 10757 | 18 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108943 | 11450 | 40 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108944 | 11785 | 40 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108945 | 11627 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108946 | 11477 | 38 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108947 | 10533 | 57 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108948 | 11059 | 40 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108949 | 11750 | 41 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108950 | 11332 | 84 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108951 | 10398 | 58 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108952 | 11754 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108953 | 10648 | 41 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108954 | 10666 | 37 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108955 | 11580 | 37 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108956 | 11683 | 24 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108957 | 10751 | 16 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108958 | 11580 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108959 | 11654 | 39 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108960 | 11535 | 70 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108961 | 11686 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108962 | 10722 | 54 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108963 | 11464 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108964 | 11611 | 43 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108965 | 11568 | 44 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108966 | 10617 | 24 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108967 | 11679 | 42 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108968 | 11666 | 37 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108969 | 11588 | 39 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108970 | 11441 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108971 | 11815 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108972 | 10883 | 21 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108973 | 11710 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108974 | 11466 | 40 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108975 | 11408 | 38 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108976 | 11385 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108977 | 10432 | 44 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108978 | 11550 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108979 | 11415 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108980 | 11605 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108981 | 10654 | 18 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108982 | 11299 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108983 | 11486 | 41 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108984 | 11459 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108985 | 11631 | 20 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108986 | 10697 | 8 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108987 | 11349 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108988 | 11417 | 40 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108989 | 11551 | 46 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108990 | 11468 | 38 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108991 | 10524 | 52 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108992 | 11311 | 40 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108993 | 11560 | 43 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108994 | 11445 | 45 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108995 | 10500 | 21 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108996 | 11617 | 88 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108997 | 11427 | 40 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108998 | 11665 | 44 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 108999 | 11279 | 37 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 109000 | 11646 | 23 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 109001 | 10724 | 13 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 109002 | 11702 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 109003 | 11684 | 40 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 109004 | 11781 | 44 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 109005 | 10938 | 38 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 109006 | 10036 | 53 | +
29.03.2022 | OOD103 | D 109007 | 11611 | 47 | +