## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2349
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137024 | 11433 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137025 | 11607 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137026 | 11640 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137027 | 11608 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137028 | 11614 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137029 | 11584 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137030 | 11666 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137031 | 11461 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137032 | 11634 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137033 | 11362 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137034 | 11310 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137035 | 11651 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137036 | 11287 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137037 | 11768 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137038 | 11907 | 38 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137039 | 11330 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137040 | 11625 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137041 | 11510 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137042 | 11469 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137043 | 11546 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137044 | 11573 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137045 | 11468 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137046 | 11423 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137047 | 11554 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137048 | 11302 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137049 | 11605 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137050 | 11467 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137051 | 11453 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137052 | 11473 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137053 | 11585 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137054 | 11514 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137055 | 11981 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137056 | 11481 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137057 | 11663 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137058 | 11688 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137059 | 11590 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137060 | 11697 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137061 | 11563 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137062 | 11480 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137063 | 11678 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137064 | 11774 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137065 | 11545 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137066 | 11553 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137067 | 11852 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137068 | 11967 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137069 | 11466 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137070 | 11619 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137071 | 11631 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137072 | 11605 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137073 | 11511 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137074 | 11544 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137075 | 11502 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137076 | 11715 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137077 | 11527 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137078 | 11463 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137079 | 11625 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137080 | 11956 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137081 | 11450 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137082 | 11591 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137083 | 11656 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137084 | 11708 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137085 | 11652 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137086 | 11708 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137087 | 11538 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137088 | 11604 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137089 | 11399 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137090 | 11378 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137091 | 11506 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137092 | 11740 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137093 | 11942 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137094 | 11437 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137095 | 11567 | 24 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137096 | 11446 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137097 | 11688 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137098 | 11348 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137099 | 11690 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137100 | 11648 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137101 | 11584 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137102 | 11455 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137103 | 11170 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137104 | 11530 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137105 | 11544 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137106 | 11920 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137107 | 11413 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137108 | 11562 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137109 | 11652 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137110 | 11488 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137111 | 11673 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137112 | 11322 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137113 | 11702 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137114 | 11574 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137115 | 11309 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137116 | 11535 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137117 | 11609 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137118 | 11734 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137119 | 11887 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137120 | 11383 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137121 | 11522 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137122 | 11615 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137123 | 11547 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137124 | 11426 | 23 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137125 | 11739 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137126 | 11400 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137127 | 11603 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137128 | 11464 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137129 | 11725 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137130 | 11505 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137131 | 11799 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137132 | 11306 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137133 | 11438 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137134 | 11779 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137135 | 11133 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137136 | 11470 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137137 | 11618 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137138 | 11589 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137139 | 11618 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137140 | 11527 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137141 | 11806 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137142 | 11789 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137143 | 11297 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137144 | 11429 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137145 | 11743 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137146 | 11080 | 37 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137147 | 11683 | 22 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137148 | 11451 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137149 | 11838 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137150 | 11594 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137151 | 11644 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137152 | 11473 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137153 | 11682 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137154 | 11745 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137155 | 11463 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137156 | 11773 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137157 | 11274 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137158 | 11718 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137159 | 12009 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137160 | 11565 | 23 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137161 | 11579 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137162 | 11559 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137163 | 11600 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137164 | 11436 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137165 | 11741 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137166 | 11683 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137167 | 11525 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137168 | 11862 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137169 | 11351 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137170 | 11779 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137171 | 12036 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137172 | 11463 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137173 | 11562 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137174 | 11213 | 38 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137175 | 11702 | 24 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137176 | 11510 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137177 | 11440 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137178 | 11512 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137179 | 11827 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137180 | 11619 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137181 | 11574 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137182 | 11845 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137183 | 11333 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137184 | 11729 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137185 | 11370 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137186 | 11732 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137187 | 11738 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137188 | 11633 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137189 | 11716 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137190 | 11476 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137191 | 11656 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137192 | 11437 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137193 | 11697 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137194 | 11630 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137195 | 11809 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137196 | 11301 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137197 | 11686 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137198 | 10994 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137199 | 11539 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137200 | 11623 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137201 | 11548 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137202 | 11468 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137203 | 11618 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137204 | 11748 | 39 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137205 | 11684 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137206 | 11472 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137207 | 11389 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137208 | 11828 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137209 | 11315 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137210 | 11708 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137211 | 10684 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137212 | 11616 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137213 | 11475 | 39 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137214 | 11652 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137215 | 11434 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137216 | 11626 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137217 | 11789 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137218 | 11726 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137219 | 11638 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137220 | 11439 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137221 | 11637 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137222 | 11838 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137223 | 11320 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137224 | 11509 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137225 | 11572 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137226 | 11367 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137227 | 11311 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137228 | 11298 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137229 | 11740 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137230 | 11151 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137231 | 11821 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137232 | 11591 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137233 | 11648 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137234 | 11556 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137235 | 11598 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137236 | 11889 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137237 | 11373 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137238 | 11520 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137239 | 11515 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137240 | 11560 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137241 | 11651 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137242 | 11628 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137243 | 11505 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137244 | 11577 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137245 | 11533 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137246 | 11820 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137247 | 11787 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137248 | 11279 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137249 | 11760 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137250 | 11436 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137251 | 11722 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137252 | 11582 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137253 | 11749 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137254 | 11690 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137255 | 11606 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137256 | 11610 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137257 | 11277 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137258 | 11614 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137259 | 10761 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137260 | 11541 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137261 | 11655 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137262 | 11631 | 40 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137263 | 11569 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137264 | 11774 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137265 | 11543 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137266 | 11400 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137267 | 11271 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137268 | 11412 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137269 | 11349 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137270 | 11388 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137271 | 11574 | 24 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137272 | 11600 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137273 | 11464 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137274 | 11525 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137275 | 10926 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137276 | 11601 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137277 | 11532 | 38 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137278 | 11782 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137279 | 11548 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137280 | 11480 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137281 | 11391 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137282 | 11299 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137283 | 11804 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137284 | 11628 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137285 | 11547 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137286 | 11505 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137287 | 11779 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137288 | 11820 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137289 | 11491 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137290 | 11327 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137291 | 11693 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137292 | 11761 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137293 | 11516 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137294 | 11588 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137295 | 11433 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137296 | 10931 | 22 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137297 | 11639 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137298 | 11475 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137299 | 11521 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137300 | 11573 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137301 | 11392 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137302 | 11747 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137303 | 11882 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137304 | 11751 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137305 | 11504 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137306 | 11591 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137307 | 11433 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137308 | 11573 | 45 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137309 | 11863 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137310 | 11717 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137311 | 11858 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137312 | 11602 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137313 | 11455 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137314 | 11510 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137315 | 11580 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137316 | 11618 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137317 | 11080 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137318 | 11734 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137319 | 11488 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137320 | 11706 | 39 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137321 | 11919 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137322 | 11608 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137323 | 11419 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137324 | 11732 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137325 | 11813 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137326 | 11287 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137327 | 11691 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137328 | 11650 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137329 | 11641 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137330 | 11914 | 37 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137331 | 11690 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137332 | 11454 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137333 | 11658 | 39 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137334 | 11506 | 24 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137335 | 11615 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137336 | 11727 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137337 | 11451 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137338 | 11673 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137339 | 11434 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137340 | 11513 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137341 | 11518 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137342 | 11634 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137343 | 11401 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137344 | 11586 | 39 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137345 | 11573 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137346 | 11261 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137347 | 11530 | 17 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137348 | 11525 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137349 | 11608 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137350 | 11646 | 22 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137351 | 11378 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137352 | 11525 | 39 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137353 | 11470 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137354 | 11378 | 40 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137355 | 11465 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137356 | 11633 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137357 | 11394 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137358 | 11271 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137359 | 11397 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137360 | 11497 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137361 | 11515 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137362 | 11445 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137363 | 11346 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137364 | 11337 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137365 | 11559 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137366 | 11413 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137367 | 11467 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137368 | 11637 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137369 | 11400 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137370 | 11233 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137371 | 11586 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137372 | 11659 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137373 | 11558 | 40 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137374 | 11196 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137375 | 11295 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137376 | 11764 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137377 | 11989 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137378 | 11565 | 37 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137379 | 11643 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137380 | 11409 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137381 | 11237 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137382 | 11586 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137383 | 11615 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137384 | 11566 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137385 | 11829 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137386 | 11498 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137387 | 11683 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137388 | 11642 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137389 | 10900 | 38 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137390 | 11764 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137391 | 11491 | 44 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137392 | 11643 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137393 | 11403 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137394 | 11224 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137395 | 11180 | 45 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137396 | 12110 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137397 | 11600 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137398 | 11779 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137399 | 11662 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137400 | 11334 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137401 | 11357 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137402 | 11440 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137403 | 11705 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137404 | 11782 | 37 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137405 | 11638 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137406 | 11396 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137407 | 11609 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137408 | 11298 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137409 | 11412 | 58 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137410 | 11693 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137411 | 11688 | 39 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137412 | 11658 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137413 | 11654 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137414 | 11744 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137415 | 11517 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137416 | 11614 | 37 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137417 | 11488 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137418 | 11655 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137419 | 11599 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137420 | 11678 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137421 | 11593 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137422 | 11556 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137423 | 11668 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137424 | 11305 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137425 | 11692 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137426 | 11647 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137427 | 11595 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137428 | 11884 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137429 | 11849 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137430 | 11693 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137431 | 11576 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137432 | 11535 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137433 | 11653 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137434 | 11257 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137435 | 11681 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137436 | 11916 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137437 | 11668 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137438 | 11331 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137439 | 11731 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137440 | 11607 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137441 | 11609 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137442 | 11633 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137443 | 11517 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137444 | 11682 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137445 | 11551 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137446 | 12321 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137447 | 11756 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137448 | 11543 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137449 | 11780 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137450 | 11618 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137451 | 11468 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137452 | 11533 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137453 | 11561 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137454 | 11643 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137455 | 11736 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137456 | 11504 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137457 | 11510 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137458 | 11696 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137459 | 11564 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137460 | 11743 | 37 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137461 | 11445 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137462 | 11616 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137463 | 11440 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137464 | 11469 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137465 | 11508 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137466 | 11437 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137467 | 11498 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137468 | 11600 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137469 | 11657 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137470 | 11463 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137471 | 11370 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137472 | 11616 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137473 | 11710 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137474 | 11757 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137475 | 11514 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137476 | 11753 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137477 | 11667 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137478 | 11377 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137479 | 11671 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137480 | 11774 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137481 | 11534 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137482 | 11589 | 39 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137483 | 11712 | 37 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137484 | 11610 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137485 | 11529 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137486 | 11843 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137487 | 11560 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137488 | 11795 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137489 | 11722 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137490 | 11948 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137491 | 11766 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137492 | 11694 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137493 | 11720 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137494 | 11675 | 39 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137495 | 11659 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137496 | 10858 | 38 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137497 | 11598 | 38 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137498 | 11755 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137499 | 11501 | 37 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137500 | 11820 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137501 | 11545 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137502 | 11588 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137503 | 11785 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137504 | 11656 | 37 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137505 | 11550 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137506 | 11605 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137507 | 11578 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137508 | 11045 | 37 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137509 | 11566 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137510 | 10450 | 37 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137511 | 11550 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137512 | 11752 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137513 | 11817 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137514 | 11538 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137515 | 11593 | 37 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137516 | 11634 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137517 | 11840 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137518 | 11823 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137519 | 11532 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137520 | 11685 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137521 | 11604 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137522 | 11789 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137523 | 11813 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137524 | 11736 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137525 | 11540 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137526 | 11539 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137527 | 11533 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137528 | 11502 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137529 | 11547 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137530 | 11645 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137531 | 11804 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137532 | 11832 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137533 | 11853 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137534 | 11586 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137535 | 11821 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137536 | 11705 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137537 | 11636 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137538 | 11770 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137539 | 11720 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137540 | 11506 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137541 | 11559 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137542 | 11845 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137543 | 11691 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137544 | 11621 | 24 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137545 | 11488 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137546 | 11846 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137547 | 11473 | 20 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137548 | 11887 | 23 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137549 | 11751 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137550 | 11779 | 24 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137551 | 11782 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137552 | 11967 | 24 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137553 | 11973 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137554 | 11523 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137555 | 11822 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137556 | 11667 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137557 | 11510 | 21 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137558 | 11455 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137559 | 11709 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137560 | 11580 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137561 | 11687 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137562 | 11531 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137563 | 11921 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137564 | 11719 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137565 | 11701 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137566 | 11726 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137567 | 12030 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137568 | 11677 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137569 | 11806 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137570 | 11564 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137571 | 11672 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137572 | 11568 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137573 | 11724 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137574 | 11449 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137575 | 11588 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137576 | 11507 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137577 | 11610 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137578 | 11765 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137579 | 11717 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137580 | 11562 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137581 | 11626 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137582 | 12299 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137583 | 11569 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137584 | 10480 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137585 | 11784 | 38 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137586 | 11562 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137587 | 11517 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137588 | 11582 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137589 | 11511 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137590 | 11530 | 37 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137591 | 11970 | 37 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137592 | 11653 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137593 | 11466 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137594 | 11669 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137595 | 11889 | 68 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137596 | 11753 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137597 | 11643 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137598 | 11778 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137599 | 11290 | 39 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137600 | 11783 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137601 | 12017 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137602 | 11751 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137603 | 11390 | 27 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137604 | 11540 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137605 | 11404 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137606 | 11568 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137607 | 11441 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137608 | 11642 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137609 | 11501 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137610 | 11436 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137611 | 11572 | 38 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137612 | 11860 | 38 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137613 | 11434 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137614 | 12014 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137615 | 11744 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137616 | 11377 | 30 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137617 | 11490 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137618 | 11490 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137619 | 11759 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137620 | 11821 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137621 | 11791 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137622 | 11714 | 39 | +
29.03.2022 | OOD103-2V | JJ 137623 | 11819 | 27 | +