## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.03.2022 | OOM102-A | V101951 | 11153 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101952 | 11203 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101953 | 11310 | 115 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101954 | 11228 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101955 | 10723 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101956 | 10911 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101957 | 11478 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101958 | 11046 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101959 | 10875 | 114 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101960 | 11080 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101961 | 10868 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101962 | 11211 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101963 | 10778 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101964 | 11553 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101965 | 10928 | 116 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101966 | 10999 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101967 | 11211 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101968 | 10928 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101969 | 10909 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101970 | 10809 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101971 | 10884 | 116 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101972 | 11187 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101973 | 11113 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101974 | 11033 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101975 | 11023 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101976 | 11084 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101977 | 10914 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101978 | 11120 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101979 | 11508 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101980 | 10727 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101981 | 10996 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101982 | 11173 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101983 | 11110 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101984 | 10817 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101985 | 10841 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101986 | 11258 | 114 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101987 | 11001 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101988 | 11260 | 116 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101989 | 11336 | 115 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101990 | 11138 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101991 | 11185 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101992 | 11099 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101993 | 10782 | 115 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101994 | 11097 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101995 | 10923 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101996 | 11254 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101997 | 11014 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101998 | 11136 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V101999 | 11054 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102000 | 11224 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102001 | 11298 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102002 | 11783 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102003 | 10501 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102004 | 11174 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102005 | 11110 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102006 | 10675 | 116 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102007 | 11160 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102008 | 11073 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102009 | 10819 | 116 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102010 | 10597 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102011 | 11267 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102012 | 11329 | 116 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102013 | 11124 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102014 | 10985 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102015 | 10839 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102016 | 11180 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102017 | 10995 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102018 | 10978 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102019 | 11010 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102020 | 11020 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102021 | 11104 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102022 | 10876 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102023 | 11070 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102024 | 11150 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102025 | 11024 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102026 | 10579 | 116 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102027 | 10783 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102028 | 11228 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102029 | 10929 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102030 | 10855 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102031 | 11052 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102032 | 11110 | 116 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102033 | 10892 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102034 | 10957 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102035 | 11045 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102036 | 11072 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102037 | 10684 | 116 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102038 | 11054 | 117 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102039 | 10849 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102040 | 10869 | 116 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102041 | 10711 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102042 | 11047 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102043 | 11160 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102044 | 10828 | 114 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102045 | 10865 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102046 | 10833 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102047 | 10831 | 119 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102048 | 11000 | 120 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102049 | 10889 | 118 | +
28.03.2022 | OOM102-A | V102050 | 10699 | 118 | +