## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2366
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.03.2022 | OOD103 | W 101801 | 11381 | 57 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101802 | 11285 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101803 | 11869 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101804 | 10944 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101805 | 11465 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101806 | 11078 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101807 | 11077 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101808 | 11625 | 50 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101809 | 11578 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101810 | 11585 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101811 | 10733 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101812 | 11383 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101813 | 11628 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101814 | 11560 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101815 | 10776 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101816 | 11763 | 57 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101817 | 11460 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101818 | 11701 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101819 | 11286 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101820 | 11092 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101821 | 10942 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101822 | 10976 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101823 | 11137 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101824 | 10821 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101825 | 11587 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101826 | 11531 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101827 | 10568 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101828 | 10897 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101829 | 10794 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101830 | 11507 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101831 | 11662 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101832 | 11494 | 52 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101833 | 11813 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101834 | 11515 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101835 | 10712 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101836 | 11912 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101837 | 11447 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101838 | 11629 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101839 | 10706 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101840 | 11464 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101841 | 11081 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101842 | 11216 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101843 | 11034 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101844 | 11430 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101845 | 11619 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101846 | 10492 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101847 | 11302 | 60 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101848 | 11561 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101849 | 11718 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101850 | 10925 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101851 | 11507 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101852 | 10679 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101853 | 11508 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101854 | 11652 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101855 | 11000 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101856 | 11582 | 35 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101857 | 11602 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101858 | 11440 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101859 | 11541 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101860 | 11611 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101861 | 11553 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101862 | 11307 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101863 | 10562 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101864 | 10673 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101865 | 11406 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101866 | 11256 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101867 | 11088 | 49 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101868 | 11377 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101869 | 11524 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101870 | 11488 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101871 | 11002 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101872 | 11533 | 36 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101873 | 11652 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101874 | 11444 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101875 | 11589 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101876 | 11257 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101877 | 11454 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101878 | 11551 | 58 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101879 | 10568 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101880 | 10876 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101881 | 10863 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101882 | 10858 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101883 | 11502 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101884 | 11623 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101885 | 11858 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101886 | 11083 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101887 | 11511 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101888 | 11484 | 36 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101889 | 11009 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101890 | 11596 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101891 | 11550 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101892 | 11583 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101893 | 11794 | 36 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101894 | 10995 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101895 | 11604 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101896 | 11688 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101897 | 10873 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101898 | 11789 | 50 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101899 | 11643 | 33 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101900 | 10749 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101901 | 10865 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101902 | 10951 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101903 | 11541 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101904 | 11495 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101905 | 11442 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101906 | 10937 | 50 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101907 | 11702 | 55 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101908 | 10562 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101909 | 11867 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101910 | 11451 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101911 | 11444 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101912 | 11587 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101913 | 11621 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101914 | 11405 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101915 | 11619 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101916 | 11763 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101917 | 11705 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101918 | 11313 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101919 | 11514 | 49 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101920 | 11071 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101921 | 10646 | 59 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101922 | 11612 | 34 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101923 | 10899 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101924 | 10642 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101925 | 10391 | 50 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101926 | 11089 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101927 | 11405 | 49 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101928 | 11650 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101929 | 11458 | 34 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101930 | 11566 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101931 | 11359 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101932 | 11746 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101933 | 11768 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101934 | 11762 | 49 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101935 | 11367 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101936 | 11623 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101937 | 10856 | 59 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101938 | 11647 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101939 | 11560 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101940 | 11666 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101941 | 11549 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101942 | 11089 | 52 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101943 | 11592 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101944 | 11476 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101945 | 10740 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101946 | 11028 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101947 | 11324 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101948 | 10892 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101949 | 11625 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101950 | 11614 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101951 | 11429 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101952 | 11519 | 49 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101953 | 10979 | 59 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101954 | 10784 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101955 | 11359 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101956 | 11705 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101957 | 11637 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101958 | 11435 | 49 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101959 | 11042 | 51 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101960 | 11637 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101961 | 11581 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101962 | 10560 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101963 | 11072 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101964 | 11135 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101965 | 11257 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101966 | 10857 | 49 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101967 | 11255 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101968 | 11614 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101969 | 11107 | 59 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101970 | 11052 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101971 | 11041 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101972 | 11435 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101973 | 10532 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101974 | 11014 | 49 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101975 | 11070 | 49 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101976 | 11472 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101977 | 11310 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101978 | 11231 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101979 | 11469 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101980 | 11348 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101981 | 11123 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101982 | 11667 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101983 | 11316 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101984 | 11716 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101985 | 10801 | 59 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101986 | 11307 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101987 | 10704 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101988 | 11460 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101989 | 11489 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101990 | 11283 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101991 | 11428 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101992 | 10709 | 52 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101993 | 11460 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101994 | 11632 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101995 | 11532 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101996 | 11406 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101997 | 11461 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101998 | 11363 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 101999 | 11318 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102000 | 11099 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102001 | 11152 | 62 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102002 | 11460 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102003 | 11708 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102004 | 11516 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102005 | 11331 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102006 | 11317 | 50 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102007 | 11384 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102008 | 11405 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102009 | 11219 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102010 | 11421 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102011 | 11497 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102012 | 10559 | 49 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102013 | 11385 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102014 | 11449 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102015 | 10722 | 57 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102016 | 11003 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102017 | 10864 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102018 | 11402 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102019 | 11712 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102020 | 11378 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102021 | 11005 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102022 | 10601 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102023 | 11463 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102024 | 11636 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102025 | 10981 | 50 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102026 | 11557 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102027 | 11611 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102028 | 11537 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102029 | 10667 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102030 | 11595 | 55 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102031 | 11381 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102032 | 11538 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102033 | 11033 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102034 | 11644 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102035 | 11197 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102036 | 11154 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102037 | 10938 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102038 | 11444 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102039 | 11634 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102040 | 10826 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102041 | 11608 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102042 | 11136 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102043 | 11627 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102044 | 11513 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102045 | 11264 | 57 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102046 | 11577 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102047 | 10827 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102048 | 11115 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102049 | 11004 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102050 | 10744 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102051 | 11373 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102052 | 11564 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102053 | 11414 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102054 | 11234 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102055 | 11711 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102056 | 11244 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102057 | 11392 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102058 | 10755 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102059 | 11439 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102060 | 10664 | 57 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102061 | 11703 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102062 | 10513 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102063 | 11686 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102064 | 11603 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102065 | 11385 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102066 | 11567 | 49 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102067 | 11025 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102068 | 11468 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102069 | 11321 | 50 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102070 | 11687 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102071 | 11734 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102072 | 11625 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102073 | 11574 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102074 | 11502 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102075 | 11580 | 60 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102076 | 10871 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102077 | 10924 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102078 | 11033 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102079 | 11450 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102080 | 11652 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102081 | 10565 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102082 | 10750 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102083 | 11536 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102084 | 11447 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102085 | 11361 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102086 | 11525 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102087 | 11489 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102088 | 11100 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102089 | 11553 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102090 | 11592 | 57 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102091 | 10974 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102092 | 11325 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102093 | 11517 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102094 | 11603 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102095 | 11485 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102096 | 11129 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102097 | 11796 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102098 | 11576 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102099 | 11363 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102100 | 11251 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102101 | 11226 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102102 | 11628 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102103 | 11783 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102104 | 11329 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102105 | 10806 | 55 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102106 | 11262 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102107 | 11664 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102108 | 11432 | 52 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102109 | 11641 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102110 | 11420 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102111 | 11331 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102112 | 10895 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102113 | 11436 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102114 | 11642 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102115 | 11642 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102116 | 11718 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102117 | 11724 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102118 | 11176 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102119 | 11721 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102120 | 11598 | 54 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102121 | 11592 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102122 | 11616 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102123 | 11925 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102124 | 11859 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102125 | 11798 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102126 | 11799 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102127 | 11714 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102128 | 12001 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102129 | 11808 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102130 | 11284 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102131 | 11449 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102132 | 11623 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102133 | 10878 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102134 | 10657 | 59 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102135 | 12004 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102136 | 11638 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102137 | 11683 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102138 | 11626 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102139 | 11603 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102140 | 11934 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102141 | 11635 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102142 | 11559 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102143 | 12214 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102144 | 11720 | 49 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102145 | 10762 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102146 | 11625 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102147 | 12056 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102148 | 11006 | 59 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102149 | 12362 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102150 | 11949 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102151 | 11782 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102152 | 11855 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102153 | 11986 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102154 | 11918 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102155 | 11519 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102156 | 11362 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102157 | 11078 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102158 | 11216 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102159 | 11612 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102160 | 11655 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102161 | 11061 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102162 | 11473 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102163 | 12276 | 57 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102164 | 11112 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102165 | 11565 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102166 | 11577 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102167 | 11372 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102168 | 11369 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102169 | 11353 | 49 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102170 | 11085 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102171 | 11508 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102172 | 11430 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102173 | 11220 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102174 | 10863 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102175 | 11827 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102176 | 11145 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102177 | 11771 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102178 | 11579 | 54 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102179 | 11684 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102180 | 10996 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102181 | 11597 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102182 | 11515 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102183 | 11273 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102184 | 10624 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102185 | 11270 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102186 | 11541 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102187 | 11514 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102188 | 10492 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102189 | 10784 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102190 | 11442 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102191 | 11162 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102192 | 10696 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102193 | 11362 | 57 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102194 | 11642 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102195 | 11493 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102196 | 11593 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102197 | 10603 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102198 | 11160 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102199 | 11642 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102200 | 11611 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102201 | 11565 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102202 | 11304 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102203 | 11673 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102204 | 11509 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102205 | 11491 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102206 | 10561 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102207 | 11479 | 59 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102208 | 10696 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102209 | 11690 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102210 | 11630 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102211 | 10680 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102212 | 10931 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102213 | 11487 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102214 | 10758 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102215 | 11631 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102216 | 11575 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102217 | 11416 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102218 | 11317 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102219 | 11785 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102220 | 11114 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102221 | 11468 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102222 | 11101 | 55 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102223 | 10688 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102224 | 11344 | 36 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102225 | 11515 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102226 | 11768 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102227 | 11454 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102228 | 11719 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102229 | 11491 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102230 | 11677 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102231 | 11440 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102232 | 11352 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102233 | 11136 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102234 | 11356 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102235 | 11510 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102236 | 10841 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102237 | 11088 | 56 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102238 | 11630 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102239 | 11331 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102240 | 11638 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102241 | 11668 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102242 | 11639 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102243 | 11492 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102244 | 11695 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102245 | 11781 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102246 | 11660 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102247 | 11230 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102248 | 11541 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102249 | 11668 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102250 | 11576 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102251 | 11720 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102252 | 12040 | 59 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102253 | 10903 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102254 | 11783 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102255 | 11526 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102256 | 11405 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102257 | 11454 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102258 | 11126 | 49 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102259 | 11584 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102260 | 11292 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102261 | 10715 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102262 | 11630 | 49 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102263 | 11134 | 61 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102264 | 10688 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102265 | 10921 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102266 | 11165 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102267 | 11298 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102268 | 11822 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102269 | 11557 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102270 | 11425 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102271 | 11464 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102272 | 11594 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102273 | 11232 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102274 | 11554 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102275 | 11475 | 52 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102276 | 11516 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102277 | 11498 | 51 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102278 | 11485 | 55 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102279 | 11247 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102280 | 11410 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102281 | 10912 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102282 | 11452 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102283 | 10618 | 50 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102284 | 11674 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102285 | 11584 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102286 | 11496 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102287 | 10755 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102288 | 10849 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102289 | 10801 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102290 | 11393 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102291 | 10772 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102292 | 11481 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102293 | 11713 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102294 | 10894 | 60 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102295 | 11536 | 49 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102296 | 10911 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102297 | 11429 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102298 | 11161 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102299 | 11280 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | W 102300 | 10483 | 51 | +