## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2442
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
08.04.2022 | OOM105 | V 100401 | 9752 | 196 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100402 | 9886 | 194 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100403 | 9605 | 188 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100404 | 9306 | 199 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100405 | 9238 | 178 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100406 | 9350 | 196 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100407 | 10226 | 195 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100408 | 9147 | 176 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100409 | 9147 | 180 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100410 | 9495 | 187 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100411 | 9815 | 179 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100412 | 10208 | 200 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100413 | 9687 | 190 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100414 | 9600 | 186 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100415 | 9615 | 182 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100416 | 9775 | 197 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100417 | 9448 | 196 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100418 | 9665 | 182 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100419 | 9726 | 198 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100420 | 9724 | 185 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100421 | 10115 | 189 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100422 | 9701 | 183 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100423 | 9452 | 197 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100424 | 9839 | 178 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100425 | 9292 | 189 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100426 | 8953 | 191 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100427 | 9848 | 175 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100428 | 9693 | 197 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100429 | 9507 | 193 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100430 | 9126 | 200 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100431 | 9802 | 190 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100432 | 9662 | 192 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100433 | 9448 | 177 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100434 | 9317 | 191 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100435 | 9466 | 186 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100436 | 9211 | 196 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100437 | 9199 | 197 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100438 | 9466 | 191 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100439 | 9591 | 196 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100440 | 9813 | 187 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100441 | 9842 | 195 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100442 | 9152 | 199 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100443 | 9703 | 181 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100444 | 9549 | 191 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100445 | 9282 | 185 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100446 | 8768 | 182 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100447 | 9515 | 200 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100448 | 9280 | 195 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100449 | 9036 | 193 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100450 | 9219 | 193 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100451 | 9186 | 195 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100452 | 9366 | 193 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100453 | 8790 | 194 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100454 | 9260 | 185 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100455 | 9632 | 198 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100456 | 8804 | 192 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100457 | 9693 | 190 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100458 | 8801 | 192 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100459 | 9907 | 199 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100460 | 9670 | 184 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100461 | 9816 | 178 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100462 | 8931 | 187 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100463 | 9116 | 193 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100464 | 8976 | 183 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100465 | 9443 | 181 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100466 | 9335 | 186 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100467 | 9361 | 173 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100468 | 9378 | 200 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100469 | 9515 | 196 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100470 | 9739 | 200 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100471 | 8960 | 182 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100472 | 9159 | 185 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100473 | 9206 | 200 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100474 | 9465 | 181 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100475 | 8980 | 200 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100476 | 9481 | 184 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100477 | 9092 | 191 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100478 | 9273 | 189 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100479 | 9330 | 192 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100480 | 8810 | 197 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100481 | 9275 | 182 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100482 | 9261 | 194 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100483 | 9401 | 184 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100484 | 9178 | 195 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100485 | 9823 | 199 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100486 | 9084 | 199 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100487 | 9909 | 186 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100488 | 9470 | 191 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100489 | 9419 | 184 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100490 | 8751 | 186 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100491 | 8871 | 194 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100492 | 9073 | 198 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100493 | 9234 | 200 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100494 | 9430 | 185 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100495 | 9148 | 180 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100496 | 9413 | 196 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100497 | 9592 | 188 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100498 | 9365 | 185 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100499 | 9252 | 178 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100500 | 9652 | 198 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100501 | 9230 | 196 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100502 | 9165 | 179 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100503 | 9694 | 194 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100504 | 9384 | 180 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100505 | 9086 | 183 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100506 | 9100 | 191 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100507 | 9134 | 190 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100508 | 9231 | 198 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100509 | 9591 | 185 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100510 | 9201 | 192 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100511 | 9512 | 193 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100512 | 9792 | 186 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100513 | 9160 | 189 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100514 | 9411 | 193 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100515 | 9574 | 190 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100516 | 9216 | 191 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100517 | 8859 | 183 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100518 | 9338 | 189 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100519 | 9132 | 182 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100520 | 9288 | 196 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100521 | 9688 | 198 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100522 | 9014 | 187 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100523 | 8854 | 190 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100524 | 9452 | 195 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100525 | 9779 | 189 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100526 | 9882 | 187 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100527 | 9304 | 46 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100528 | 9208 | 56 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100529 | 9263 | 47 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100530 | 8781 | 46 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100531 | 8945 | 36 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100532 | 9589 | 53 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100533 | 9370 | 34 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100534 | 9085 | 40 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100535 | 9384 | 47 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100536 | 9078 | 42 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100537 | 9286 | 37 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100538 | 9011 | 55 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100539 | 8983 | 41 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100540 | 9626 | 50 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100541 | 9127 | 67 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100542 | 9156 | 187 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100543 | 9680 | 186 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100544 | 9167 | 190 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100545 | 8844 | 198 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100546 | 8735 | 184 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100547 | 8972 | 188 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100548 | 9251 | 187 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100549 | 8991 | 186 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100550 | 9162 | 181 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100551 | 9498 | 196 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100552 | 9839 | 182 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100553 | 8850 | 188 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100554 | 9199 | 178 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100555 | 9356 | 188 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100556 | 9241 | 192 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100557 | 9192 | 195 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100558 | 9161 | 197 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100559 | 8923 | 196 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100560 | 9630 | 200 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100561 | 9287 | 191 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100562 | 10049 | 176 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100563 | 9518 | 190 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100564 | 9629 | 190 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100565 | 9388 | 186 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100566 | 8853 | 183 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100567 | 9294 | 199 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100568 | 9065 | 191 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100569 | 9118 | 194 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100570 | 9566 | 200 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100571 | 9630 | 179 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100572 | 8989 | 192 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100573 | 8921 | 186 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100574 | 8791 | 197 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100575 | 9301 | 197 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100576 | 9339 | 182 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100577 | 8797 | 182 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100578 | 9517 | 188 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100579 | 9452 | 196 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100580 | 8746 | 185 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100581 | 9695 | 184 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100582 | 9261 | 200 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100583 | 9001 | 196 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100584 | 8944 | 188 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100585 | 9462 | 182 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100586 | 8949 | 190 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100587 | 9463 | 198 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100588 | 8845 | 188 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100589 | 9366 | 185 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100590 | 9052 | 185 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100591 | 9002 | 186 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100592 | 9168 | 188 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100593 | 8900 | 199 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100594 | 9307 | 197 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100595 | 9635 | 195 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100596 | 9094 | 191 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100597 | 9295 | 190 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100598 | 9298 | 193 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100599 | 9890 | 196 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100600 | 9323 | 181 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100601 | 9229 | 182 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100602 | 9270 | 198 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100603 | 9185 | 187 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100604 | 9520 | 198 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100605 | 9284 | 185 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100606 | 9110 | 190 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100607 | 9336 | 182 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100608 | 9595 | 197 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100609 | 9085 | 195 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100610 | 9212 | 196 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100611 | 9082 | 199 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100612 | 9548 | 184 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100613 | 9277 | 189 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100614 | 9693 | 194 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100615 | 8844 | 190 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100616 | 8917 | 186 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100617 | 9402 | 186 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100618 | 9149 | 196 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100619 | 9348 | 193 | +
08.04.2022 | OOM105 | V 100620 | 9288 | 200 | +