## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2435
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
06.04.2022 | OOD103 | 204 143288 | 10801 | 55 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143289 | 10838 | 38 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143290 | 11779 | 47 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143291 | 11142 | 40 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143292 | 11372 | 45 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143293 | 11309 | 44 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143294 | 11249 | 41 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143295 | 10985 | 43 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143296 | 11672 | 34 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143297 | 10829 | 39 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143298 | 11363 | 43 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143299 | 11568 | 39 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143300 | 11496 | 38 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143301 | 11580 | 59 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143302 | 11690 | 38 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143303 | 11491 | 34 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143304 | 10654 | 55 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143305 | 11360 | 51 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143306 | 11717 | 35 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143307 | 11161 | 39 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143308 | 11488 | 47 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143309 | 11457 | 42 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143310 | 11868 | 38 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143311 | 11495 | 38 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143312 | 11505 | 38 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143313 | 11184 | 40 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143314 | 11396 | 39 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143315 | 11207 | 40 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143316 | 11402 | 56 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143317 | 11462 | 38 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143318 | 11495 | 42 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143319 | 10923 | 42 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143320 | 11047 | 52 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143321 | 11734 | 38 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143322 | 11682 | 36 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143323 | 11706 | 53 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143324 | 10447 | 44 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143325 | 11470 | 46 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143326 | 11745 | 52 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143327 | 11232 | 57 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143328 | 11195 | 38 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143329 | 11559 | 51 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143330 | 11514 | 39 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143331 | 11832 | 30 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143332 | 10832 | 38 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143333 | 11191 | 40 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143334 | 11257 | 37 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143335 | 11007 | 45 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143336 | 11403 | 46 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143337 | 11491 | 33 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143338 | 11379 | 33 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143339 | 11527 | 34 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143340 | 11267 | 37 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143341 | 11119 | 39 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143342 | 11300 | 41 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143343 | 11449 | 39 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143344 | 11485 | 33 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143345 | 11765 | 31 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143346 | 10773 | 34 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143347 | 11189 | 31 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143348 | 11293 | 35 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143349 | 11283 | 37 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143350 | 10695 | 43 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143351 | 11433 | 44 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143352 | 11542 | 54 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143353 | 11549 | 40 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143354 | 11663 | 41 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143355 | 11191 | 37 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143356 | 11528 | 38 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143357 | 11878 | 39 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143358 | 11020 | 44 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143359 | 11426 | 35 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143360 | 10963 | 41 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143361 | 11942 | 39 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143362 | 11491 | 35 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143363 | 11418 | 35 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143364 | 11937 | 39 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143365 | 11816 | 44 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143366 | 11565 | 36 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143367 | 11474 | 50 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143368 | 11859 | 34 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143369 | 11576 | 36 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143370 | 11088 | 42 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143371 | 11459 | 36 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143372 | 10746 | 40 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143373 | 11624 | 41 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143374 | 11523 | 39 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143375 | 10657 | 40 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143376 | 11199 | 36 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143377 | 11754 | 41 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143378 | 11032 | 37 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143379 | 12050 | 32 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143380 | 11390 | 39 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143381 | 11469 | 43 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143382 | 11520 | 57 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143383 | 11645 | 35 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143384 | 11545 | 37 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143385 | 11607 | 36 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143386 | 11128 | 62 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143387 | 11456 | 40 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143388 | 11572 | 44 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143389 | 11579 | 38 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143390 | 11755 | 31 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143391 | 11459 | 42 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143392 | 11488 | 39 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143393 | 10899 | 39 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143394 | 11464 | 40 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143395 | 11758 | 36 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143396 | 11494 | 42 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143397 | 11625 | 45 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143398 | 11410 | 36 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143399 | 11842 | 37 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143400 | 11573 | 38 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143401 | 11668 | 46 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143402 | 10876 | 41 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143403 | 11657 | 39 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143404 | 11120 | 37 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143405 | 11457 | 36 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143406 | 11857 | 32 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143407 | 11317 | 40 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143408 | 11485 | 39 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143409 | 11047 | 45 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143410 | 11287 | 43 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143411 | 11485 | 44 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143412 | 11519 | 52 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143413 | 11618 | 39 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143414 | 11891 | 34 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143415 | 11488 | 36 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143416 | 10799 | 50 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143417 | 11143 | 45 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143418 | 10849 | 40 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143419 | 10837 | 50 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143420 | 11019 | 39 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143421 | 11575 | 38 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143422 | 11581 | 37 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143423 | 11065 | 35 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143424 | 11409 | 36 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143425 | 10807 | 39 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143426 | 10418 | 46 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143427 | 11599 | 46 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143428 | 11291 | 39 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143429 | 11360 | 36 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143430 | 11470 | 40 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143431 | 11438 | 35 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143432 | 10725 | 115 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143433 | 11504 | 40 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143434 | 11594 | 45 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143435 | 11589 | 43 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143436 | 11549 | 35 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143437 | 11747 | 37 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143438 | 11092 | 41 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143439 | 10474 | 40 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143440 | 10692 | 41 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143441 | 10839 | 53 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143442 | 10933 | 41 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143443 | 11566 | 36 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143444 | 11676 | 41 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143445 | 11174 | 42 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143446 | 11304 | 38 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143447 | 11434 | 35 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143448 | 11521 | 37 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143449 | 11491 | 46 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143450 | 11360 | 34 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143451 | 11099 | 44 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143452 | 11202 | 38 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143453 | 11349 | 39 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143454 | 10748 | 40 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143455 | 11677 | 51 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143456 | 10514 | 56 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143457 | 10545 | 40 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143458 | 10855 | 64 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143459 | 10928 | 43 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143460 | 10551 | 43 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143461 | 10830 | 41 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143462 | 10715 | 69 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143463 | 11391 | 43 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143464 | 11076 | 46 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143465 | 10595 | 47 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143466 | 10853 | 43 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143467 | 10513 | 93 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143468 | 10818 | 43 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143469 | 10746 | 43 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143470 | 11049 | 57 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143471 | 10483 | 57 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143472 | 10731 | 44 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143473 | 10356 | 41 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143474 | 10924 | 47 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143475 | 10917 | 41 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143476 | 10842 | 44 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143477 | 11107 | 46 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143478 | 10656 | 51 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143479 | 10532 | 46 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143480 | 11072 | 42 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143481 | 10946 | 41 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143482 | 10498 | 41 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143483 | 10638 | 46 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143484 | 10738 | 54 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143485 | 10837 | 43 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143486 | 10947 | 73 | +
06.04.2022 | OOD103 | 204 143487 | 10583 | 43 | +