## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2442
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
11.04.2022 | OOM105 | V 100621 | 8867 | 189 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100622 | 9236 | 194 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100623 | 8900 | 185 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100624 | 8809 | 195 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100625 | 9297 | 197 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100626 | 9094 | 184 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100627 | 9287 | 193 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100628 | 9251 | 200 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100629 | 9753 | 191 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100630 | 9472 | 197 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100631 | 9136 | 197 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100632 | 8843 | 197 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100633 | 9442 | 200 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100634 | 8810 | 199 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100635 | 9328 | 198 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100636 | 9364 | 187 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100637 | 9180 | 183 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100638 | 8953 | 198 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100639 | 8806 | 180 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100640 | 9337 | 180 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100641 | 8782 | 194 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100642 | 8728 | 178 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100643 | 9205 | 194 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100644 | 8992 | 181 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100645 | 9157 | 186 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100646 | 9374 | 194 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100647 | 8842 | 190 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100648 | 8966 | 194 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100649 | 8608 | 187 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100650 | 9528 | 194 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100651 | 8678 | 182 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100652 | 8945 | 195 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100653 | 8912 | 183 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100654 | 9332 | 185 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100655 | 8973 | 194 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100656 | 9244 | 200 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100657 | 8853 | 182 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100658 | 9205 | 180 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100659 | 8933 | 185 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100660 | 8815 | 186 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100661 | 9720 | 182 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100662 | 8916 | 191 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100663 | 9131 | 185 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100664 | 8977 | 183 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100665 | 8972 | 193 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100666 | 8692 | 181 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100667 | 9505 | 194 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100668 | 9013 | 192 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100669 | 9099 | 188 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100670 | 9102 | 186 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100671 | 8831 | 200 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100672 | 8966 | 182 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100673 | 9361 | 182 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100674 | 8748 | 190 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100675 | 9041 | 180 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100676 | 9101 | 195 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100677 | 9104 | 183 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100678 | 8649 | 188 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100679 | 8871 | 189 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100680 | 9314 | 192 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100681 | 8842 | 183 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100682 | 8926 | 191 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100683 | 9254 | 187 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100684 | 8531 | 193 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100685 | 8757 | 186 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100686 | 9230 | 181 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100687 | 8803 | 194 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100688 | 8678 | 197 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100689 | 8982 | 199 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100690 | 8989 | 177 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100691 | 8912 | 185 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100692 | 8835 | 194 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100693 | 9351 | 192 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100694 | 8777 | 176 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100695 | 8749 | 196 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100696 | 8752 | 189 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100697 | 9073 | 181 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100698 | 9066 | 181 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100699 | 8925 | 183 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100700 | 9473 | 191 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100701 | 8886 | 198 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100702 | 9583 | 197 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100703 | 9869 | 191 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100704 | 8889 | 189 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100705 | 9241 | 199 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100706 | 9645 | 183 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100707 | 9871 | 197 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100708 | 9808 | 196 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100709 | 9530 | 190 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100710 | 9398 | 200 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100711 | 9481 | 195 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100712 | 9629 | 192 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100713 | 9249 | 196 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100714 | 9427 | 200 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100715 | 8975 | 186 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100716 | 9085 | 194 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100717 | 8794 | 186 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100718 | 9306 | 185 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100719 | 9491 | 183 | +
11.04.2022 | OOM105 | V 100720 | 9177 | 193 | +