## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2445
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
12.04.2022 | OOD103 | SR 100321 | 10928 | 50 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100322 | 10660 | 43 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100323 | 11484 | 33 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100324 | 10931 | 39 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100325 | 10708 | 47 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100326 | 10810 | 42 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100327 | 11120 | 38 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100328 | 10542 | 33 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100329 | 10477 | 41 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100330 | 10616 | 56 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100331 | 10625 | 40 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100332 | 10568 | 42 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100333 | 10466 | 53 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100334 | 10525 | 38 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100335 | 10813 | 60 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100336 | 10924 | 36 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100337 | 10059 | 40 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100338 | 10823 | 41 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100339 | 10803 | 42 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100340 | 11352 | 40 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100341 | 10475 | 35 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100342 | 10250 | 37 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100343 | 10643 | 36 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100344 | 10978 | 38 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100345 | 11044 | 41 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100346 | 10802 | 43 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100347 | 10718 | 38 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100348 | 10675 | 59 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100349 | 10532 | 42 | +
12.04.2022 | OOD103 | SR 100350 | 10719 | 40 | +