## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2350
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.03.2022 | OOD103 | 204 142788 | 11657 | 36 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142789 | 10725 | 26 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142790 | 11400 | 28 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142791 | 11597 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142792 | 11609 | 55 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142793 | 11670 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142794 | 10698 | 61 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142795 | 11387 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142796 | 11495 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142797 | 11612 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142798 | 10657 | 22 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142799 | 11461 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142800 | 11697 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142801 | 11509 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142802 | 11566 | 52 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142803 | 11765 | 25 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142804 | 10835 | 17 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142805 | 11272 | 35 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142806 | 11560 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142807 | 11162 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142808 | 11610 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142809 | 10636 | 59 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142810 | 11678 | 33 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142811 | 10905 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142812 | 11461 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142813 | 10516 | 24 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142814 | 11677 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142815 | 11538 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142816 | 11386 | 32 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142817 | 11785 | 26 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142818 | 10851 | 19 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142819 | 11885 | 33 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142820 | 11677 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142821 | 11896 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142822 | 11554 | 36 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142823 | 10601 | 51 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142824 | 11370 | 30 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142825 | 11507 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142826 | 11710 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142827 | 10754 | 20 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142828 | 11243 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142829 | 11453 | 36 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142830 | 11562 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142831 | 11532 | 35 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142832 | 11679 | 32 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142833 | 10745 | 25 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142834 | 11656 | 35 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142835 | 11449 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142836 | 11379 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142837 | 11388 | 34 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142838 | 10443 | 49 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142839 | 11275 | 34 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142840 | 11653 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142841 | 11529 | 36 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142842 | 10588 | 19 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142843 | 11697 | 29 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142844 | 11926 | 34 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142845 | 11730 | 32 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142846 | 11455 | 27 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142847 | 11652 | 20 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142848 | 10731 | 17 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142849 | 11607 | 35 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142850 | 11718 | 34 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142851 | 11434 | 32 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142852 | 11837 | 33 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142853 | 10849 | 49 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142854 | 11572 | 32 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142855 | 11726 | 31 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142856 | 11961 | 32 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142857 | 10985 | 18 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142858 | 10104 | 59 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142859 | 11644 | 33 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142860 | 12374 | 34 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142861 | 11767 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142862 | 11769 | 30 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142863 | 11609 | 14 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142864 | 10688 | 12 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142865 | 11702 | 28 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142866 | 11755 | 32 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142867 | 11418 | 29 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142868 | 11411 | 31 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142869 | 10472 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142870 | 11610 | 26 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142871 | 11796 | 35 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142872 | 11712 | 35 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142873 | 10760 | 22 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142874 | 11479 | 31 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142875 | 11699 | 31 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142876 | 11727 | 35 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142877 | 11617 | 32 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142878 | 11856 | 19 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142879 | 10907 | 16 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142880 | 11501 | 29 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142881 | 11767 | 36 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142882 | 11701 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142883 | 11383 | 34 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142884 | 10444 | 49 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142885 | 11892 | 30 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142886 | 11919 | 36 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142887 | 11596 | 32 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142888 | 10647 | 17 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142889 | 11626 | 29 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142890 | 11651 | 30 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142891 | 11616 | 33 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142892 | 11636 | 30 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142893 | 11881 | 23 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142894 | 10927 | 15 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142895 | 11804 | 29 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142896 | 11491 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142897 | 11702 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142898 | 11719 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142899 | 10746 | 52 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142900 | 11675 | 32 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142901 | 12033 | 31 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142902 | 11582 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142903 | 10638 | 20 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142904 | 11444 | 31 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142905 | 11756 | 30 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142906 | 11497 | 31 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142907 | 11634 | 32 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142908 | 11831 | 19 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142909 | 10891 | 13 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142910 | 11814 | 31 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142911 | 11623 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142912 | 10855 | 35 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142913 | 11650 | 32 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142914 | 10687 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142915 | 11628 | 33 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142916 | 11663 | 35 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142917 | 11730 | 34 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142918 | 10774 | 18 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142919 | 11680 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142920 | 11669 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142921 | 11604 | 35 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142922 | 11722 | 35 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142923 | 11656 | 19 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142924 | 10721 | 12 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142925 | 11803 | 30 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142926 | 11403 | 32 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142927 | 11685 | 35 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142928 | 12028 | 36 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142929 | 11036 | 50 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142930 | 11691 | 30 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142931 | 11877 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142932 | 11540 | 35 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142933 | 10599 | 18 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142934 | 11690 | 35 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142935 | 11737 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142936 | 11814 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142937 | 11841 | 34 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142938 | 11149 | 23 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142939 | 10262 | 16 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142940 | 11620 | 32 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142941 | 11625 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142942 | 11553 | 36 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142943 | 11754 | 33 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142944 | 10772 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142945 | 11482 | 34 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142946 | 11856 | 32 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142947 | 12050 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142948 | 11071 | 22 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142949 | 10177 | 58 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142950 | 11689 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142951 | 12098 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142952 | 11675 | 34 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142953 | 11630 | 34 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142954 | 11692 | 22 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142955 | 10762 | 13 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142956 | 11737 | 32 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142957 | 11594 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142958 | 12118 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142959 | 11839 | 35 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142960 | 10856 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142961 | 11659 | 32 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142962 | 11845 | 34 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142963 | 10876 | 16 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142964 | 11680 | 34 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142965 | 11911 | 32 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142966 | 11763 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142967 | 11839 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142968 | 11546 | 29 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142969 | 10642 | 21 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142970 | 11795 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142971 | 11577 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142972 | 11749 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142973 | 11885 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142974 | 10897 | 51 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142975 | 11615 | 34 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142976 | 11691 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142977 | 11760 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142978 | 10778 | 5 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142979 | 11593 | 35 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142980 | 11841 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142981 | 11547 | 36 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142982 | 11610 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142983 | 11905 | 32 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142984 | 10945 | 20 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142985 | 11860 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142986 | 11510 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142987 | 11709 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142988 | 12010 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142989 | 11009 | 51 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142990 | 11468 | 36 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142991 | 12264 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142992 | 11873 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142993 | 10887 | 10 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142994 | 11908 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142995 | 11795 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142996 | 11650 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142997 | 11659 | 34 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142998 | 11976 | 31 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 142999 | 11016 | 18 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143000 | 11758 | 30 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143001 | 11652 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143002 | 12057 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143003 | 11787 | 35 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143004 | 10815 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143005 | 11730 | 32 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143006 | 11848 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143007 | 11851 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143008 | 10872 | 18 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143009 | 11628 | 34 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143010 | 11154 | 36 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143011 | 11590 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143012 | 11617 | 36 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143013 | 11713 | 27 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143014 | 10772 | 12 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143015 | 11636 | 36 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143016 | 11670 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143017 | 11865 | 54 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143018 | 11690 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143019 | 10723 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143020 | 11651 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143021 | 11781 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143022 | 11703 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143023 | 10739 | 13 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143024 | 10296 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143025 | 11524 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143026 | 11800 | 58 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143027 | 11902 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143028 | 11751 | 27 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143029 | 10813 | 15 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143030 | 11599 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143031 | 11983 | 54 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143032 | 11958 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143033 | 11834 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143034 | 10836 | 53 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143035 | 11623 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143036 | 11843 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143037 | 11962 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143038 | 10974 | 20 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143039 | 10086 | 51 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143040 | 11678 | 36 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143041 | 11830 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143042 | 11109 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143043 | 11618 | 33 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143044 | 11838 | 28 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143045 | 10895 | 17 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143046 | 11627 | 34 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143047 | 10799 | 50 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143048 | 11841 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143049 | 11441 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143050 | 10493 | 49 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143051 | 11686 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143052 | 11645 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143053 | 11852 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143054 | 10875 | 21 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143055 | 11750 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143056 | 11618 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143057 | 11600 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143058 | 11862 | 36 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143059 | 11990 | 30 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143060 | 11031 | 17 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143061 | 11819 | 36 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143062 | 11881 | 52 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143063 | 11616 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143064 | 11675 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143065 | 10701 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143066 | 11558 | 34 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143067 | 11802 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143068 | 11858 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143069 | 10879 | 17 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143070 | 11734 | 50 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143071 | 11610 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143072 | 11629 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143073 | 11665 | 35 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143074 | 10734 | 21 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143075 | 11886 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143076 | 11828 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143077 | 11522 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143078 | 11727 | 36 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143079 | 10761 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143080 | 11644 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143081 | 11686 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143082 | 11823 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143083 | 10854 | 18 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143084 | 11575 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143085 | 11146 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143086 | 11665 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143087 | 11642 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143088 | 11810 | 30 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143089 | 10868 | 18 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143090 | 11577 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143091 | 11891 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143092 | 11907 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143093 | 11863 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143094 | 10885 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143095 | 11738 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143096 | 11833 | 50 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143097 | 11780 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143098 | 10809 | 23 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143099 | 11868 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143100 | 11319 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143101 | 11598 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143102 | 11806 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143103 | 11505 | 26 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143104 | 10582 | 10 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143105 | 11937 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143106 | 11616 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143107 | 11609 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143108 | 11668 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143109 | 10697 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143110 | 11889 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143111 | 11958 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143112 | 11893 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143113 | 10921 | 19 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143114 | 10027 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143115 | 11971 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143116 | 11803 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143117 | 11852 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143118 | 11547 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143119 | 11791 | 30 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143120 | 10830 | 6 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143121 | 11690 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143122 | 11851 | 50 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143123 | 11974 | 52 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143124 | 11161 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143125 | 10220 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143126 | 11700 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143127 | 11961 | 52 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143128 | 11771 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143129 | 10795 | 14 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143130 | 11819 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143131 | 11590 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143132 | 11473 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143133 | 11616 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143134 | 11670 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143135 | 11810 | 50 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143136 | 11763 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143137 | 11834 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143138 | 10836 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143139 | 11462 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143140 | 12003 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143141 | 12017 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143142 | 11668 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143143 | 11537 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143144 | 11502 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143145 | 11785 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143146 | 11937 | 32 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143147 | 10973 | 16 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143148 | 11715 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143149 | 11848 | 51 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143150 | 11795 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143151 | 11868 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143152 | 10877 | 53 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143153 | 10960 | 50 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143154 | 11939 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143155 | 11661 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143156 | 10678 | 10 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143157 | 11882 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143158 | 11585 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143159 | 11684 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143160 | 11672 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143161 | 11633 | 28 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143162 | 10703 | 15 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143163 | 11568 | 31 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143164 | 11858 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143165 | 11666 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143166 | 11693 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143167 | 10711 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143168 | 11671 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143169 | 11967 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143170 | 12037 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143171 | 11035 | 19 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143172 | 10139 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143173 | 11702 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143174 | 10964 | 49 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143175 | 11578 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143176 | 11811 | 34 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143177 | 11876 | 28 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143178 | 10924 | 15 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143179 | 11869 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143180 | 11774 | 49 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143181 | 11749 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143182 | 11624 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143183 | 10631 | 49 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143184 | 11626 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143185 | 11817 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143186 | 11894 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143187 | 10908 | 19 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143188 | 10019 | 50 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143189 | 11762 | 52 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143190 | 11820 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143191 | 10929 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143192 | 11487 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143193 | 11749 | 24 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143194 | 10808 | 14 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143195 | 11872 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143196 | 11871 | 49 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143197 | 11639 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143198 | 11673 | 37 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143199 | 10702 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143200 | 11785 | 35 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143201 | 11754 | 33 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143202 | 11651 | 35 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143203 | 10697 | 13 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143204 | 11772 | 36 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143205 | 11521 | 35 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143206 | 11577 | 36 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143207 | 11796 | 30 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143208 | 11876 | 29 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143209 | 10931 | 23 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143210 | 11714 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143211 | 11831 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143212 | 11789 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143213 | 11700 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143214 | 10741 | 53 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143215 | 11784 | 32 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143216 | 11703 | 58 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143217 | 11764 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143218 | 10798 | 25 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143219 | 11549 | 39 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143220 | 11638 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143221 | 12363 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143222 | 11793 | 36 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143223 | 11800 | 31 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143224 | 10844 | 25 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143225 | 11906 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143226 | 11674 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143227 | 11305 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143228 | 11251 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143229 | 10327 | 59 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143230 | 11746 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143231 | 11498 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143232 | 10732 | 54 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143233 | 11418 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143234 | 10995 | 49 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143235 | 11636 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143236 | 11531 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143237 | 10839 | 35 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143238 | 11625 | 38 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143239 | 11569 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143240 | 11603 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143241 | 11698 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143242 | 10728 | 55 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143243 | 11683 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143244 | 11486 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143245 | 11683 | 49 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143246 | 10736 | 27 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143247 | 10970 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143248 | 11568 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143249 | 11529 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143250 | 11684 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143251 | 11792 | 30 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143252 | 10863 | 23 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143253 | 11310 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143254 | 11602 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143255 | 11366 | 45 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143256 | 11780 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143257 | 10812 | 59 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143258 | 11495 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143259 | 11210 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143260 | 11574 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143261 | 10624 | 25 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143262 | 11529 | 41 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143263 | 10659 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143264 | 10935 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143265 | 11637 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143266 | 11700 | 26 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143267 | 10759 | 20 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143268 | 11671 | 35 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143269 | 11632 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143270 | 11380 | 47 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143271 | 10814 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143272 | 11329 | 40 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143273 | 11661 | 44 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143274 | 11196 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143275 | 10282 | 31 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143276 | 11730 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143277 | 11680 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143278 | 11479 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143279 | 11327 | 36 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143280 | 11789 | 29 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143281 | 10850 | 24 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143282 | 11206 | 42 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143283 | 12000 | 48 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143284 | 11749 | 46 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143285 | 11880 | 43 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143286 | 10913 | 61 | +
30.03.2022 | OOD103 | 204 143287 | 11655 | 42 | +